Государственный комитет Российской Федерации

по строительному и жилищно-коммунальному комплексу

(Госстрой России)

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ

НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ФЕР-2001-10

Сборник № 10

ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ

УДК 69.003.12

ББК 65.31

# Г 72

# ISBN 5-88737-111-7

Предназначены для определения прямых затрат в сметной стоимости строительных работ по сборке и установке деревянных конструкций, а также для расчетов за выполненные работы. Сборник ФЕР-2001-10 разработан в уровне цен базового района (Московская область) по состоянию на 1 января 2000 года.

РАЗРАБОТАНЫ Лицензионно-экспертным управлением Администрации Московской области (Л.Ф.Галицкий, В.Н.Егорова, Н.В. Малютина, Н.Е.Цымбал, Л.А.Саватеев) с участием Межрегионального центра по ценообразованию в строительстве и промышленности строительных материалов (МЦЦС) Госстроя России (И.И.Дмитренко), 31-го Государственного проектного института специального строительства Минобороны России (В.Г.Гурьев, А.Н.Жуков).

РАССМОТРЕНЫ Управлением ценообразования и сметного нормирования в строительстве и жилищно-коммунальном комплексе Госстроя России (Редакционная комиссия: В.А.Степанов - руководитель, А.Ф.Лыкова, В.В.Сафонов, Н.К.Кобозева, И.В.Кобец, Е.В.Сметанина).

ВНЕСЕНЫ Управлением ценообразования и сметного нормирования в строительстве и жилищно-коммунальном комплексе Госстроя России.

ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ, введенные Федеральным агентством по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству (письма № ВК-2398/02 от 22 июня 2006 года и № СК-2535/02 от 03 июля 2007 года)

Техническая часть

1. Общие указания

1.1. Настоящие Федеральные единичные расценки (ФЕР) предназначены для определения прямых затрат и сметной стоимости при выполнении работ по сборке и установке деревянных конструкций в промышленном и жилищно-гражданском строительстве.

1.2. ФЕР отражают среднеотраслевой уровень затрат по принятой технике, технологии и организации работ. на каждый вид строительно-монтажных работ всеми заказчиками и подрядчиками независимо от их ведомственной подчиненности и организационно-правовой формы.

1.3. Сборник ФЕР состоит из четырех разделов:

1. Деревянные конструкции.

2. Сборка жилых и общественных зданий из деталей заводского изготовления комплектной поставки.

3. Градирни.

4. Перегородки, обшитые гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами.

1.4. Федеральные единичные расценки, приведенные в разделе 01, предназначены для определения стоимости на работы по деревянным конструкциям, выполняемые с применением изделий заводского производства и частично с изготовлением отдельных элементов непосредственно на строительной площадке.

1.5. Федеральные единичные расценки, приведенные в разделе 02, предназначены для определения стоимости на устройство деревянных конструкций зданий, собираемых из узлов и деталей заводского изготовления комплектной поставки. В единичных расценках этого раздела полностью учтены затраты труда и машин, а также расход вспомогательных материалов (гвоздей, шурупов, поковок, пакли, смолы и т.п.), необходимых для выполнения работ по отдельным конструктивным частям зданий.

Изделия и детали, входящие в комплекты зданий заводского изготовления и основные материалы, не вошедшие в состав комплекта и поставляемые за дополнительную плату (плиты минераловатные, фибролитовые, древесноволокнистые, асбестоцементные изделия, кровельная сталь, уплотняющие прокладки, рулонные материалы) в единичных расценках раздела 02 не приведены. Их стоимость следует предусматривать дополнительно по данным заводов производителей и проектным спецификациям.

1.6. В единичных расценках предусмотрено выполнение работ с применением лесоматериалов мягких пород (сосны, ели, пихты и др.). При применении лесоматериалов других пород к нормам затрат труда (кроме расценок табл. 01-007) следует применять коэффициенты:

— для дуба, бука, граба, ясеня... – 1,2;

— для лиственницы, березы... – 1,1.

При рубке стен из лиственницы к нормам затрат труда табл. 01-007 следует применять коэффициент 1,15.

1.7. В единичных расценках учтено выполнение полного комплекса работ основных, перечень которых приведен в "составе работ", а также вспомогательных (неинвентарные бойки, шаблоны и т.д.) и сопутствующих, в том числе:

— транспортирование материалов и изделий от приобъектного склада к месту укладки;

— защита деревянных конструкций от гниения при их установке в зданиях и сооружениях с обычной влажностной средой.

Дополнительную защиту деревянных конструкций от гниения (кроме деревянных конструкций градирен) в случаях, предусмотренных проектом, следует определять по единичным расценкам табл. 01-089, 01-090.

1.8. Затраты на устройство деревянных конструкций эстакад, сооружаемых на бетонных основаниях, следует определять по единичным расценкам 03-05 табл. 01-064.

1.9. Расценки настоящего сборника учитывают стоимость всех ресурсов (затраты труда рабочих-строителей, строительные машины, материалы, конструкции), определенных в ГЭСН-2001-10.

1.10. Сечение коробок, наличников и размеры подоконных досок следует принимать по проекту.

1.11. Единичными расценками табл. 01-010 предусмотрена установка несущих каркасов промышленных зданий (стойки, обвязки). Затраты на заполнение каркасов следует определять по единичным расценкам табл. 01-011.

1.12. При заполнении в каменных стенах промышленных зданий проемов оконными блоками с открывающимися переплетами к единичным расценкам табл. 01-028 следует добавлять единичные расценки табл. 01-029.

1.13. Единичные расценки табл. 02-050 предназначены для определения затрат на установку деревянных объемных блоков (контейнеров) при строительстве жилых, общественных и вспомогательных помещений производственных зданий.

В зависимости от назначения блоки (контейнеры) поставляются с вмонтированным бытовым или производственным оборудованием, с внутренними тепловыми, санитарно-техническими сетями, электрооборудованием, слаботочными устройствами и сопутствующими материалами в комплектной поставке.

1.14. Если проектом предусмотрено устройство лесов при рубке и обшивке стен двухэтажных домов, то затраты на их устройство определяются дополнительно по единичным расценкам сборника ФЕР-2001-08 “Конструкции из кирпича и блоков”.

1.15. При заполнении оконных и дверных проемов блоками дерево-алюминиевыми, пластиковыми и металлопластиковыми взамен деревянных необходимо использовать поправочные коэффициенты согласно п. 3.8 Технической части. При этом из материалов соответствующих единичных расценок исключаются толь, водный антисептик, гипс, смола каменноугольная, наличники, гвозди толевые и кровельные; пакля пропитанная заменяется на полиуретановый герметик пенного типа, гвозди строительные на шурупы с коэффициентом к нормам расхода гвоздей К=1,18:

— из набора строительных машин и механизмов исключаются котлы битумные передвижные и агрегаты окрасочные;

— из состава работ исключаются работы по осмолке и обивке толем коробок, установке наличников. Конопатка коробок меняется на герметизирующее уплотнение.

1.16. При замене пакли пропитанной на полиуретановый герметик пенного типа, расход последнего принимается по проекту с исключением пакли пропитанной и гипса.

1.17. Указанный в настоящем сборнике размер “до” включает в себя этот размер.

1.18. Расценки разделов 05 и 06 предназначены для определения прямых затрат и сметной стоимости при выполнении работ по устройству перегородок, подвесных потолков, облицовок стен комплектными системами КНАУФ, применяемыми в промышленном и гражданском строительстве.

1.19. В расценках разделов 05 и 06 учтено выполнение полного комплекса основных работ, а также вспомогательных и сопутствующих, в том числе: перестановка столиков-подмостей в пределах рабочего места; перемещение материалов на расстояние до 10 м; переходы из помещения в помещение на расстояние до 30 м.

1.20. Подъем материалов на этаж и перемещение их на расстояние сверх указанного в п. 1.19 нормируется дополнительно.

1.21. Расценки разделов 05 и 06 разработаны на основании СНиП 82-01-95 «Разработка и применение норм и нормативов расхода материальных ресурсов в строительстве. Основные положения» и РДС 82-201-96 «Правила разработки норм расхода материалов в строительстве» с использованием рабочих чертежей узлов, справочных и нормативных данных, технологии производства работ, разработанной и внедренной фирмой КНАУФ, сортамента и свойств нормируемых материалов, СНиП на проектирование и производство работ.

Расценками учтен чистый расход и трудноустранимые потери, образующиеся в пределах строительной площадки при выполнении рабочих операций, предусмотренных технологией и организацией производства работ (согласно РДС 82-202-96 и дополнения к нему).

1.22. Расценки разделов 05 и 06 предусматривают выполнение работ на высоте до 4 м.

2. Правила определения объемов работ

2.1. Площадь вертикальной проекции цоколя следует определять как произведение периметра наружных стен (за вычетом пристроенных частей зданий) на высоту цоколя, измеренную от спланированной отметки до верха сливной доски.

2.2. Периметр наружных стен следует определять по наружным размерам здания, внутренних (кроме рубленых) – по размерам между внутренними гранями наружных стен, внутренних рубленых – по размерам между наружными гранями наружных стен, перегородок – по их длине.

2.3. Высоту стен и перегородок следует принимать по проекту:

а) стен рубленых и каркасных – между нижней гранью нижнего венца (обвязки) и верхней гранью верхнего венца (обвязки) без добавления на осадку;

б) стен из щитов заводского изготовления от нижней грани цокольной обвязки до верха чердачной балки;

в) перегородок – от отметки чистого пола до их верха.

2.4. Площадь стен и перегородок (кроме щитовых и панельных) следует определять за вычетом проемов.

2.5. Площадь дверных, воротных и оконных проемов следует определять по наружным размерам коробок, а площадь ворот без коробок или с металлическим креплением к конструкциям стен – по размерам полотен.

2.6. Площадь междуэтажных и чердачных перекрытий следует определять в пределах капитальных стен без вычета площади, занимаемой печами и трубами.

2.7. Площадь застройки моторных будок при эстакадах следует определять по наружным размерам цоколя.

2.8. Площадь деревянных заборов следует определять по их длине (без вычета столбов) и высоте панелей.

2.9. Объем работ по устройству стропил, каркасов и эстакад следует принимать по спецификациям древесины, приведенным в проекте.

2.10. Площадь лестниц следует определять по суммарной площади горизонтальной проекции маршей и площадок.

2.11. Объем работ по обшивке козырьков воздухо-входных окон следует определять по полной развернутой площади козырька согласно проектным данным.

2.12. Объем работ по устройству мостков по трубам водораспределения, а также стоек для поворотных щитов из брусьев, единичные расценки для которых даны на 1 м3 в деле, должны исчисляться по проекту без каких-либо добавок на отходы древесины.

2.13. Объем блоков (контейнеров) следует определять по наружным габаритным размерам.

3. Коэффициенты к единичным расценкам

|  |  | Коэффициенты |
| --- | --- | --- |
| Условия применения | Номер таблиц (расценок) | к затратам труда и к оплате труда рабочих-строителей | к стоимости эксплуатации машин | к стоимости материалов |
| 3.1. Установка пружин или пневмозатворов при заполнении проемов дверными блоками | 01-039 (01, 02, 03, 04) | 1,03 | — | — |
| 3.2. Устройство перегородок в помещениях с ребристыми потолками | 04-009 (01, 02, 03) | 1,1 | 1,03 | — |
| 3.3. Устройство перегородок высотой более 3 м | 04-011 (01, 03) | 1,28 | — | 1,04 |
| 3.4. То же | 04-011 (02, 04) | 1,46 | — | 1,01 |
| 3.5. Оформление проемов в перегородках зданий промышленных предприятий с каркасом из стальных холодногнутых оцинкованных профилей марок ПС4 и ПН4 | 04-012 (02) | — | — | 1,07 |
| 3.6. То же ПС5 и ПН5 | 04-012 (02) | — | — | 1,19 |
| 3.7. То же ПС6 и ПН6 | 04-012 (02) | — | — | 1,28 |
| 3.8. Установка оконных и дверных блоков дерево-алюминиевых, пластиковых и металлопластиковых взамен деревянных | 01-027; 01-028; 01-030–01-032; 01-039–01-042 | 0,78 | — | — |

| Номера | Наименование и | Прямые | в том числе, руб. | Затраты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| расценок | характеристика | затраты, | оплата | эксплуатация машин | материалы | труда |
|  | строительных работ и конструкций | руб. | труда рабочих-строителей | всего | в т.ч. оплата труда машинистов |  | рабочих- строителей, чел.-ч. |
| РАЗДЕЛ 01. ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ |
| ТАБЛИЦА 10-01-001. Сборка и установка конструкций кровельных покрытий |
|  | Измеритель: конструкция |
|  | Укрупнительная сборка и установка конструкций арок и ферм, сегментных с металлической затяжкой, пролетом |
| 10-01-001-01 | 18 м | 827,04 | 203,91 | 142,61 | 12,27 | 480,52 | 21,67 |
| 201-9160 | Элементы металлические, кг | - | - | - | - | П | - |
| 203-9051 | Конструкции деревянные клееные, м3 | - | - | - | - | П | - |
| 10-01-001-02 | 24 м | 1188,91 | 330,50 | 293,84 | 26,98 | 564,57 | 34,32 |
| 201-9160 | Элементы металлические, кг | - | - | - | - | П | - |
| 203-9051 | Конструкции деревянные клееные, м3 | - | - | - | - | П | - |
|  | Установка балок пролетом |
| 10-01-001-03 | 9 м объемом до 0,5 м3 | 169,00 | 53,73 | 45,23 | 5,08 | 70,04 | 5,99 |
| 201-9160 | Элементы металлические, кг | - | - | - | - | П | - |
| 203-9051 | Конструкции деревянные клееные, м3 | - | - | - | - | П | - |
| 10-01-001-04 | 9 м объемом более 0,5 м3 | 257,31 | 61,44 | 60,36 | 6,67 | 135,51 | 6,85 |
| 201-9160 | Элементы металлические, кг | - | - | - | - | П | - |
| 203-9051 | Конструкции деревянные клееные, м3 | - | - | - | - | П | - |
| 10-01-001-05 | 12 м | 257,42 | 60,96 | 84,41 | 9,31 | 112,05 | 6,88 |
| 201-9160 | Элементы металлические, кг | - | - | - | - | П | - |
| 203-9051 | Конструкции деревянные клееные, м3 | - | - | - | - | П | - |
| 10-01-001-06 | 15 м объемом до 2 м3 | 312,28 | 64,14 | 87,58 | 9,52 | 160,56 | 7,15 |
| 201-9160 | Элементы металлические, кг | - | - | - | - | П | - |
| 203-9051 | Конструкции деревянные клееные, м3 | - | - | - | - | П | - |
| 10-01-001-07 | 15 м объемом более 2 м3 | 365,33 | 72,57 | 116,47 | 12,91 | 176,29 | 8,09 |
| 201-9160 | Элементы металлические, кг | - | - | - | - | П | - |
| 203-9051 | Конструкции деревянные клееные, м3 | - | - | - | - | П | - |
| 10-01-001-08 | 18 м одинарных объемом до 5 м3 | 571,60 | 116,46 | 184,90 | 19,89 | 270,24 | 13,31 |
| 201-9160 | Элементы металлические, кг | - | - | - | - | П | - |
| 203-9051 | Конструкции деревянные клееные, м3 | - | - | - | - | П | - |
| 10-01-001-09 | 18 м спаренных объемом до 10 м3 | 705,48 | 138,61 | 280,56 | 31,11 | 286,31 | 16,68 |
| 201-9160 | Элементы металлические, кг | - | - | - | - | П | - |
| 203-9051 | Конструкции деревянные клееные, м3 | - | - | - | - | П | - |
| 10-01-001-10 | Укладка панелей и покрытий длиной 6 м, площадью до 10 м2 | 1619,47 | 32,50 | 12,07 | 1,38 | 1574,90 | 3,81 |
| 201-9160 | Элементы металлические, кг | - | - | - | - | П | - |
| ТАБЛИЦА 10-01-002. Установка стропил |
|  | Измеритель: м3 древесины в конструкции |
| 10-01-002-01 | Установка стропил | 2298,65 | 200,19 | 36,21 | 3,91 | 2062,25 | 24,09 |
| ТАБЛИЦА 10-01-003. Устройство слуховых окон |
|  | Измеритель: слуховое окно |
| 10-01-003-01 | Устройство слуховых окон | 377,50 | 56,55 | 20,76 | 2,33 | 300,19 | 6,63 |
| 203-9156 | Приборы оконные, комплект | - | - | - | - | П | - |
| ТАБЛИЦА 10-01-007. Рубка стен |
|  | Измеритель: 100 м2 стен за вычетом проемов |
|  | Рубка стен из брусьев толщиной |
| 10-01-007-01 | 100 мм | 14863,86 | 2533,96 | 307,10 | 30,05 | 12022,80 | 286,00 |
| 10-01-007-02 | 150 мм | 20902,96 | 2578,26 | 460,54 | 44,54 | 17864,16 | 291,00 |
| 10-01-007-03 | 180 мм | 24576,57 | 2622,56 | 552,38 | 53,22 | 21401,63 | 296,00 |
|  | Рубка стен из бревен диаметром |
| 10-01-007-04 | 20 см | 21348,77 | 4007,82 | 808,60 | 77,97 | 16532,35 | 452,35 |
| 10-01-007-05 | 24 см | 23885,32 | 4056,11 | 953,11 | 91,73 | 18876,10 | 457,80 |
| 10-01-007-06 | 26 см | 25138,80 | 4075,42 | 953,11 | 91,73 | 20110,27 | 459,98 |
| 10-01-007-07 | Рубка стен из пластин | 9755,56 | 2520,58 | 403,21 | 39,89 | 6831,77 | 284,49 |
| ТАБЛИЦА 10-01-008. Дополнительные работы по устройству деревянных стен |
|  | Измеритель: 100 м2 стен, фронтонов за вычетом проемов, развернутой поверхности карнизов |
| 10-01-008-01 | Обшивка стен рубленых | 3816,50 | 341,20 | 56,18 | 7,83 | 3419,12 | 40,00 |
| 10-01-008-02 | Острожка брусьев | 85,09 | 64,06 | 21,03 | - | - | 7,51 |
| 10-01-008-03 | Острожка бревен | 262,95 | 197,90 | 65,05 | - | - | 23,20 |
|  | Устройство |
| 10-01-008-04 | фронтонов | 5322,89 | 580,04 | 79,82 | 11,11 | 4663,03 | 68,00 |
| 10-01-008-05 | карнизов | 5302,93 | 1219,79 | 69,22 | 9,52 | 4013,92 | 143,00 |
|  | Обивка стен кровельной сталью неоцинкованной |
| 10-01-008-06 | по войлоку | 6213,80 | 305,03 | 15,83 | 2,22 | 5892,94 | 36,40 |
| 10-01-008-07 | по асбесту | 5996,90 | 232,68 | 17,34 | 2,43 | 5746,88 | 28,00 |
|  | Обивка стен кровельной сталью оцинкованной |
| 10-01-008-08 | по войлоку | 6986,94 | 275,22 | 15,83 | 2,22 | 6695,89 | 33,40 |
| 10-01-008-09 | по асбесту | 6771,44 | 204,82 | 17,34 | 2,43 | 6549,28 | 25,10 |
| ТАБЛИЦА 10-01-009. Установка сжимов для рубленых стен |
|  | Измеритель: 100 м сжимов и подкосов |
| 10-01-009-01 | Установка сжимов для рубленых стен | 4597,02 | 998,01 | 96,80 | 4,13 | 3502,21 | 117,00 |
| ТАБЛИЦА 10-01-010. Установка элементов каркаса |
|  | Измеритель: м3 древесины в конструкции |
|  | Установка элементов каркаса |
| 10-01-010-01 | из брусьев | 2411,22 | 188,55 | 33,67 | 3,81 | 2189,00 | 22,50 |
| 10-01-010-02 | из бревен и пластин | 1006,24 | 168,44 | 34,41 | 4,02 | 803,39 | 20,10 |
| ТАБЛИЦА 10-01-011. Заполнение каркаса плитами фибролитовыми |
|  | Измеритель: 100 м2 стен за вычетом проемов |
|  | Устройство стен каркасно-плитных с заполнением каркаса плитами фибролитовыми |
| 10-01-011-01 | в 1 слой | 8279,88 | 865,20 | 157,44 | 15,34 | 7257,24 | 105,00 |
| 10-01-011-02 | в 2 слоя | 10884,22 | 1219,52 | 234,10 | 23,06 | 9430,60 | 148,00 |
| ТАБЛИЦА 10-01-012. Обшивка каркасных стен |
|  | Измеритель: 100 м2 обшивки стен за вычетом проемов |
|  | Обшивка каркасных стен |
| 10-01-012-01 | досками обшивки | 3521,15 | 313,63 | 42,56 | 5,92 | 3164,96 | 36,30 |
| 10-01-012-02 | плитами древесноволокнистыми твердыми 5 мм | 1451,53 | 150,79 | 39,38 | 5,50 | 1261,36 | 18,30 |
| 10-01-012-03 | плитами древесностружечными 16 мм | 3064,53 | 658,88 | 37,66 | 5,18 | 2367,99 | 75,30 |
| 10-01-012-04 | досками под штукатурку | 2632,34 | 188,76 | 56,03 | 7,83 | 2387,55 | 24,20 |
| 10-01-012-05 | пергамином | 435,37 | 72,45 | 3,02 | 0,42 | 359,90 | 8,28 |
| ТАБЛИЦА 10-01-013. Устройство перегородок под штукатурку |
|  | Измеритель: 100 м2 перегородок за вычетом проемов |
|  | Устройство перегородок под штукатурку |
| 10-01-013-01 | щитовых неодранкован-ных толщиной 48 мм | 1719,24 | 533,76 | 334,02 | 36,29 | 851,46 | 67,14 |
| 203-9052 | Щиты перегородок, м2 | - | - | - | - | 96,4 | - |
| 10-01-013-02 | дощатых двухслойных с прокладкой толя | 8041,74 | 1120,69 | 230,00 | 24,86 | 6691,05 | 137,34 |
| 10-01-013-03 | дощатых однослойных, забранных в обвязки | 7470,33 | 834,16 | 188,88 | 20,42 | 6447,29 | 103,11 |
|  | Устройство перегородок под штукатурку каркасных обшитых с двух сторон досками |
| 10-01-013-04 | с засыпным утеплителем | 11303,20 | 996,53 | 440,54 | 48,56 | 9866,13 | 125,35 |
| 10-01-013-05 | без утеплителя | 9513,51 | 704,26 | 243,38 | 26,34 | 8565,87 | 84,04 |
|  | Устройство перегородок под штукатурку каркасных из фибролитовых плит толщиной |
| 10-01-013-06 | 75 мм однослойных | 5193,21 | 710,71 | 138,95 | 15,02 | 4343,55 | 87,85 |
| 10-01-013-07 | 50 мм двухслойных с воздушной прослойкой | 7295,61 | 1022,90 | 178,22 | 19,26 | 6094,49 | 126,44 |
| ТАБЛИЦА 10-01-014. Устройство чистых перегородок |
|  | Измеритель: 100 м2 перегородок за вычетом проемов |
|  | Устройство |
| 10-01-014-01 | чистых перегородок щитовых (глухих под остекление, с металлической сеткой, филенчатых) | 2326,23 | 553,92 | 281,00 | 33,01 | 1491,31 | 66,10 |
| 203-9052 | Щиты перегородок, м2 | - | - | - | - | 96,4 | - |
| 10-01-014-02 | чистых перегородок дощатых однослойных | 8175,61 | 1049,35 | 159,65 | 17,03 | 6966,61 | 129,71 |
|  | Устройство чистых перегородок каркасных с обшивкой фанерой |
| 10-01-014-03 | с двух сторон | 5873,80 | 1208,35 | 18,29 | 2,43 | 4647,16 | 143,00 |
| 10-01-014-04 | с одной стороны | 4114,21 | 933,12 | 31,07 | 1,80 | 3150,02 | 108,00 |
| ТАБЛИЦА 10-01-015. Устройство каркасно-филенчатых перегородок в санузлах и барьеров в гардеробных |
|  | Измеритель: 100 м2 перегородок и барьеров |
|  | Устройство |
| 10-01-015-01 | перегородок каркасно-филенчатых в санузлах | 2353,97 | 777,88 | 295,12 | 40,42 | 1280,97 | 88,90 |
| 203-9052 | Щиты перегородок, м2 | - | - | - | - | 100,0 | - |
| 203-9155 | Приборы дверные накладные, комплект | - | - | - | - | П | - |
| 10-01-015-02 | барьеров в гардеробных | 5274,00 | 583,25 | 357,15 | 48,56 | 4333,60 | 69,60 |
| 203-9052 | Щиты перегородок, м2 | - | - | - | - | 100,0 | - |
| 203-9155 | Приборы дверные накладные, комплект | - | - | - | - | П | - |
| ТАБЛИЦА 10-01-021. Устройство перекрытий с укладкой балок |
|  | Измеритель: 100 м2 перекрытий |
|  | Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам каменным, с накатом |
| 10-01-021-01 | из щитов | 8813,93 | 858,61 | 530,31 | 57,56 | 7425,01 | 102,46 |
| 104-0004 | Плиты минеральные теплоизоляционные на синтетическом связующем, м3 | - | - | - | - | П | - |
| 203-9063 | Балки с черепными бруска- ми, м3 | - | - | - | - | П | - |
| 10-01-021-02 | из горбыля | 6035,12 | 1105,06 | 463,25 | 50,26 | 4466,81 | 132,98 |
| 104-0004 | Плиты минеральные теплоизоляционные на синтетическом связующем, м3 | - | - | - | - | П | - |
| 203-9063 | Балки с черепными брусками, м3 | - | - | - | - | П | - |
| 10-01-021-03 | из досок | 6312,63 | 1068,81 | 322,61 | 35,02 | 4921,21 | 129,71 |
| 104-0004 | Плиты минеральные теплоизоляционные на синтетическом связующем, м3 | - | - | - | - | П | - |
| 203-9063 | Балки с черепными брусками, м3 | - | - | - | - | П | - |
| 10-01-021-04 | Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам каменным с несущей подшивкой из досок | 7420,74 | 1003,94 | 349,89 | 37,98 | 6066,91 | 118,81 |
| 104-0004 | Плиты минеральные теплоизоляционные на синтетическом связующем, м3 | - | - | - | - | П | - |
| 203-9063 | Балки с черепными брусками, м3 | - | - | - | - | П | - |
|  | Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам рубленым, с накатом |
| 10-01-021-05 | из щитов | 7966,71 | 1353,94 | 521,21 | 56,60 | 6091,56 | 160,23 |
| 104-0004 | Плиты минеральные теплоизоляционные на синтетическом связующем, м3 | - | - | - | - | П | - |
| 203-9063 | Балки с черепными брусками, м3 | - | - | - | - | П | - |
| 10-01-021-06 | из горбыля | 5196,13 | 1607,62 | 455,15 | 49,30 | 3133,36 | 191,84 |
| 104-0004 | Плиты минеральные теплоизоляционные на синтетическом связующем, м3 | - | - | - | - | П | - |
| 203-9063 | Балки с черепными брусками, м3 | - | - | - | - | П | - |
| 10-01-021-07 | из досок | 5486,97 | 1584,21 | 315,00 | 34,17 | 3587,76 | 187,48 |
| 104-0004 | Плиты минеральные теплоизоляционные на синтетическом связующем, м3 | - | - | - | - | П | - |
| 203-9063 | Балки с черепными брусками, м3 | - | - | - | - | П | - |
| 10-01-021-08 | Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам рубленым с несущей подшивкой из досок | 6579,30 | 1515,53 | 339,29 | 36,82 | 4724,48 | 177,67 |
| 104-0004 | Плиты минеральные теплоизоляционные на синтетическом связующем, м3 | - | - | - | - | П | - |
| 203-9063 | Балки с черепными брусками, м3 | - | - | - | - | П | - |
|  | Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам нерубленым, с накатом |
| 10-01-021-09 | из щитов | 7427,21 | 812,47 | 523,18 | 56,81 | 6091,56 | 97,77 |
| 104-0004 | Плиты минеральные теплоизоляционные на синтетическом связующем, м3 | - | - | - | - | П | - |
| 203-9063 | Балки с черепными брусками, м3 | - | - | - | - | П | - |
| 10-01-021-10 | из горбыля | 4648,91 | 1059,83 | 455,72 | 49,41 | 3133,36 | 128,62 |
| 104-0004 | Плиты минеральные теплоизоляционные на синтетическом связующем, м3 | - | - | - | - | П | - |
| 203-9063 | Балки с черепными брусками, м3 | - | - | - | - | П | - |
| 10-01-021-11 | из досок | 4936,20 | 1032,60 | 315,84 | 34,28 | 3587,76 | 124,26 |
| 104-0004 | Плиты минеральные теплоизоляционные на синтетическом связующем, м3 | - | - | - | - | П | - |
| 203-9063 | Балки с черепными брусками, м3 | - | - | - | - | П | - |
| 10-01-021-12 | Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам нерубленым с несущей подшивкой из досок | 6022,58 | 959,09 | 339,01 | 36,82 | 4724,48 | 114,45 |
| 104-0004 | Плиты минеральные теплоизоляционные на синтетическом связующем, м3 | - | - | - | - | П | - |
| 203-9063 | Балки с черепными брусками, м3 | - | - | - | - | П | - |
| ТАБЛИЦА 10-01-022. Подшивка потолков |
|  | Измеритель: 100 м2 потолков |
|  | Подшивка потолков |
| 10-01-022-01 | досками обшивки | 4707,71 | 495,33 | 56,08 | 6,77 | 4156,30 | 57,33 |
| 10-01-022-02 | под штукатурку | 3464,94 | 347,47 | 77,36 | 9,42 | 3040,11 | 42,95 |
| 10-01-022-03 | плитами древесноволокнистыми твердыми толщиной 5мм | 1952,97 | 579,74 | 41,36 | 5,71 | 1331,87 | 67,10 |
|  | Подшивка потолков сталью кровельной неоцинкованной |
| 10-01-022-04 | по дереву | 4084,11 | 231,85 | 8,29 | 1,16 | 3843,97 | 27,90 |
| 10-01-022-05 | по асбесту | 5760,78 | 275,89 | 17,34 | 2,43 | 5467,55 | 33,20 |
|  | Подшивка потолков сталью кровельной оцинкованной |
| 10-01-022-06 | по дереву | 4955,00 | 203,18 | 8,29 | 1,16 | 4743,53 | 24,90 |
| 10-01-022-07 | по асбесту | 6630,88 | 246,43 | 17,34 | 2,43 | 6367,11 | 30,20 |
| ТАБЛИЦА 10-01-023. Укладка ходовых досок |
|  | Измеритель: 100 м ходов |
| 10-01-023-01 | Укладка ходовых досок | 301,54 | 31,84 | 11,98 | 1,27 | 257,72 | 3,80 |
| ТАБЛИЦА 10-01-027. Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами |
|  | Измеритель: 100 м2 проемов |
|  | Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными, в стенах каменных |
| 10-01-027-01 | площадь проема до 2 м2 | 45852,30 | 1691,74 | 877,57 | 95,33 | 43282,99 | 188,60 |
| 101-9411 | Скобяные изделия, комплект | - | - | - | - | П | - |
| 10-01-027-02 | площадь проема более 2 м2 | 42113,40 | 1221,44 | 711,95 | 78,29 | 40180,01 | 134,52 |
| 101-9411 | Скобяные изделия, комплект | - | - | - | - | П | - |
|  | Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами раздельными (раздельно-спаренными), в стенах каменных |
| 10-01-027-03 | площадь проема до 2 м2 | 45613,95 | 2394,42 | 1068,42 | 107,70 | 42151,11 | 270,25 |
| 101-9411 | Скобяные изделия, комплект | - | - | - | - | П | - |
| 10-01-027-04 | площадь проема более 2 м2 | 43453,22 | 1616,06 | 847,47 | 87,39 | 40989,69 | 182,40 |
| 101-9411 | Скобяные изделия, комплект | - | - | - | - | П | - |
|  | Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными, в стенах деревянных рубленых |
| 10-01-027-05 | площадь проема до 2 м2 | 51076,29 | 4417,28 | 332,42 | 44,97 | 46326,59 | 464,00 |
| 101-9411 | Скобяные изделия, комплект | - | - | - | - | П | - |
| 10-01-027-06 | площадь проема более 2 м2 | 47438,23 | 3149,01 | 313,89 | 42,95 | 43975,33 | 327,00 |
| 101-9411 | Скобяные изделия, комплект | - | - | - | - | П | - |
|  | Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами раздельными (раздельно-спаренными), в стенах деревянных рубленых |
| 10-01-027-07 | площадь проема до 2 м2 | 51884,07 | 4436,32 | 334,68 | 45,28 | 47113,07 | 466,00 |
| 101-9411 | Скобяные изделия, комплект | - | - | - | - | П | - |
| 10-01-027-08 | площадь проема более 2 м2 | 47979,88 | 3149,01 | 313,14 | 42,85 | 44517,73 | 327,00 |
| 101-9411 | Скобяные изделия, комплект | - | - | - | - | П | - |
|  | Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными, в стенах деревянных нерубленых |
| 10-01-027-09 | площадь проема до 2 м2 | 48049,29 | 1842,88 | 327,14 | 44,22 | 45879,27 | 208,00 |
| 101-9411 | Скобяные изделия, комплект | - | - | - | - | П | - |
| 10-01-027-10 | площадь проема более 2 м2 | 45343,60 | 1300,65 | 310,12 | 42,43 | 43732,83 | 145,00 |
| 101-9411 | Скобяные изделия, комплект | - | - | - | - | П | - |
|  | Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами раздельными (раздельно-спаренными), в стенах деревянных нерубленых |
| 10-01-027-11 | площадь проема до 2 м2 | 49300,08 | 2303,60 | 327,14 | 44,22 | 46669,34 | 260,00 |
| 101-9411 | Скобяные изделия, комплект | - | - | - | - | П | - |
| 10-01-027-12 | площадь проема более 2 м2 | 46139,55 | 1551,81 | 310,12 | 42,43 | 44277,62 | 173,00 |
| 101-9411 | Скобяные изделия, комплект | - | - | - | - | П | - |
| ТАБЛИЦА 10-01-028. Установка в каменных стенах промышленных зданий блоков оконных с одинарными и спаренными переплетами |
|  | Измеритель: 100 м2 проемов |
|  | Установка в каменных стенах промышленных зданий блоков оконных с одинарными и спаренными переплетами, площадь проема |
| 10-01-028-01 | до 5 м2 | 45316,93 | 1206,61 | 812,12 | 77,23 | 43298,20 | 145,20 |
| 10-01-028-02 | до 10 м2 | 42967,88 | 865,65 | 730,85 | 73,64 | 41371,38 | 104,17 |
| 10-01-028-03 | более 10 м2 | 42754,31 | 753,22 | 805,22 | 73,00 | 41195,87 | 90,64 |
| ТАБЛИЦА 10-01-029. Установка приборов |
|  | Измеритель: 100 комплектов |
| 10-01-029-01 | Установка приборов фрамужных | 3545,57 | 835,08 | 10,49 | 0,53 | 2700,00 | 75,30 |
| 10-01-029-02 | Установка приборов оконных | 9871,66 | 389,38 | 14,28 | 1,38 | 9468,00 | 44,50 |
| ТАБЛИЦА 10-01-030. Заполнение ленточных оконных проемов в стенах промышленных зданий |
|  | Измеритель: 100 м2 проемов |
|  | Заполнение ленточных оконных проемов в стенах промышленных зданий блоками оконными с одинарными и спаренными переплетами, высота проема |
| 10-01-030-01 | 1,215 м | 44963,06 | 1005,43 | 748,12 | 80,41 | 43209,51 | 120,99 |
| 10-01-030-02 | 1,815 м | 42305,60 | 778,81 | 669,47 | 73,11 | 40857,32 | 93,72 |
| 10-01-030-03 | 2,415 м | 43119,14 | 898,39 | 744,20 | 80,73 | 41476,55 | 108,11 |
| 10-01-030-04 | 3,615 м | 42101,39 | 690,15 | 671,12 | 73,64 | 40740,12 | 83,05 |
| 10-01-030-05 | 4,215 м | 42427,22 | 741,58 | 714,41 | 78,29 | 40971,23 | 89,24 |
| ТАБЛИЦА 10-01-031. Заполнение оконных проемов отдельными элементами в каменных стенах промышленных зданий |
|  | Измеритель: 100 м2 проемов |
|  | Заполнение оконных проемов отдельными элементами в каменных стенах промышленных зданий, переплетами одинарными |
| 10-01-031-01 | глухими площадью проема до 5 м2 | 22777,22 | 1572,74 | 469,79 | 43,27 | 20734,69 | 182,03 |
| 10-01-031-02 | глухими площадью проема до 10 м2 | 16461,04 | 1158,36 | 474,78 | 41,47 | 14827,90 | 134,07 |
| 10-01-031-03 | открывающимися площадью проема до 5 м2 | 24484,31 | 2280,83 | 469,79 | 43,27 | 21733,69 | 245,25 |
| 101-9411 | Скобяные изделия, комплект | - | - | - | - | П | - |
| 10-01-031-04 | открывающимися площадью проема до 10 м2 | 16809,65 | 1581,37 | 474,78 | 41,47 | 14753,50 | 170,04 |
| 101-9411 | Скобяные изделия, комплект | - | - | - | - | П | - |
| ТАБЛИЦА 10-01-032. Заполнение оконных проемов отдельными элементами в деревянных рубленых стенах |
|  | Измеритель: 100 м2 проемов |
|  | Заполнение оконных проемов отдельными элементами в деревянных рубленых стенах, переплетами |
| 10-01-032-01 | одинарными площадью проема до 2 м2 | 37486,73 | 5702,48 | 330,00 | 43,38 | 31454,25 | 599,00 |
| 101-9411 | Скобяные изделия, комплект | - | - | - | - | П | - |
| 10-01-032-02 | одинарными площадью проема более 2 м2 | 30443,23 | 3808,00 | 309,90 | 41,58 | 26325,33 | 400,00 |
| 101-9411 | Скобяные изделия, комплект | - | - | - | - | П | - |
| 10-01-032-03 | раздельными площадью проема до 2 м2 | 46303,36 | 7024,63 | 330,00 | 43,38 | 38948,73 | 719,00 |
| 101-9411 | Скобяные изделия, комплект | - | - | - | - | П | - |
| 10-01-032-04 | раздельными площадью проема более 2 м2 | 39796,02 | 4582,13 | 312,16 | 41,90 | 34901,73 | 469,00 |
| 101-9411 | Скобяные изделия, комплект | - | - | - | - | П | - |
| ТАБЛИЦА 10-01-033. Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах |
|  | Измеритель: 100 м2 проемов |
|  | Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема |
| 10-01-033-01 | до 1 м | 7842,38 | 1083,72 | 125,76 | 10,26 | 6632,90 | 125,43 |
| 10-01-033-02 | до 2 м | 4212,96 | 572,14 | 67,64 | 4,97 | 3573,18 | 66,22 |
| 10-01-033-03 | более 2 м | 2885,08 | 392,52 | 50,81 | 2,75 | 2441,75 | 45,43 |
| ТАБЛИЦА 10-01-034 Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей |
|  | Измеритель: 100 м2 проемов |
|  | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей |
| 10-01-034-01 | глухих с площадью проема до 2 м2 | 124340,75 | 1492,36 | 349,56 | 22,92 | 122498,83 | 170,75 |
| 10-01-034-02 | глухих с площадью проема более 2 м2 | 120880,61 | 1201,14 | 326,67 | 8,59 | 119352,8 | 137,43 |
| 10-01-034-03 | поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых | 127514,34 | 1888,54 | 409,79 | 22,92 | 125216,01 | 216,08 |
| 10-01-034-04 | поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 одностворчатых | 123017,68 | 1410,02 | 352,64 | 8,59 | 121255,02 | 161,33 |
| 10-01-034-05 | поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых | 124747,86 | 1639,19 | 394,72 | 22,92 | 122713,95 | 187,55 |
| 10-01-034-06 | поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых | 121412,39 | 1273,59 | 339,81 | 8,59 | 119798,99 | 145,72 |
| 10-01-034-07 | поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления | 125540,1 | 1698,53 | 392,97 | 22,92 | 123448,6 | 194,34 |
| 10-01-034-08 | поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых в том числе при наличии створок глухого остекления | 121700,09 | 1303,66 | 343,2 | 8,59 | 120053,23 | 149,16 |
| ТАБЛИЦА 10-01-035 Установка подоконных досок из ПВХ |
|  | Измеритель: 100 м п. |
|  | Установка подоконных досок из ПВХ |
| 10-01-035-01 | в каменных стенах толщиной до 0,51 м | 4385,06 | 180,75 | 12,11 | 0,52 | 4192,2 | 21,19 |
| 101-9468 | Доски подоконные ПВХ |  |  |  |  | (Проект) |  |
| 10-01-035-02 | в панельных стенах | 3631,78 | 181,35 | 15,33 | 0,65 | 3435,1 | 21,26 |
| 101-9468 | Доски подоконные ПВХ |  |  |  |  | (Проект) |  |
| 10-01-035-03 | в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м | 6683,29 | 182,37 | 24,02 | 0,91 | 6476,9 | 21,38 |
| 101-9468 | Доски подоконные ПВХ |  |  |  |  | (Проект) |  |
| ТАБЛИЦА 10-01-039. Установка блоков |
|  | Измеритель: 100 м2 проемов |
|  | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема |
| 10-01-039-01 | до 3 м2 | 25009,52 | 958,33 | 1226,89 | 141,14 | 22824,30 | 104,28 |
| 101-9411 | Скобяные изделия, комплект | - | - | - | - | П | - |
| 10-01-039-02 | более 3 м2 | 23986,77 | 874,38 | 960,53 | 111,30 | 22151,86 | 92,92 |
| 101-9411 | Скобяные изделия, комплект | - | - | - | - | П | - |
|  | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема |
| 10-01-039-03 | до 3 м2 | 25333,35 | 1031,55 | 294,06 | 41,26 | 24007,74 | 115,00 |
| 101-9411 | Скобяные изделия, комплект | - | - | - | - | П | - |
| 10-01-039-04 | более 3 м2 | 24238,44 | 907,05 | 289,54 | 40,63 | 23041,85 | 98,70 |
| 101-9411 | Скобяные изделия, комплект | - | - | - | - | П | - |
| 10-01-039-05 | Установка люков в перекрытиях площадью проема до 2 м2 | 53390,44 | 1205,65 | 1203,06 | 135,00 | 50981,73 | 142,68 |
| 101-9411 | Скобяные изделия, комплект | - | - | - | - | П | - |
| ТАБЛИЦА 10-01-040. Заполнение наружных и внутренних дверных проемов отдельными элементами в деревянных рубленых стенах |
|  | Измеритель: 100 м2 проемов |
|  | Заполнение наружных и внутренних дверных проемов отдельными элементами в деревянных рубленых стенах, площадь проема |
| 10-01-040-01 | до 2 м2 | 35338,64 | 4318,34 | 337,04 | 47,29 | 30683,26 | 442,00 |
| 101-9411 | Скобяные изделия, комплект | - | - | - | - | П | - |
| 10-01-040-02 | до 3 м2 | 31658,30 | 3263,18 | 321,96 | 45,18 | 28073,16 | 334,00 |
| 101-9411 | Скобяные изделия, комплект | - | - | - | - | П | - |
| ТАБЛИЦА 10-01-041. Заполнение балконных проемов в каменных стенах жилых и общественных зданий блоками |
|  | Измеритель: 100 м2 проемов |
|  | Заполнение балконных проемов в каменных стенах жилых и общественных зданий блоками дверными с полотнами |
| 10-01-041-01 | спаренными площадью проема до 3 м2 | 46421,20 | 1418,31 | 1249,71 | 145,16 | 43753,18 | 160,08 |
| 101-9411 | Скобяные изделия, комплект | - | - | - | - | П | - |
| 10-01-041-02 | спаренными площадью проема более 3 м2 | 45263,32 | 1331,70 | 963,21 | 110,67 | 42968,41 | 141,52 |
| 101-9411 | Скобяные изделия, комплект | - | - | - | - | П | - |
| 10-01-041-03 | раздельными (раздельно-спаренными) площадью проема до 3 м2 | 48787,58 | 2361,35 | 1473,15 | 169,49 | 44953,08 | 263,25 |
| 101-9411 | Скобяные изделия, комплект | - | - | - | - | П | - |
| 10-01-041-04 | раздельными (раздельно-спаренными) площадью проема более 3 м2 | 47088,32 | 2301,18 | 1086,45 | 124,00 | 43700,69 | 238,96 |
| 101-9411 | Скобяные изделия, комплект | - | - | - | - | П | - |
| ТАБЛИЦА 10-01-042. Заполнение балконных проемов в деревянных рубленых стенах блоками |
|  | Измеритель: 100 м2 проемов |
|  | Заполнение балконных проемов в деревянных рубленых стенах блоками дверными с полотнами |
| 10-01-042-01 | спаренными площадью проема до 3 м2 | 50578,89 | 3986,82 | 317,40 | 42,00 | 46274,67 | 414,00 |
| 101-9411 | Скобяные изделия, комплект | - | - | - | - | П | - |
| 10-01-042-02 | спаренными площадью проема более 3 м2 | 47602,70 | 2891,92 | 300,54 | 40,52 | 44410,24 | 296,00 |
| 101-9411 | Скобяные изделия, комплект | - | - | - | - | П | - |
| 10-01-042-03 | раздельными (раздельно-спаренными) площадью проема до 3 м2 | 51775,37 | 4420,17 | 321,17 | 42,53 | 47034,03 | 459,00 |
| 101-9411 | Скобяные изделия, комплект | - | - | - | - | П | - |
| 10-01-042-04 | раздельными (раздельно-спаренными) площадью проема более 3 м2 | 48666,57 | 3458,58 | 309,59 | 41,79 | 44898,40 | 354,00 |
| 101-9411 | Скобяные изделия, комплект | - | - | - | - | П | - |
| ТАБЛИЦА 10-01-043. Установка коробок в деревянных стенах |
|  | Измеритель: 100 м2 проемов |
|  | Установка коробок в деревянных стенах рубленых в проемах |
| 10-01-043-01 | оконных площадью до 2 м2 | 15124,49 | 3601,62 | 79,17 | 11,11 | 11443,70 | 374,00 |
| 10-01-043-02 | оконных площадью более 2 м2 | 9823,89 | 2484,54 | 54,29 | 7,62 | 7285,06 | 258,00 |
| 10-01-043-03 | дверных площадью до 3 м2 | 14778,26 | 3389,12 | 83,69 | 11,74 | 11305,45 | 356,00 |
| 10-01-043-04 | дверных площадью более 3 м2 | 10751,53 | 2475,20 | 60,32 | 8,46 | 8216,01 | 260,00 |
|  | Установка коробок в деревянных стенах нерубленых в проемах |
| 10-01-043-05 | оконных площадью до 2 м2 | 11720,36 | 655,32 | 70,12 | 9,84 | 10994,92 | 78,20 |
| 10-01-043-06 | оконных площадью более 2 м2 | 7971,38 | 405,59 | 48,26 | 6,77 | 7517,53 | 48,40 |
| 10-01-043-07 | дверных площадью до 3 м2 | 11307,21 | 632,69 | 70,12 | 9,84 | 10604,40 | 75,50 |
| 10-01-043-08 | дверных площадью более 3 м2 | 8259,32 | 451,68 | 52,03 | 7,30 | 7755,61 | 53,90 |
| ТАБЛИЦА 10-01-044. Обивка дверей |
|  | Измеритель: 100 м2 проемов |
|  | Обивка дверей кровельной сталью неоцинкованной по |
| 10-01-044-01 | войлоку с двух сторон | 15877,37 | 1437,06 | 55,90 | 6,56 | 14384,41 | 174,40 |
| 10-01-044-02 | войлоку с одной стороны | 10557,18 | 862,23 | 28,52 | 3,39 | 9666,43 | 104,64 |
| 10-01-044-03 | асбесту с двух сторон | 15129,36 | 1200,74 | 49,52 | 5,82 | 13879,10 | 147,15 |
| 10-01-044-04 | асбесту с одной стороны | 10062,24 | 720,45 | 28,52 | 3,39 | 9313,27 | 88,29 |
| 10-01-044-05 | дереву с двух сторон | 11030,81 | 1122,70 | 23,26 | 2,75 | 9884,85 | 136,25 |
| 10-01-044-06 | дереву с одной стороны | 7339,85 | 673,62 | 16,13 | 1,90 | 6650,10 | 81,75 |
|  | Обивка дверей кровельной сталью оцинкованной по |
| 10-01-044-07 | войлоку с двух сторон | 17948,38 | 1401,13 | 48,77 | 5,71 | 16498,48 | 170,04 |
| 10-01-044-08 | войлоку с одной стороны | 11962,84 | 840,64 | 33,39 | 3,91 | 11088,81 | 102,02 |
| 10-01-044-09 | асбесту с двух сторон | 17210,88 | 1165,17 | 52,54 | 6,24 | 15993,17 | 142,79 |
| 10-01-044-10 | асбесту с одной стороны | 11463,24 | 699,07 | 28,52 | 3,39 | 10735,65 | 85,67 |
| 10-01-044-11 | дереву с двух сторон | 13107,30 | 1085,12 | 23,26 | 2,75 | 11998,92 | 132,98 |
| 10-01-044-12 | дереву с одной стороны | 8741,39 | 651,09 | 16,13 | 1,90 | 8074,17 | 79,79 |
| ТАБЛИЦА 10-01-045. Дополнительная конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах |
|  | Измеритель: 100 м2 проемов |
|  | Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема |
| 10-01-045-01 | до 3 м2 | 529,38 | 305,37 | 0,75 | 0,11 | 223,26 | 35,80 |
| 10-01-045-02 | более 3 м2 | 358,44 | 214,96 | 0,75 | 0,11 | 142,73 | 25,20 |
|  | Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах нерубленых, площадь проема |
| 10-01-045-03 | до 3 м2 | 443,96 | 222,63 | 0,75 | 0,11 | 220,58 | 26,10 |
| 10-01-045-04 | более 3 м2 | 299,58 | 157,81 | 0,75 | 0,11 | 141,02 | 18,50 |
| ТАБЛИЦА 10-01-046. Установка ворот |
|  | Измеритель: 100 м2 полотен и проемов |
|  | Установка |
| 10-01-046-01 | ворот с коробками стальными, с раздвижными или распахивающимися неутепленными полотнами и калитками | 65154,93 | 2126,54 | 1583,46 | 126,22 | 61444,93 | 228,66 |
| 101-9411 | Скобяные изделия, комплект | - | - | - | - | П | - |
| 10-01-046-02 | ворот с коробками деревянными, утепленными полотнами и калитками | 46978,91 | 769,41 | 295,34 | 39,46 | 45914,16 | 90,20 |
| 101-9411 | Скобяные изделия, комплект | - | - | - | - | П | - |
| ТАБЛИЦА 10-01-047. Установка блоков из ПХВ в наружных и внутренних дверных проемах |
|  | Измеритель: 100 м2 проемов |
|  | Установка блоков из ПХВ в наружных и внутренних дверных проемах |
| 10-01-047-01 | в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 243846,57 | 1778,85 | 386,45 | 13,67 | 241681,27 | 201 |
| 10-01-047-02 | в каменных стенах площадью проема более 3 м2 | 237017,36 | 1091,71 | 325,48 | 6,77 | 235600,17 | 124,91 |
| 10-01-047-03 | балконных в каменных стенах | 141207,07 | 1923,15 | 398,65 | 21,61 | 138885,27 | 220,04 |
| 10-01-047-04 | в перегородках и деревянных нерубленных стенах площадью проема до 3 м2 | 159768,74 | 1383,68 | 481,46 | 14,18 | 157903,60 | 160,52 |
| 10-01-047-05 | в перегородках и деревянных нерубленных стенах площадью проема более 3 м2 | 157327,48 | 870,53 | 392,80 | 7,02 | 156064,15 | 100,99 |
| ТАБЛИЦА 10-01-052. Устройство лестниц внутриквартирных, крылец и козырьков |
|  | Измеритель: м2 горизонтальной проекции |
|  | Устройство лестниц внутриквартирных |
| 10-01-052-01 | с подшивкой досками обшивки | 495,72 | 47,19 | 5,28 | 0,74 | 443,25 | 4,90 |
| 10-01-052-02 | без подшивки | 442,10 | 39,29 | 4,52 | 0,63 | 398,29 | 4,08 |
|  | Устройство |
| 10-01-052-03 | крылец | 390,12 | 77,09 | 31,35 | 4,02 | 281,68 | 8,49 |
| 10-01-052-04 | козырьков | 110,45 | 44,49 | 1,51 | 0,21 | 64,45 | 4,90 |
| ТАБЛИЦА 10-01-053. Установка каркаса из брусьев для навесов и крылец |
|  | Измеритель: м3 |
| 10-01-053-01 | Установка каркаса из брусьев | 2854,13 | 415,32 | 34,01 | 3,70 | 2404,80 | 42,51 |
| ТАБЛИЦА 10-01-057. Установка по месту встроенных шкафов и антресольных полок |
|  | Измеритель: 100 м2 деталей |
|  | Установка по месту шкафных и антресольных |
| 10-01-057-01 | стенок | 25373,81 | 571,69 | 358,97 | 41,16 | 24443,15 | 70,06 |
| 10-01-057-02 | полок | 22572,58 | 1143,38 | 311,73 | 41,16 | 21117,47 | 140,12 |
| ТАБЛИЦА 10-01-058. Установка шкафных и антресольных дверных блоков |
|  | Измеритель: 10 шт. блоков |
|  | Установка дверных блоков |
| 10-01-058-01 | шкафных | 4411,04 | 59,00 | 38,50 | 5,08 | 4313,54 | 7,10 |
| 101-9411 | Скобяные изделия, комплект | - | - | - | - | П | - |
| 10-01-058-02 | антресольных | 2437,03 | 27,17 | 11,97 | 1,59 | 2397,89 | 3,27 |
| 101-9411 | Скобяные изделия, комплект | - | - | - | - | П | - |
| ТАБЛИЦА 10-01-059. Установка штучных изделий |
|  | Измеритель: 100 шт. изделий |
| 10-01-059-01 | Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др. | 9236,90 | 602,70 | 220,84 | 44,44 | 8413,36 | 75,15 |
| ТАБЛИЦА 10-01-060. Установка и крепление наличников |
|  | Измеритель: 100 м коробок блоков |
| 10-01-060-01 | Установка и крепление наличников | 515,49 | 63,81 | 3,02 | 0,42 | 448,66 | 7,82 |
| ТАБЛИЦА 10-01-064. Устройство эстакад |
|  | Измеритель: 100 м3 древесины в конструкции |
|  | Устройство эстакад на сваях, высотой |
| 10-01-064-01 | до 3 м | 150311,62 | 14712,59 | 15756,74 | 1246,75 | 119842,29 | 1545,44 |
| 10-01-064-02 | более 3 м | 123206,78 | 12273,77 | 17146,97 | 1359,00 | 93786,04 | 1319,76 |
|  | Устройство эстакад на лежнях, высотой |
| 10-01-064-03 | 1 м | 168927,47 | 23119,05 | 3517,27 | 154,57 | 142291,15 | 2456,86 |
| 10-01-064-04 | 2 м | 157903,17 | 19584,68 | 3581,86 | 154,57 | 134736,63 | 2105,88 |
| 10-01-064-05 | 3 м и более | 136886,85 | 17805,98 | 3157,32 | 156,90 | 115923,55 | 1892,24 |
| ТАБЛИЦА 10-01-065. Ограждение деревянных эстакад |
|  | Измеритель: 100 м ограждений |
| 10-01-065-01 | Ограждение деревянных эстакад | 4518,28 | 1692,89 | 54,08 | 6,24 | 2771,31 | 184,21 |
| ТАБЛИЦА 10-01-066. Устройство моторных будок |
|  | Измеритель: 100 м2 площади застройки |
| 10-01-066-01 | Устройство моторных будок | 97215,40 | 6441,64 | 1953,81 | 220,06 | 88819,95 | 745,56 |
| 203-9155 | Приборы дверные накладные, комплект | - | - | - | - | П | - |
| 203-9156 | Приборы оконные, комплект | - | - | - | - | П | - |
| ТАБЛИЦА 10-01-070. Устройство заборов |
|  | Измеритель: 100 м2 забора |
| 10-01-070-01 | Устройство заборов глухих с установкой столбов | 9824,64 | 1641,76 | 921,83 | 71,10 | 7261,05 | 185,30 |
|  | Устройство заборов решетчатых с установкой столбов, высотой |
| 10-01-070-02 | до 1,2 м | 6364,96 | 1182,65 | 348,51 | 10,05 | 4833,80 | 135,16 |
| 10-01-070-03 | до 1,6 м | 6271,64 | 1125,43 | 295,31 | 10,58 | 4850,90 | 128,62 |
| 10-01-070-04 | до 2 м | 6781,28 | 1096,81 | 835,79 | 64,75 | 4848,68 | 125,35 |
| 10-01-070-05 | Устройство заборов глухих при установленных столбах | 8115,54 | 1349,27 | 723,78 | 54,91 | 6042,49 | 150,42 |
|  | Устройство заборов решетчатых при установленных столбах, высотой |
| 10-01-070-06 | до 1,2 м | 4899,94 | 870,14 | 191,23 | 8,04 | 3838,57 | 98,21 |
| 10-01-070-07 | до 1,6 м | 4987,77 | 846,93 | 166,57 | 8,57 | 3974,27 | 95,59 |
| 10-01-070-08 | до 2 м | 5428,46 | 833,46 | 580,13 | 49,30 | 4014,87 | 94,07 |
| ТАБЛИЦА 10-01-071. Устройство калиток |
|  | Измеритель: 100 м2 калиток |
| 10-01-071-01 | Устройство калиток глухих с установкой столбов | 17452,33 | 3343,41 | 1440,07 | 28,67 | 12668,85 | 395,67 |
| 101-0782 | Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг, т | - | - | - | - | П | - |
|  | Устройство калиток решетчатых с установкой столбов, высотой |
| 10-01-071-02 | до 1,2 м | 16827,02 | 3122,36 | 1145,78 | 30,58 | 12558,88 | 369,51 |
| 101-0782 | Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг, т | - | - | - | - | П | - |
| 10-01-071-03 | до 1,6 м | 16334,14 | 2928,94 | 965,67 | 32,69 | 12439,53 | 346,62 |
| 101-0782 | Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг, т | - | - | - | - | П | - |
| 10-01-071-04 | до 2 м | 14742,77 | 2809,20 | 823,56 | 30,47 | 11110,01 | 332,45 |
| 101-0782 | Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг, т | - | - | - | - | П | - |
| 10-01-071-05 | Устройство калиток глухих при установленных столбах | 12294,44 | 2219,73 | 1212,94 | 13,01 | 8861,77 | 262,69 |
| 101-0782 | Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг, т | - | - | - | - | П | - |
|  | Устройство калиток решетчатых при установленных столбах, высотой |
| 10-01-071-06 | до 1,2 м | 12636,57 | 2247,36 | 979,69 | 21,58 | 9409,52 | 265,96 |
| 101-0782 | Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг, т | - | - | - | - | П | - |
| 10-01-071-07 | до 1,6 м | 11789,86 | 2228,94 | 766,55 | 19,78 | 8794,37 | 263,78 |
| 101-0782 | Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг, т | - | - | - | - | П | - |
| 10-01-071-08 | до 2 м | 10488,55 | 2210,52 | 663,51 | 20,63 | 7614,52 | 261,60 |
| 101-0782 | Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг, т | - | - | - | - | П | - |
| ТАБЛИЦА 10-01-072. Устройство ворот |
|  | Измеритель: 100 м2 ворот |
| 10-01-072-01 | Устройство ворот глухих с установкой столбов | 13848,82 | 2744,73 | 2657,75 | 195,62 | 8446,34 | 324,82 |
| 101-0782 | Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг, т | - | - | - | - | П | - |
|  | Устройство ворот решетчатых с установкой столбов, высотой |
| 10-01-072-02 | до 1,2 м | 14626,13 | 2818,41 | 879,62 | 29,20 | 10928,10 | 333,54 |
| 101-0782 | Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг, т | - | - | - | - | П | - |
| 10-01-072-03 | до 1,6 м | 13721,89 | 2726,31 | 728,38 | 27,83 | 10267,20 | 322,64 |
| 101-0782 | Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг, т | - | - | - | - | П | - |
| 10-01-072-04 | до 2 м | 14548,65 | 2671,05 | 2522,94 | 204,41 | 9354,66 | 316,10 |
| 101-0782 | Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг, т | - | - | - | - | П | - |
| 10-01-072-05 | Устройство ворот глухих при установленных столбах | 12012,14 | 2348,68 | 2569,91 | 189,70 | 7093,55 | 277,95 |
| 101-0782 | Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг, т | - | - | - | - | П | - |
|  | Устройство ворот решетчатых при установленных столбах, высотой |
| 10-01-072-06 | до 1,2 м | 11763,07 | 2385,52 | 744,09 | 20,21 | 8633,46 | 282,31 |
| 101-0782 | Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг, т | - | - | - | - | П | - |
| 10-01-072-07 | до 1,6 м | 10788,61 | 2367,10 | 583,24 | 17,99 | 7838,27 | 280,13 |
| 101-0782 | Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг, т | - | - | - | - | П | - |
| 10-01-072-08 | до 2 м | 11726,22 | 2357,89 | 2376,94 | 195,10 | 6991,39 | 279,04 |
| 101-0782 | Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг, т | - | - | - | - | П | - |
| ТАБЛИЦА 10-01-073. Устройство заборов из щитов |
|  | Измеритель: 100 м2 забора |
| 10-01-073-01 | Устройство заборов глухих из щитов с установкой столбов | 11911,84 | 494,17 | 921,83 | 71,10 | 10495,84 | 58,97 |
|  | Устройство заборов решетчатых с установкой столбов, высотой |
| 10-01-073-02 | до 1,2 м | 9662,50 | 553,50 | 354,88 | 10,79 | 8754,12 | 66,05 |
| 10-01-073-03 | до 1,6 м | 9324,75 | 501,46 | 298,69 | 11,00 | 8524,60 | 59,84 |
| 10-01-073-04 | до 2 м | 9604,54 | 470,45 | 836,54 | 64,86 | 8297,55 | 56,14 |
| 10-01-073-05 | Устройство заборов глухих из щитов при установленных столбах | 10275,57 | 202,93 | 712,56 | 54,91 | 9360,08 | 24,42 |
|  | Устройство заборов решетчатых при установленных столбах, высотой |
| 10-01-073-06 | до 1,2 м | 8282,09 | 240,08 | 283,12 | 7,09 | 7758,89 | 28,89 |
| 10-01-073-07 | до 1,6 м | 8101,55 | 218,30 | 235,28 | 8,25 | 7647,97 | 26,27 |
| 10-01-073-08 | до 2 м | 8298,83 | 204,68 | 631,94 | 49,09 | 7462,21 | 24,63 |
| ТАБЛИЦА 10-01-074. Устройство калиток из готовых полотен |
|  | Измеритель: 100 м2 калиток |
| 10-01-074-01 | Устройство калиток глухих из готовых полотен с установкой столбов | 29183,26 | 1645,69 | 1440,07 | 28,67 | 26097,50 | 192,93 |
| 101-0782 | Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг, т | - | - | - | - | П | - |
|  | Устройство калиток решетчатых из готовых полотен с установкой столбов, высотой |
| 10-01-074-02 | до 1,2 м | 29829,81 | 1422,55 | 1145,78 | 30,58 | 27261,48 | 166,77 |
| 101-0782 | Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг, т | - | - | - | - | П | - |
| 10-01-074-03 | до 1,6 м | 29713,61 | 1227,30 | 965,67 | 32,69 | 27520,64 | 143,88 |
| 101-0782 | Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг, т | - | - | - | - | П | - |
| 10-01-074-04 | до 2 м | 28347,10 | 1097,13 | 823,56 | 30,47 | 26426,41 | 128,62 |
| 101-0782 | Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг, т | - | - | - | - | П | - |
| 10-01-074-05 | Устройство калиток глухих из готовых полотен при установленных столбах | 24008,25 | 504,89 | 1212,94 | 13,01 | 22290,42 | 59,19 |
| 101-0782 | Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг, т | - | - | - | - | П | - |
|  | Устройство калиток решетчатых из готовых полотен при установленных столбах, высотой |
| 10-01-074-06 | до 1,2 м | 25625,53 | 533,72 | 979,69 | 21,58 | 24112,12 | 62,57 |
| 101-0782 | Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг, т | - | - | - | - | П | - |
| 10-01-074-07 | до 1,6 м | 25158,09 | 516,06 | 766,55 | 19,78 | 23875,48 | 60,50 |
| 101-0782 | Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг, т | - | - | - | - | П | - |
| 10-01-074-08 | до 2 м | 24096,51 | 502,08 | 663,51 | 20,63 | 22930,92 | 58,86 |
| 101-0782 | Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг, т | - | - | - | - | П | - |
| ТАБЛИЦА 10-01-075. Устройство ворот из готовых полотен |
|  | Измеритель: 100 м2 ворот |
| 10-01-075-01 | Устройство ворот глухих из готовых полотен с установкой столбов | 40933,99 | 1041,34 | 2657,75 | 195,62 | 37234,90 | 122,08 |
| 101-0782 | Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг, т | - | - | - | - | П | - |
|  | Устройство ворот решетчатых из готовых полотен с установкой столбов, высотой |
| 10-01-075-02 | до 1,2 м | 45645,24 | 1106,43 | 879,62 | 29,20 | 43659,19 | 129,71 |
| 101-0782 | Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг, т | - | - | - | - | П | - |
| 10-01-075-03 | до 1,6 м | 45244,57 | 1013,45 | 728,38 | 27,83 | 43502,74 | 118,81 |
| 101-0782 | Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг, т | - | - | - | - | П | - |
| 10-01-075-04 | до 2 м | 46117,52 | 957,66 | 2522,94 | 204,41 | 42636,92 | 112,27 |
| 101-0782 | Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг, т | - | - | - | - | П | - |
| 10-01-075-05 | Устройство ворот глухих из готовых полотен при установленных столбах | 38585,19 | 646,01 | 2569,91 | 189,70 | 35369,27 | 74,77 |
| 101-0782 | Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг, т | - | - | - | - | П | - |
|  | Устройство ворот решетчатых из готовых полотен при установленных столбах, высотой |
| 10-01-075-06 | до 1,2 м | 42755,12 | 679,97 | 744,09 | 20,21 | 41331,06 | 78,70 |
| 101-0782 | Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг, т | - | - | - | - | П | - |
| 10-01-075-07 | до 1,6 м | 42329,05 | 666,75 | 583,24 | 17,99 | 41079,06 | 77,17 |
| 101-0782 | Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг, т | - | - | - | - | П | - |
| 10-01-075-08 | до 2 м | 43307,92 | 657,33 | 2376,94 | 195,10 | 40273,65 | 76,08 |
| 101-0782 | Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг, т | - | - | - | - | П | - |
| ТАБЛИЦА 10-01-079. Установка стульев на лежнях |
|  | Измеритель: м3 древесины в конструкции |
|  | Установка стульев на лежнях, глубина заложения |
| 10-01-079-01 | до 1,5 м | 933,04 | 143,16 | 44,80 | 6,03 | 745,08 | 17,85 |
| 10-01-079-02 | более 1,5 м | 960,58 | 171,85 | 42,90 | 5,71 | 745,83 | 21,06 |
| ТАБЛИЦА 10-01-080. Устройство ростверков |
|  | Измеритель: м3 древесины в конструкции |
| 10-01-080-01 | Устройство ростверков из брусьев по деревянным сваям | 2960,59 | 383,16 | 97,72 | 3,91 | 2479,71 | 41,20 |
| ТАБЛИЦА 10-01-081. Устройство цоколей с установкой забирки |
|  | Измеритель: 100 м2 вертикальной проекции цоколя |
|  | Устройство цоколей с установкой забирки |
| 10-01-081-01 | из горбыля с обшивкой досками и утеплением | 19514,67 | 2926,26 | 1121,65 | 112,04 | 15466,76 | 358,61 |
| 10-01-081-02 | из досок | 10218,58 | 1851,31 | 239,97 | 20,63 | 8127,30 | 219,09 |
| ТАБЛИЦА 10-01-082. Укладка по фермам прогонов |
|  | Измеритель: м3 древесины в конструкции |
|  | Укладка по фермам прогонов |
| 10-01-082-01 | из досок | 1893,55 | 136,99 | 32,75 | 3,81 | 1723,81 | 14,39 |
| 10-01-082-02 | из брусьев | 1978,08 | 144,84 | 32,76 | 3,81 | 1800,48 | 15,04 |
| ТАБЛИЦА 10-01-083. Устройство по фермам настила |
|  | Измеритель: 100 м2 покрытия |
| 10-01-083-01 | Устройство по фермам настила из щитов деревянных с плитным утеплителем | 7704,83 | 306,00 | 412,66 | 44,22 | 6986,17 | 37,50 |
|  | Устройство по фермам рабочего настила толщиной |
| 10-01-083-02 | 25 мм разреженного | 3560,99 | 206,70 | 75,65 | 8,25 | 3278,64 | 23,33 |
| 10-01-083-03 | 25 мм сплошного | 4450,46 | 258,80 | 95,49 | 10,37 | 4096,17 | 29,21 |
| 10-01-083-04 | 40 мм разреженного | 5234,77 | 217,44 | 117,59 | 12,80 | 4899,74 | 24,85 |
| 10-01-083-05 | 40 мм сплошного | 6565,09 | 271,86 | 145,67 | 15,87 | 6147,56 | 31,07 |
| 10-01-083-06 | 50 мм разреженного | 6366,21 | 226,98 | 145,67 | 15,87 | 5993,56 | 25,94 |
| 10-01-083-07 | 50 мм сплошного | 7992,40 | 284,20 | 189,85 | 20,63 | 7518,35 | 32,48 |
| 10-01-083-08 | Устройство по фермам защитного настила | 3928,63 | 261,72 | 69,27 | 7,51 | 3597,64 | 29,54 |
| ТАБЛИЦА 10-01-087. Огнезащита деревянных конструкций |
|  | Измеритель: 10 м3 древесины в конструкции |
|  | Огнезащита деревянных конструкций |
| 10-01-087-01 | ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов | 696,98 | 73,44 | 28,45 | 1,80 | 595,09 | 8,50 |
| 10-01-087-02 | каркасов, эстакад | 2261,44 | 179,29 | 17,18 | 1,27 | 2064,97 | 20,49 |
| ТАБЛИЦА 10-01-088. Огнезащита обрешеток под кровлю, покрытия и настилы по фермам |
|  | Измеритель: 1000 м2 обработанной поверхности |
| 10-01-088-01 | Огнезащита обрешеток под кровлю, покрытий и настилов по фермам | 2436,54 | 276,59 | 94,20 | 8,36 | 2065,75 | 31,61 |
| ТАБЛИЦА 10-01-089. Антисептирование водными растворами |
|  | Измеритель: 100 м2 стен и перегородок за вычетом проемов, покрытий по фермам |
|  | Антисептирование водными растворами |
| 10-01-089-01 | стен | 320,44 | 54,78 | 8,64 | 1,06 | 257,02 | 6,26 |
| 10-01-089-02 | перегородок | 377,56 | 67,20 | 10,51 | 1,27 | 299,85 | 7,68 |
| 10-01-089-03 | покрытий по фермам | 235,09 | 38,41 | 5,26 | 0,63 | 191,42 | 4,39 |
| ТАБЛИЦА 10-01-090. Антисептирование пастами |
|  | Измеритель: 100 м2 стен, перекрытий, перегородок, покрытий |
|  | Антисептирование пастами |
| 10-01-090-01 | стен рубленых | 362,48 | 55,12 | 2,26 | 0,32 | 305,10 | 6,07 |
| 10-01-090-02 | перекрытий по открытым прогонам | 1478,52 | 98,05 | 7,52 | 0,95 | 1372,95 | 10,42 |
| 10-01-090-03 | перекрытий прогонов, балок, накатов | 678,92 | 65,34 | 3,38 | 0,42 | 610,20 | 7,11 |
| 10-01-090-04 | перегородок с двух сторон | 1529,55 | 147,96 | 8,64 | 1,06 | 1372,95 | 15,91 |
| 10-01-090-05 | покрытий прогонов по фермам | 97,52 | 5,24 | 0,75 | 0,11 | 91,53 | 0,57 |
| РАЗДЕЛ 02. СБОРКА ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ИЗ ДЕТАЛЕЙ ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ КОМПЛЕКТНОЙ ПОСТАВКИ |
| ТАБЛИЦА 10-02-001. Укладка щитов над подпольными каналами |
|  | Измеритель: 100 м2 |
| 10-02-001-01 | Укладка щитов над подпольными каналами | 7054,19 | 193,55 | 310,64 | 36,50 | 6550,00 | 25,40 |
| ТАБЛИЦА 10-02-004. Установка колонн клееных объемом до 1 м3 |
|  | Измеритель: колонна |
|  | Установка колонн клееных объемом до 1 м3 |
| 10-02-004-01 | на фундамент | 3153,14 | 61,21 | 104,65 | 11,32 | 2987,28 | 6,43 |
| 101-0783 | Поковки из квадратных заготовок массой 2,825 кг, т | - | - | - | - | П | - |
| 10-02-004-02 | на металлический башмак | 3123,37 | 36,67 | 100,04 | 11,32 | 2986,66 | 3,99 |
| 101-0783 | Поковки из квадратных заготовок массой 2,825 кг, т | - | - | - | - | П | - |
| ТАБЛИЦА 10-02-007. Сборка цокольных перекрытий |
|  | Измеритель: 100 м2 перекрытий |
|  | Сборка цокольных перекрытий |
| 10-02-007-01 | по балкам с дощатыми полами | 1562,39 | 828,43 | 206,37 | 21,27 | 527,59 | 97,12 |
| 300-1514 | Решетки жалюзийные неподвижные штампованные размером 150х490 мм, шт. | - | - | - | - | П | - |
| 10-02-007-02 | по лагам с дощатыми полами | 1631,40 | 1097,13 | 153,12 | 14,92 | 381,15 | 128,62 |
| 10-02-007-03 | по балкам с настилами из нестроганых досок | 1176,53 | 674,13 | 226,91 | 26,56 | 275,49 | 79,03 |
| ТАБЛИЦА 10-02-008. Утепление цоколя плитами |
|  | Измеритель: 100 м утепляемого цоколя |
|  | Утепление цоколя плитами |
| 10-02-008-01 | минераловатными полужесткими толщиной 60 мм | 567,79 | 477,00 | 90,79 | 10,69 | - | 55,92 |
| 10-02-008-02 | фибролитовыми толщиной 75 мм | 664,28 | 533,72 | 130,56 | 15,34 | - | 62,57 |
| ТАБЛИЦА 10-02-009. Сборка перекрытий с настилкой полов |
|  | Измеритель: 100 м2 перекрытий |
|  | Сборка перекрытий с настилкой полов по деревянным балкам |
| 10-02-009-01 | с укладкой щитов наката с утеплением плитами минераловатными | 2273,62 | 1337,30 | 499,12 | 55,76 | 437,20 | 154,78 |
| 10-02-009-02 | с подшивкой обшивки из досок с утеплением плитами минераловатными | 2269,28 | 1516,23 | 417,67 | 46,13 | 335,38 | 175,49 |
| 10-02-009-03 | с подшивкой обшивки из досок | 1809,14 | 1186,62 | 299,11 | 32,16 | 323,41 | 137,34 |
| 10-02-009-04 | открытых | 1413,23 | 814,67 | 299,11 | 32,16 | 299,45 | 94,29 |
| ТАБЛИЦА 10-02-010. Сборка чердачных перекрытий по деревянным балкам |
|  | Измеритель: 100 м2 перекрытий |
|  | Сборка чердачных перекрытий по деревянным балкам с укладкой щитов наката с утеплением |
| 10-02-010-01 | плитами минераловатными | 1019,81 | 690,51 | 250,60 | 29,41 | 78,70 | 82,40 |
| 10-02-010-02 | термолитом | 5776,95 | 740,72 | 357,53 | 42,00 | 4678,70 | 91,56 |
| 10-02-010-03 | Сборка чердачных перекрытий по деревянным балкам с несущей подшивкой из досок с утеплением плитами минераловатными | 1319,05 | 888,78 | 250,60 | 29,41 | 179,67 | 106,06 |
| ТАБЛИЦА 10-02-011. Сборка перекрытий чердачных по дощатым фермам |
|  | Измеритель: 100 м2 перекрытий |
|  | Сборка перекрытий чердачных по дощатым фермам с укладкой щитов наката с утеплением |
| 10-02-011-01 | минеральным войлоком | 867,27 | 537,99 | 278,37 | 32,69 | 50,91 | 65,29 |
| 10-02-011-02 | термолитом | 6432,14 | 558,56 | 382,67 | 44,97 | 5490,91 | 71,61 |
| ТАБЛИЦА 10-02-012. Сборка перекрытий |
|  | Измеритель: 100 м2 панелей |
|  | Сборка перекрытий из панелей площадью |
| 10-02-012-01 | до 5 м2 | 1053,84 | 412,25 | 552,56 | 57,66 | 89,03 | 50,03 |
| 10-02-012-02 | более 5 м2 | 712,77 | 323,05 | 288,54 | 28,78 | 101,18 | 37,39 |
| ТАБЛИЦА 10-02-018. Сборка стен щитовой конструкции |
|  | Измеритель: 100 м2 стен без вычета проемов |
|  | Сборка наружных стен щитовой конструкции с обшивкой досками |
| 10-02-018-01 | строгаными | 2182,50 | 1050,64 | 371,84 | 40,42 | 760,02 | 123,17 |
| 10-02-018-02 | под штукатурку | 2470,03 | 822,89 | 341,51 | 37,14 | 1305,63 | 96,47 |
| 10-02-018-03 | Сборка внутренних стен несущих щитовой конструкции | 823,89 | 418,40 | 273,73 | 29,73 | 131,76 | 49,05 |
| ТАБЛИЦА 10-02-019. Сборка стен каркасной конструкции |
|  | Измеритель: 100 м2 стен за вычетом проемов |
|  | Сборка стен каркасной конструкции наружных с заполнением плитами фибролитовыми в 2 слоя с обшивкой |
| 10-02-019-01 | досками | 3783,10 | 2290,31 | 799,48 | 93,95 | 693,31 | 277,95 |
| 10-02-019-02 | асбестоцементными листами | 3834,08 | 2681,14 | 426,84 | 48,77 | 726,10 | 322,64 |
|  | Сборка стен каркасной конструкции внутренних несущих с заполнением плитами фибролитовыми |
| 10-02-019-03 | в 1 слой | 4361,38 | 986,49 | 139,56 | 16,40 | 3235,33 | 117,72 |
| 10-02-019-04 | в 2 слоя | 8105,06 | 1437,06 | 304,26 | 35,76 | 6363,74 | 174,40 |
| 10-02-019-05 | Сборка стен каркасной конструкции с дополнительным утеплением плитами древесноволокнистыми | 244,16 | 166,20 | 48,01 | 5,61 | 29,95 | 20,17 |
| ТАБЛИЦА 10-02-020. Сборка стен для жилых и общественных зданий из панелей |
|  | Измеритель: 100 м2 панелей |
|  | Сборка стен для жилых и общественных зданий из панелей площадью |
| 10-02-020-01 | до 5 м2 | 2411,31 | 985,56 | 1158,56 | 109,93 | 267,19 | 115,54 |
| 10-02-020-02 | до 10 м2 | 1778,58 | 731,70 | 841,17 | 81,47 | 205,71 | 85,78 |
| 10-02-020-03 | более 10 м2 | 1415,72 | 607,17 | 654,04 | 63,37 | 154,51 | 71,18 |
| ТАБЛИЦА 10-02-021. Сборка стен для промышленных зданий из панелей |
|  | Измеритель: панель |
|  | Сборка стен для промышленных зданий из панелей площадью до |
| 10-02-021-01 | 5 м2 | 1212,85 | 21,25 | 71,31 | 8,04 | 1120,29 | 2,46 |
| 101-0783 | Поковки из квадратных заготовок массой 2,825 кг, т | - | - | - | - | П | - |
| 10-02-021-02 | 15 м2 | 3693,31 | 26,01 | 89,48 | 10,16 | 3577,82 | 3,01 |
| 101-0783 | Поковки из квадратных заготовок массой 2,825 кг, т | - | - | - | - | П | - |
| ТАБЛИЦА 10-02-022. Сборка стен бескаркасных |
|  | Измеритель: м3 кладки стен |
|  | Сборка стен бескаркасных из арболитовых блоков |
| 10-02-022-01 | крупных | 89,60 | 16,84 | 50,08 | 4,97 | 22,68 | 2,01 |
| 10-02-022-02 | мелких | 103,17 | 32,38 | 18,35 | 2,01 | 52,44 | 3,93 |
| ТАБЛИЦА 10-02-023. Сборка стен бескаркасных из арболитовых панелей |
|  | Измеритель: 100 м2 стен за вычетом проемов |
| 10-02-023-01 | Сборка стен бескаркасных из арболитовых панелей | 2451,10 | 556,59 | 1449,11 | 141,35 | 445,40 | 64,42 |
| ТАБЛИЦА 10-02-024. Сборка стен из брусьев |
|  | Измеритель: 100 м2 стен за вычетом проемов |
|  | Сборка стен из брусьев толщиной |
| 10-02-024-01 | 100 мм | 3665,55 | 1979,77 | 313,84 | 30,79 | 1371,94 | 223,45 |
| 10-02-024-02 | 150 мм | 4499,46 | 2018,40 | 467,28 | 45,28 | 2013,78 | 227,81 |
| 10-02-024-03 | 180 мм | 4998,83 | 2047,37 | 558,00 | 53,85 | 2393,46 | 231,08 |
| ТАБЛИЦА 10-02-025. Прибивка по стенам маячных реек |
|  | Измеритель: 100 м2 |
| 10-02-025-01 | Прибивка по стенам маячных реек | 260,26 | 165,85 | 10,56 | 1,48 | 83,85 | 20,50 |
| ТАБЛИЦА 10-02-031. Сборка перегородок |
|  | Измеритель: 100 м2 панелей и перегородок без вычета проемов |
|  | Сборка перегородок из панелей площадью |
| 10-02-031-01 | до 5 м2 | 1882,83 | 567,16 | 1140,79 | 108,97 | 174,88 | 66,49 |
| 10-02-031-02 | более 5 м2 | 968,37 | 312,37 | 572,15 | 55,02 | 83,85 | 36,62 |
| 10-02-031-03 | Сборка перегородок дощатых щитовых | 618,85 | 374,46 | 148,57 | 17,46 | 95,82 | 45,89 |
| ТАБЛИЦА 10-02-035. Сборка кровли, карнизов, фронтонов |
|  | Измеритель: 100 м2 кровли, развернутой поверхности карниза, фронтонов |
|  | Сборка |
| 10-02-035-01 | кровли с установкой стропил, подкосов, прогонов с устройством обрешетки и покрытия из волнистых асбестоцементных листов | 1061,88 | 486,88 | 160,42 | 16,50 | 414,58 | 58,10 |
| 10-02-035-02 | карнизов | 1640,06 | 1271,90 | 92,67 | 10,90 | 275,49 | 155,87 |
|  | Сборка фронтонов |
| 10-02-035-03 | из строганых досок | 901,62 | 615,02 | 106,93 | 12,59 | 179,67 | 74,01 |
| 10-02-035-04 | из готовых щитов | 577,43 | 276,12 | 157,57 | 18,52 | 143,74 | 32,37 |
| ТАБЛИЦА 10-02-036. Установка стропил |
|  | Измеритель: м3 древесины в конструкции |
| 10-02-036-01 | Установка стропил | 298,04 | 109,70 | 33,39 | 3,91 | 154,95 | 12,86 |
| ТАБЛИЦА 10-02-040. Сборка лестниц с перилами и площадок |
|  | Измеритель: 100 м2 горизонтальной проекции лестниц |
|  | Сборка лестниц с перилами и площадок с маршами |
| 10-02-040-01 | прямыми | 2460,82 | 1649,91 | 497,09 | 58,40 | 313,82 | 173,31 |
| 10-02-040-02 | с забежными ступенями | 2864,69 | 1783,04 | 702,31 | 82,52 | 379,34 | 194,02 |
| ТАБЛИЦА 10-02-041. Ограждение лестничных площадок перилами |
|  | Измеритель: 100 м перил |
| 10-02-041-01 | Ограждение лестничных площадок перилами | 451,68 | 254,99 | 105,42 | 12,38 | 91,27 | 28,78 |
| ТАБЛИЦА 10-02-045. Сборка веранд и террас |
|  | Измеритель: 100 м2 пола |
|  | Сборка |
| 10-02-045-01 | веранд | 4633,72 | 2157,59 | 1035,58 | 118,81 | 1440,55 | 237,62 |
| 10-02-045-02 | террас | 1975,05 | 946,38 | 117,91 | 10,90 | 910,76 | 99,41 |
| ТАБЛИЦА 10-02-046. Сборка крылец, козырьков и люфт-клозетов |
|  | Измеритель: шт. |
|  | Сборка |
| 10-02-046-01 | крыльца на 3 ступени | 60,60 | 32,11 | 4,53 | 0,63 | 23,96 | 3,80 |
| 10-02-046-02 | козырька над входом без покрытия | 29,45 | 15,21 | 2,26 | 0,32 | 11,98 | 1,76 |
| 10-02-046-03 | люфт-клозета | 43,49 | 22,98 | 0,75 | 0,11 | 19,76 | 2,72 |
| ТАБЛИЦА 10-02-050. Установка блоков (контейнеров) |
|  | Измеритель: 10 м3 блока |
|  | Установка блоков (контейнеров) |
| 10-02-050-01 | без заделки стыков | 34,75 | 17,95 | 16,80 | 1,59 | - | 1,93 |
| 10-02-050-02 | с заделкой стыков | 95,91 | 35,53 | 16,80 | 1,59 | 43,58 | 3,82 |
| РАЗДЕЛ 03. ГРАДИРНИ |
| ТАБЛИЦА 10-03-001. Обшивка козырьков воздуховходных окон |
|  | Измеритель: 100 м2 обшивки |
| 10-03-001-01 | Обшивка козырьков воздухо-входных окон в градирнях с башней высотой до 80 м | 10797,63 | 1199,40 | 129,80 | 15,24 | 9468,43 | 140,61 |
| ТАБЛИЦА 10-03-002. Установка элементов обшивки поворотных щитов на воздуховходных окнах |
|  | Измеритель: 100 м2 щитов |
| 10-03-002-01 | Установка элементов обшивки поворотных щитов на воздуховходных окнах | 6351,55 | 246,17 | 89,50 | 9,42 | 6015,88 | 26,16 |
| ТАБЛИЦА 10-03-003. Установка элементов обшивки щитов ветровых перегородок |
|  | Измеритель: 100 м2 щитов |
| 10-03-003-01 | Установка элементов обшивки щитов ветровых перегородок | 8619,67 | 243,25 | 986,63 | 93,84 | 7389,79 | 27,80 |
| ТАБЛИЦА 10-03-004. Устройство мостков на трубах водораспределения |
|  | Измеритель: м3 древесины в деле |
| 10-03-004-01 | Устройство мостков на трубах водораспределения | 2867,02 | 191,60 | 38,37 | 4,13 | 2637,05 | 21,36 |
| РАЗДЕЛ 04. ПЕРЕГОРОДКИ, ОБШИТЫЕ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ ИЛИ ГИПСОВОЛОКНИСТЫМИ ПЛИТАМИ |
| ТАБЛИЦА 10-04-001. Устройство перегородок с заделкой стыков водостойкой шпатлевкой для жилых и общественных зданий |
|  | Измеритель: 100 м2 перегородок |
|  | Устройство перегородок с заделкой стыков водостойкой шпатлевкой для жилых и общественных зданий с обшивкой гипсокартонными листами |
| 10-04-001-01 | в один слой без изоляционной прокладки, толщиной перегородки 78 мм | 11632,92 | 1443,20 | 116,30 | 13,65 | 10073,42 | 172,22 |
| 10-04-001-02 | в один слой без изоляционной прокладки, толщиной перегородки 108 мм | 12456,77 | 1598,49 | 126,06 | 14,81 | 10732,22 | 190,75 |
| 10-04-001-03 | в два слоя без изоляционной прокладки, толщиной перегородки 106 мм | 20322,43 | 1772,03 | 211,59 | 24,86 | 18338,81 | 211,46 |
| 10-04-001-04 | в два слоя без изоляционной прокладки, толщиной перегородки 136 мм | 21178,08 | 1899,91 | 220,60 | 25,92 | 19057,57 | 226,72 |
| 10-04-001-05 | в один слой с изоляционной прокладкой, толщиной перегородки 78 мм | 17468,21 | 2742,70 | 179,33 | 21,05 | 14546,18 | 309,56 |
| 10-04-001-06 | в один слой с изоляционной прокладкой, толщиной перегородки 108 мм | 21188,01 | 3611,87 | 214,22 | 25,18 | 17361,92 | 407,66 |
| 10-04-001-07 | в два слоя с изоляционной прокладкой, толщиной перегородки 106 мм | 26167,56 | 3090,37 | 265,62 | 31,21 | 22811,57 | 348,80 |
| 10-04-001-08 | в два слоя с изоляционной прокладкой, толщиной перегородки 136 мм | 30001,04 | 3959,53 | 308,76 | 36,29 | 25732,75 | 446,90 |
| ТАБЛИЦА 10-04-002. Устройство перегородок с заделкой стыков гермитом по периметру |
|  | Измеритель: 100 м2 перегородок |
|  | Устройство перегородок с заделкой стыков гермитом по периметру с обшивкой гипсокартонными листами |
| 10-04-002-01 | в один слой без изоляционной прокладки, толщиной перегородки 78 мм | 11928,74 | 1171,51 | 117,05 | 13,75 | 10640,18 | 137,34 |
| 10-04-002-02 | в два слоя без изоляционной прокладки, толщиной перегородки 106 мм | 21527,56 | 1524,82 | 214,22 | 25,18 | 19788,52 | 178,76 |
| 10-04-002-03 | в один слой с изоляционной прокладкой, толщиной перегородки 78 мм | 17079,48 | 2259,34 | 173,70 | 20,42 | 14646,44 | 264,87 |
| 10-04-002-04 | в два слоя с изоляционной прокладкой, толщиной перегородки 98 мм | 26677,55 | 2612,65 | 270,12 | 31,74 | 23794,78 | 306,29 |
| 10-04-002-05 | в два слоя с изоляционной прокладкой, толщиной перегородки 150 мм | 30488,17 | 3077,54 | 333,15 | 39,15 | 27077,48 | 360,79 |
| ТАБЛИЦА 10-04-003. Устройство перегородок в зданиях промышленных предприятий |
|  | Измеритель: 100 м2 перегородок за вычетом проемов |
|  | Устройство перегородок в зданиях промышленных предприятий с изоляционной прокладкой толщиной |
| 10-04-003-01 | 50 мм | 16125,47 | 1352,04 | 94,55 | 7,83 | 14678,88 | 152,60 |
| 10-04-003-02 | 75 мм | 17372,58 | 1661,07 | 185,60 | 20,31 | 15525,91 | 187,48 |
| 10-04-003-03 | 100 мм | 18987,71 | 1622,44 | 204,73 | 22,54 | 17160,54 | 183,12 |
| ТАБЛИЦА 10-04-009. Устройство перегородок в зданиях промышленных предприятий |
|  | Измеритель: 100 м2 перегородок за вычетом проемов |
| 10-04-009-01 | Устройство перегородок в зданиях промышленных предприятий без изоляции | 14886,78 | 2023,45 | 206,06 | 13,97 | 12657,27 | 220,18 |
|  | Устройство перегородок в зданиях промышленных предприятий с изоляционной прослойкой толщиной |
| 10-04-009-02 | 50 мм | 19228,11 | 2318,06 | 231,58 | 17,03 | 16678,47 | 246,34 |
| 10-04-009-03 | 75 мм | 21020,56 | 2543,71 | 245,09 | 18,62 | 18231,76 | 270,32 |
| 10-04-009-04 | 90 мм | 21822,49 | 2533,45 | 252,97 | 19,57 | 19036,07 | 269,23 |
| 10-04-009-05 | 100 мм | 22406,27 | 2523,20 | 260,10 | 20,42 | 19622,97 | 268,14 |
| ТАБЛИЦА 10-04-010. Устройство перегородок в жилых зданиях |
|  | Измеритель: 100 м2 перегородок за вычетом проемов |
|  | Устройство перегородок в жилых зданиях, однорядных с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами |
| 10-04-010-01 | в один слой без изоляции | 14494,09 | 2088,31 | 180,50 | 13,33 | 12225,28 | 229,99 |
| 10-04-010-02 | в два слоя без изоляции | 23877,30 | 2880,09 | 331,98 | 23,91 | 20665,23 | 317,19 |
| 10-04-010-03 | в один слой с изоляцией | 18135,32 | 2296,15 | 209,39 | 16,72 | 15629,78 | 252,88 |
| 10-04-010-04 | в два слоя с изоляцией | 27519,65 | 3087,93 | 361,99 | 27,40 | 24069,73 | 340,08 |
| 10-04-010-05 | Устройство перегородок в жилых зданиях, двухрядных с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами или гипсоволокнистыми плитами в 2 слоя с изоляцией | 30182,37 | 3503,61 | 380,75 | 29,62 | 26298,01 | 385,86 |
| ТАБЛИЦА 10-04-011. (УДАЛЕНА, Изм. 2007) |
| ТАБЛИЦА 10-04-012. Оформление (обделка) дверных проемов в перегородках |
|  | Измеритель: 100 шт. проемов |
|  | Оформление (обделка) дверных проемов в перегородках с каркасом из стальных профилей ПС-3 и ПH-3 |
| 10-04-012-01 | жилых зданий | 1438,26 | 641,70 | 18,79 | 0,21 | 777,77 | 69,00 |
| 10-04-012-02 | зданий промышленных предприятий | 10092,65 | 759,81 | 115,67 | 2,22 | 9217,17 | 81,70 |
| 10-04-012-03 | общественных зданий | 4298,09 | 708,57 | 132,75 | 0,85 | 3456,77 | 75,30 |
| ТАБЛИЦА 10-04-013. Установка деревянных дверных блоков и металлических дверных коробок с навеской дверных полотен |
|  | Измеритель: 100 м2 проемов |
|  | Установка |
| 10-04-013-01 | деревянных дверных блоков | 21689,47 | 639,98 | 308,76 | 36,29 | 20740,73 | 73,14 |
| 101-9411 | Скобяные изделия, комплект | - | - | - | - | П | - |
| 10-04-013-02 | металлических дверных коробок с навеской полотен | 27762,93 | 1611,11 | 331,64 | 38,93 | 25820,18 | 162,41 |
| 101-9411 | Скобяные изделия, комплект | - | - | - | - | П | - |
| 203-9061 | Коробки дверные металлические, т | - | - | - | - | П | - |
| РАЗДЕЛ 05. ПЕРЕГОРОДКИ, ОБЛИЦОВКИ СТЕН, ПОДВЕСНЫЕ ПОТОЛКИ ИЗ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ (ГКЛ) ПО СИСТЕМЕ «КНАУФ» ТАБЛИЦА 10-05-001. Устройство перегородок с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 111) |
|  | Измеритель: 100 м2 перегородки за вычетом проемов |
|  | Устройство перегородок с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 111): |
| 10-05-001-01 | глухих | 7428,51 | 888,86 | 24,12 | 0,00 | 6515,53 | 98 |
| (120-9016) | Материалы тепло- изоляционные из минеральных волокон (м2) | - | - | - | - | (103) | - |
| 10-05-001-02 | с одним дверным проемом | 8376,69 | 934,21 | 33,56 | 0,00 | 7408,92 | 103 |
| (120-9016) | Материалы тепло- изоляционные из минеральных волокон, м2 | - | - | - | - | (103) | - |
| 10-05-001-03 | с двумя дверными проемами | 8649,67 | 943,28 | 33,82 | 0,00 | 7672,57 | 104 |
| (120-9016) | Материалы тепло- изоляционные из минеральных волокон (м2) | - | - | - | - | (103) | - |
| 10-05-001-04 | с тремя дверными проемами и де-формационным швом | 8398,94 | 943,28 | 38,61 | 0,00 | 7417,05 | 104 |
| (120-9016) | Материалы тепло- изоляционные из минеральных волокон (м2) | - | - | - | - | (103) | - |
| ТАБЛИЦА 10-05-002. Устройство перегородок с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 112) |
|  | Измеритель: 100 м2 перегородки за вычетом проемов |
|  | Устройство перегородок с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 112): |
| 10-05-002-01 | глухих | 10764,93 | 1197,24 | 10,31 | 0,00 | 9557,38 | 132 |
| (120-9016) | Материалы тепло- изоляционные из минеральных волокон (м2) | - | - | - | - | (103) | - |
| 10-05-002-02 | с одним дверным проемом | 11895,50 | 1233,52 | 13,62 | 0,00 | 10648,36 | 136 |
| (120-9016) | Материалы тепло- изоляционные из минеральных волокон (м2) | - | - | - | - | (103) | - |
| 10-05-002-03 | с двумя дверными проемами | 12300,21 | 1242,59 | 13,10 | 0,00 | 11044,52 | 137 |
| (120-9016) | Материалы тепло- изоляционные из минеральных волокон (м2) | - | - | - | - | (103) | - |
| 10-05-002-04 | с тремя дверными проемами и де-формационным швом | 12166,57 | 1251,66 | 10,92 | 0,00 | 10903,99 | 138 |
| (120-9016) | Материалы тепло- изоляционные из минеральных волокон (м2) | - | - | - | - | (103) | - |
| ТАБЛИЦА 10-05-003. Устройство перегородок с одинарным металлическим каркасом и трехслойной обшивкой с обеих сторон (С 113) |
|  | Измеритель: 100 м2 перегородки за вычетом проемов |
|  | Устройство перегородок с одинарным металлическим каркасом и трехслойной обшивкой с обеих сторон (С113): |
| 10-05-003-01 | глухих | 14794,79 | 1560,04 | 12,22 | 0,00 | 13222,53 | 172 |
| (120-9016) | Материалы тепло- изоляционные из минеральных волокон (м2) | - | - | - | - | (103) | - |
| 10-05-003-02 | с одним дверным проемом | 16130,07 | 1596,32 | 16,00 | 0,00 | 14517,75 | 176 |
| (120-9016) | Материалы тепло- изоляционные из минеральных волокон (м2) | - | - | - | - | (103) | - |
| 10-05-003-03 | с двумя дверными проемами | 16659,96 | 1605,39 | 15,52 | 0,00 | 15039,05 | 177 |
| (120-9016) | Материалы теплоизоляционные из минеральных волокон (м2) | - | - | - | - | (103) | - |
| ТАБЛИЦА 10-05-004. Устройство перегородок с двойным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 115-1) |
|  | Измеритель: 100 м2 перегородки за вычетом проемов |
|  | Устройство перегородок с двойным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 115-1): |
| 10-05-004-01 | глухих | 13175,90 | 1650,74 | 15,08 | 0,00 | 11510,08 | 182 |
| (120-9016) | Материалы тепло- изоляционные из минеральных волокон (м2) | - | - | - | - | (206) | - |
| 10-05-004-02 | с одним дверным проемом | 15024,31 | 1705,16 | 20,36 | 0,00 | 13298,79 | 188 |
| (120-9016) | Материалы тепло- изоляционные из минеральных волокон (м2) | - | - | - | - | (206) | - |
| 10-05-004-03 | с двумя дверными проемами | 15619,46 | 1723,30 | 20,64 | 0,00 | 13875,52 | 190 |
| (120-9016) | Материалы тепло- изоляционные из минеральных волокон (м2) | - | - | - | - | (206) | - |
| 10-05-004-04 | с тремя дверными проемами и де-формационным швом | 15317,47 | 1732,37 | 15,23 | 0,00 | 13569,87 | 191 |
| (120-9016) | Материалы тепло- изоляционные из минеральных волокон (м2) | - | - | - | - | (206) | - |
| ТАБЛИЦА 10-05-005. Устройство перегородок с двойным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон и один лист в середине перегородки (С 115-2) |
|  | Измеритель: 100 м2 перегородки за вычетом проемов |
|  | Устройство перегородок с двойным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон и один лист в середине перегородки (С 115-2): |
| 10-05-005-01 | глухих | 15046,29 | 1931,91 | 15,78 | 0,00 | 13098,60 | 213 |
| (120-9016) | Материалы тепло- изоляционные из минеральных волокон (м2) | - | - | - | - | (206) | - |
| 10-05-005-02 | с одним дверным проемом | 17000,32 | 1986,33 | 21,00 | 0,00 | 14992,99 | 219 |
| (120-9016) | Материалы тепло- изоляционные из минеральных волокон (м2) | - | - | - | - | (206) | - |
| 10-05-005-03 | с двумя дверными проемами | 17680,86 | 2013,54 | 21,56 | 0,00 | 15645,76 | 222 |
| (120-9016) | Материалы тепло- изоляционные из минеральных волокон (м ) | - | - | - | - | (206) |  |
| 10-05-005-04 | с тремя дверными проемами и де-формационным швом | 17337,68 | 2013,54 | 16,07 | 0,00 | 15308,07 | 222 |
| (120-9016) | Материалы тепло- изоляционные из минеральных волокон (м2) | - | - | - | - | (206) | - |
| ТАБЛИЦА 10-05-006. Устройство перегородок с двойным металлическим каркасом с пространством для пропуска коммуникаций и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С116) |
|  | Измеритель: 100 м2 перегородки за вычетом проемов |
| 10-05-006-01 | Устройство глухих перегородок с двойным металлическим каркасом с пространством для пропуска коммуникаций и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С116) | 18228,43 | 1668,88 | 15,64 | 0,00 | 16543,91 | 184 |
| (120-9016) | Материалы тепло- изоляционные из минеральных волокон (м2) | - | - | - | - | (103) | - |
| ТАБЛИЦА 10-05-007. Устройство перегородок с одинарным металлическим каркасом и трехслойной обшивкой с листами оцинкованной стали толщиной 0,5 мм между гипсокартонными листами с обеих сторон (С 118) |
|  | Измеритель: 100 м2 перегородки за вычетом проемов |
|  | Устройство перегородок с одинарным металлическим каркасом и трехслойной обшивкой с листами оцинкованной стали толщиной 0,5 мм между гипсокартонными листами с обеих сторон (С 118): |
| 10-05-007-01 | глухих | 19686,79 | 2058,89 | 20,21 | 0,00 | 17607,69 | 227 |
| (120-9016) | Материалы тепло- изоляционные из минеральных волокон (м2) | - | - | - | - | (103) | - |
| 10-05-007-02 | с одним дверным проемом | 21002,44 | 2086,10 | 26,22 | 0,00 | 18890,12 | 230 |
| (120-9016) | Материалы тепло- изоляционные из минеральных волокон (м2) | - | - | - | - | (103) | - |
| 10-05-007-03 | с двумя дверными проемами | 21642,67 | 2140,52 | 25,70 | 0,00 | 19476,45 | 236 |
| (120-9016) | Материалы тепло- изоляционные из минеральных волокон (м2) | - | - | - | - | (103) | - |
| ТАБЛИЦА 10-05-008. Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля одним или двумя слоями гипсокартонных листов (С 623) |
|  | Измеритель: 100 м2 стены за вычетом проемов |
|  | Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623): |
| 10-05-008-01 | одним слоем с оконным проемом | 5178,34 | 752,81 | 18,13 | 0,00 | 4407,40 | 83 |
| 10-05-008-02 | двумя слоями с оконным проемом | 6863,14 | 943,28 | 11,90 | 0,00 | 5907,96 | 104 |
| 10-05-008-03 | одним слоем с дверным проемом | 5181,54 | 734,67 | 22,27 | 0,00 | 4424,60 | 81 |
| 10-05-008-04 | двумя слоями с дверным проемом | 6931,93 | 897,93 | 12,66 | 0,00 | 6021,34 | 99 |
| ТАБЛИЦА 10-05-009. Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625) |
|  | Измеритель: 100 м2 стены за вычетом проемов |
|  | Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625): |
| 10-05-009-01 | оконным проемом | 5815,69 | 643,97 | 16,00 | 0,00 | 5155,72 | 71 |
| 10-05-009-02 | с дверным проемом | 5945,15 | 607,69 | 10,12 | 0,00 | 5327,34 | 67 |
| ТАБЛИЦА 10-05-010. Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в два слоя (С 626) |
|  | Измеритель: 100 м2 стены за вычетом проемов |
|  | Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в два слоя (С 626): |
| 10-05-010-01 | с оконным проемом | 7629,49 | 807,23 | 19,91 | 0,00 | 6802,35 | 89 |
| 10-05-010-02 | с дверным проемом | 7807,34 | 761,88 | 10,60 | 0,00 | 7034,86 | 84 |
| ТАБЛИЦА 10-05-011. Устройство подвесных потолков |
|  | Измеритель: 100 м2 потолка |
|  | Устройство подвесных потолков: |
| 10-05-011-01 | двухуровневых (П 112) | 5880,28 | 834,44 | 8,77 | 0,00 | 5037,07 | 92 |
| (120-9015) | Тяга подвесов, шт. | - | - | - | - | (183) | - |
| 10-05-011-02 | одноуровневых (П 113) | 5933,50 | 879,79 | 16,53 | 0,00 | 5037,18 | 97 |
| (120-9015) | Тяга подвесов, шт. | - | - | - | - | (81) | - |
| РАЗДЕЛ 06. ПЕРЕГОРОДКИ, ОБЛИЦОВКИ СТЕН, ПОДВЕСНЫЕ ПОТОЛКИ ИЗ ГИПСОВОЛОКНИСТЫХ ЛИСТОВ (ГВЛ) ПО СИСТЕМЕ «КНАУФ» ТАБЛИЦА 10-06-031. Устройство перегородок с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 361) |
|  | Измеритель: 100 м2 перегородки за вычетом проемов |
|  | Устройство перегородок с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 361): |
| 10-06-031-01 | глухих | 10161,38 | 943,28 | 24,12 | 0,00 | 9193,98 | 104 |
| (120-9016) | Материалы тепло- изоляционные из минеральных волокон (м2) | - | - | - | - | (103) | - |
| 10-06-031-02 | с одним дверным проемом | 11298,78 | 979,56 | 33,56 | 0,00 | 10285,66 | 108 |
| (120-9016) | Материалы тепло- изоляционные из минеральных волокон (м2) | - | - | - | - | (103) | - |
| 10-06-031-03 | с двумя дверными проемами | 11678,58 | 988,63 | 33,82 | 0,00 | 10656,13 | 109 |
| (120-9016) | Материалы тепло- изоляционные из минеральных волокон (м2) | - | - | - | - | (103) | - |
| 10-06-031-04 | с тремя дверными проемами и де-формационным швом | 11383,30 | 997,70 | 38,66 | 0,00 | 10346,94 | 110 |
| (120-9016) | Материалы тепло- изоляционные из минеральных волокон (м2) | - | - | - | - | (103) | - |
| ТАБЛИЦА 10-06-032. Устройство перегородок с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 362) |
|  | Измеритель: 100 м2 перегородки за вычетом проемов |
|  | Устройство перегородок с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 362): |
| 10-06-032-01 | глухих | 14603,86 | 1306,08 | 10,31 | 0,00 | 13287,47 | 144 |
| (120-9016) | Материалы тепло- изоляционные из минеральных волокон (м2) | - | - | - | - | (103) | - |
| 10-06-032-02 | с одним дверным проемом | 15974,59 | 1333,29 | 13,62 | 0,00 | 14627,68 | 147 |
| (120-9016) | Материалы тепло- изоляционные из минеральных волокон (м2) | - | - | - | - | (103) | - |
| 10-06-032-03 | с двумя дверными проемами | 16545,55 | 1360,50 | 13,10 | 0,00 | 15171,95 | 150 |
| (120-9016) | Материалы тепло- изоляционные из минеральных волокон (м2) | - | - | - | - | (103) | - |
| 10-06-032-04 | с тремя дверными проемами и де-формационным швом | 16412,76 | 1360,50 | 10,92 | 0,00 | 15041,34 | 150 |
| (120-9016) | Материалы тепло-изоляционные из минеральных волокон (м2) | - | - | - | - | (103) |  |
| ТАБЛИЦА 10-06-033. Устройство перегородок с одинарным металлическим каркасом и трехслойной обшивкой с обеих сторон (С 363) |
|  | Измеритель: 100 м2 перегородки за вычетом проемов |
|  | Устройство перегородок с одинарным металлическим каркасом и трехслойной обшивкой с обеих сторон (С 363): |
| 10-06-033-01 | глухих | 22757,56 | 1705,16 | 12,22 | 0,00 | 21040,18 | 188 |
| (120-9016) | Материалы тепло- изоляционные из минеральных волокон (м2) | - | - | - | - | (103) | - |
| 10-06-033-02 | с одним дверным проемом | 24590,43 | 1732,37 | 16,00 | 0,00 | 22842,06 | 191 |
| (120-9016) | Материалы тепло- изоляционные из минеральных волокон (м2) | - | - | - | - | (103) | - |
| 10-06-033-03 | с двумя дверными проемами | 25483,92 | 1750,51 | 15,52 | 0,00 | 23717,89 | 193 |
| (120-9016) | Материалы тепло- изоляционные из минеральных волокон (м2) | - | - | - | - | (103) | - |
| ТАБЛИЦА 10-06-034. Устройство перегородок с двойным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С365) |
|  | Измеритель: 100 м2 перегородки за вычетом проемов |
|  | Устройство перегородок с двойным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 365): |
| 10-06-034-01 | глухих | 16960,41 | 1705,16 | 15,08 | 0,00 | 15240,17 | 188 |
| (120-9016) | Материалы тепло- изоляционные из минеральных волокон (м2) | - | - | - | - | (206) | - |
| 10-06-034-02 | с одним дверным проемом | 19057,99 | 1759,58 | 20,30 | 0,00 | 17278,11 | 194 |
| (120-9016) | Материалы тепло- изоляционные из минеральных волокон (м2) | - | - |  | - | (206) | - |
| 10-06-034-03 | с двумя дверными проемами | 19810,46 | 1786,79 | 20,72 | 0,00 | 18002,95 | 197 |
| (120-9016) | Материалы тепло- изоляционные из минеральных волокон (м2) | - | - | - | - | (206) | - |
| 10-06-034-04 | с тремя дверными проемами и де-формационным швом | 19509,24 | 1786,79 | 15,23 | 0,00 | 17707,22 | 197 |
| (120-9016) | Материалы тепло- изоляционные из минеральных волокон (м2) | - | - | - | - | (206) | - |
| ТАБЛИЦА 10-06-035. Устройство перегородок с двойным металлическим каркасом с пространством для пропуска коммуникаций и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С366) |
|  | Измеритель: 100 м2 перегородки за вычетом проемов |
| 10-06-035-01 | Устройство глухих перегородок с двойным металлическим каркасом с пространством для пропуска коммуникаций и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С366) | 20607,98 | 1687,02 | 15,64 | 0,00 | 18905,32 | 186 |
| (120-9016) | Материалы тепло- изоляционные из минеральных волокон (м2) | - | - | - | - | (103) | - |
| ТАБЛИЦА 10-06-036. Устройство перегородок с одинарным металлическим каркасом и трехслойной обшивкой с листами оцинкованной стали толщиной 0,5 мм между гипсоволокнистыми листами с обеих сторон (С 367) |
|  | Измеритель: 100 м2 перегородки за вычетом проемов |
|  | Устройство перегородок с одинарным металлическим каркасом и трехслойной обшивкой с листами оцинкованной стали толщиной 0,5 мм между гипсоволокнистыми листами с обеих сторон (С 367): |
| 10-06-036-01 | глухих | 27866,22 | 2149,59 | 20,21 | 0,00 | 25696,42 | 237 |
| (120-9016) | Материалы тепло- изоляционные из минеральных волокон (м2) | - | - | - | - | (103) | - |
| 10-06-036-02 | с одним дверным проемом | 29727,61 | 2176,80 | 26,22 | 0,00 | 27524,59 | 240 |
| (120-9016) | Материалы тепло- изоляционные из минеральных волокон (м ) | - | - | - | - | (103) | - |
| 10-06-036-03 | с двумя дверными проемами | 30654,11 | 2204,01 | 25,70 | 0,00 | 28424,40 | 243 |
| (120-9016) | Материалы тепло- изоляционные из минеральных волокон (м2) | - | - | - | - | (103) | - |
| ТАБЛИЦА 10-06-037. Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля одним или двумя слоями гипсоволокнистых листов (С 663) |
|  | Измеритель: 100 м2 стены за вычетом проемов |
|  | Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсоволокнистыми листами (С 663): |
| 10-06-037-01 | одним слоем с оконным проемом | 6322,67 | 789,09 | 18,13 | 0,00 | 5515,45 | 87 |
| 10-06-037-02 | двумя слоями с оконным проемом | 9021,07 | 1088,40 | 11,90 | 0,00 | 7920,77 | 120 |
| 10-06-037-03 | одним слоем с дверным проемом | 6363,54 | 761,88 | 22,27 | 0,00 | 5579,39 | 84 |
| 10-06-037-04 | двумя слоями с дверным проемом | 9138,88 | 970,49 | 12,66 | 0,00 | 8155,73 | 107 |
| ТАБЛИЦА 10-06-038. Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми листами в один слой (С 665) |
|  | Измеритель: 100 м2 стены за вычетом проемов |
|  | Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми листами в один слой (С 665): |
| 10-06-038-01 | оконным проемом | 6795,43 | 653,04 | 16,00 | 0,00 | 6126,39 | 72 |
| 10-06-038-02 | с дверным проемом | 6970,30 | 625,83 | 10,12 | 0,00 | 6334,35 | 69 |
| ТАБЛИЦА 10-06-039. Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми листами в два слоя (С 666) |
|  | Измеритель: 100 м2 стены за вычетом проемов |
|  | Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми листами в два слоя (С 666): |
| 10-06-039-01 | с оконным проемом | 9577,46 | 879,79 | 19,91 | 0,00 | 8677,76 | 97 |
| 10-06-039-02 | с дверным проемом | 9868,09 | 834,44 | 10,60 | 0,00 | 9023,05 | 92 |
| ТАБЛИЦА 10-06-040. Устройство подвесных потолков |
|  | Измеритель: 100 м2 потолка |
|  | Устройство подвесных потолков: |
| 10-06-040-01 | двухуровневых (П 212) | 7082,52 | 907,00 | 10,43 | 0,00 | 6165,09 | 100 |
| (120-9015) | Тяга подвесов (шт) | - | - | - | - | (148) | - |
| 10-06-040-02 | одноуровневых (П 213) | 7057,79 | 952,35 | 15,16 | 0,00 | 6090,28 | 105 |
| (120-9015) | Тяга подвесов (шт) | - | - | - | - | (67) | - |

ПРИЛОЖЕНИЕ

## СБОРНИК СМЕТНЫХ РАСЦЕНОК НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН И СМЕТНЫХ ЦЕН НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2000

| Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Базисная цена руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| ЭКСПЛУАТАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН |
| 02 0129 | Kраны башенные при работе на других видах строительства (кроме монтажа технологического оборудования) 8 т | маш.ч | 86,40 |
| 02 1141 | Kраны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.ч | 112,00 |
| 02 1243 | Kраны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) до 16 т | маш.ч | 102,40 |
| 03 0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.ч | 90,00 |
| 03 1121 | Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | маш.ч | 20,00 |
| 04 0502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.ч | 8,10 |
| 06 0337 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 0,25 м3 | маш.ч | 70,00 |
| 09 1901 | Агрегаты для приготовления рабочих жидкостей-ядохимикатов (без трактора) | маш.ч | 23,00 |
| 12 1011 | Kотлы битумные передвижные 400 л | маш.ч | 30,00 |
| 14 0301 | Kопры универсальные с дизель-молотом 2,5 т | маш.ч | 125,00 |
| 33 0206 | Дрели электрические | маш.ч | 19,20 |
| 33 0208 | Шуруповерты строительно-монтажные | маш.ч | 1,40 |
| 33 1441 | Рубанки электрические | маш.ч | 7,01 |
| 33 1531 | Пилы дисковые электрические | маш.ч | 0,95 |
| 33 1532 | Пилы электрические цепные | маш.ч | 3,27 |
| 33 1601 | Бензопилы | маш.ч | 6,40 |
| 40 0001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.ч | 75,40 |

ДОПОЛНЕНИЯ

К СБОРНИКУ СМЕТНЫХ РАСЦЕНОК НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ

СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ

в базисных ценах по состоянию на 01.01.2000

| Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Базисная цена/руб. | Оплата труда рабочих, управляющих машинами/руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 031121 | Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | маш.-ч | 20 | 13,02 |
| 061202 | Экскаваторы-планировщики на тракторе 0,8 м3 | маш.-ч | 130,87 | 25,57 |
| 100206 | Установки алмазного бурения ОО-160Е | маш.-ч | 252,61 | 23,18 |
| 100207 | Установки для бурения вертикальных скважин GM 75 GL | маш.-ч | 821,68 | 38,82 |
| 110701 | Цементационная установка GS-1 фирмы "SOILMEC" | маш.-ч | 222,07 | 42,29 |
| 111505 | Растворосмесительный насос "ПФТ" | маш.-ч | 15,3 | 10,06 |
| 121202 | Нарезчики швов дисковые | маш.-ч | 320,7 | 17,4 |
| 121203 | Станок для фрезерования поверхности FE 32 (произв. фирмы VYMYSLCKY) | маш.-ч | 58,91 | 7,43 |
| 121204 | Машина для разделки швов и трещин CRF 60 В (произ. Фирмы CEDIMA) | маш.-ч | 81,07 | 7,43 |
| 121205 | Нарезчики швов CF-15B (производства фирмы CEDIMA) | маш.-ч | 73,63 | 7,43 |
| 122899 | Виброплита | маш.-ч | 9,16 | 0,14 |
| 310126 | Насос водяной Н20Х | маш.-ч | 7,37 | - |
| 333403 | Утюг | маш.-ч | 19,2 | - |
| 339901 | Пневмопистолет "Тайфун" | маш.-ч | 11,1 | - |
| 340601 | Пистолеты-распылители | маш.-ч | 3,12 | - |
| 361101 | Термос 100 л | маш.-ч | 2,7 | - |
| 380185 | Установки R600 для прочистки труб фирмы "ROTHENBERGER" | маш.-ч | 14 | - |
| 380304 | Машины маркировочные М3000 TURBO на базе автомобиля VOLVO F-16 | маш.-ч | 266,68 | 133,97 |
| 380305 | Автомобили бортовые VOLVO F-616 (СТ) с устройством для предварительной маркировки, грузоподъемностью до 10 т | маш.-ч | 95,53 | 21,96 |
| 380610 | Установка "JUNTTAN РМ26 LC" для устройства буронабивных свай, погружения железобетонных призматических свай, железобетонных свай-оболочек и металлического шпунта марки | маш.-ч | 6756,63 | 34,28 |
| 389998 | Установка "GAYK" TYP 250 фирмы Volkmann | маш.-ч | 9,68 | - |
| 391602 | Автобетононасос "Putzmeister", производительность 110-120 м3/час | маш.-ч | 16,21 | 10,06 |
| 391701 | Компрессоры "ATLAS COPCO" | маш.-ч | 203,2 | 15,61 |
| 393003 | Котел КДМ-150 | маш.-ч | 50 | - |
| 393005 | Аппарат для нанесения грунтовки "Глория" | маш.-ч | 9,74 | - |
| 393007 | Аппарат горячего воздуха "Hot-Dog" | маш.-ч | 51,73 | 2,5 |
| 393008 | Нарезчик швов СР-15.2 Д | маш.-ч | 245,65 | 13,5 |
| 393009 | Фреза "Wirtgen" | маш.-ч | 179,38 | 41,05 |
| 394061 | Гидравлические лебедки-вороты "OLETRAC" в комплекте с гидравлическим агрегатом "PLUTONARC" фирмы "SAURON" или аналогичного типа на автоприцепе | маш.-ч | 50,3 | - |

СМЕТНЫЕ РАСЦЕНКИ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ

В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2000 г

по Изменению 2007 г.

| Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Базисная цена руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Оплата труда машинистов руб. |
| 010311 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 59 кВт (80 л.с.) | маш.-ч | 77,20 13,50 |
| 010312 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 83,10 14,40 |
| 010313 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 96 кВт (130 л.с.) | маш.-ч | 113,45 14,40 |
| 010315 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 132 кВт (180 л.с.) | маш.-ч | 153,97 14,40 |
| 010316 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 228 кВт (310 л.с.) | маш.-ч | 235,40 15,42 |
| 010408 | Тракторы на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства 29 кВт (40 л.с.) | маш.-ч | 49,07 11,60 |
| 010601 | Тележки тракторные 20 т | маш.-ч | 26,87 0,00 |
| 020121 | Краны башенные при работе на монтаже технологического оборудования 25-75 т | маш.-ч | 312,21 15,42 |
| 020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства 8т | маш.-ч | 86,40 13,50 |
| 020130 | Краны башенные при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 90,80 13,50 |
| 020132 | Краны башенные при работе на других видах строительства 25 т | маш.-ч | 332,74 16,44 |
| 020430 | Краны козловые при работе на строительстве тепловых и атомных электростанций 50 т | маш.-ч | 196,09 25,10 |
| 020811 | Краны мостовые электрические при работе на монтаже технологического оборудования общего назначения 10 т | маш.-ч | 73,12 13,50 |
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 134,65 13,50 |
| 021107 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 63 т | маш.-ч | 823,23 25,10 |
| 021130 | Краны на автомобильном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов 12,5 т | маш.-ч | 171,65 13,50 |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 111,99 13,50 |
| 021143 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 16 т | маш.-ч | 115,40 13,50 |
| 021144 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 25 т | маш.-ч | 476,43 17,84 |
| 021145 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 40 т | маш.-ч | 673,42 25,10 |
| 021146 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 63 т | маш.-ч | 823,23 25,10 |
| 021202 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 25 т | маш.-ч | 137,15 13,50 |
| 021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства до 16 т | маш.-ч | 96,89 13,50 |
| 021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 25 т | маш.-ч | 120,04 13,50 |
| 021245 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 40 т | маш.-ч | 175,56 14,40 |
| 021246 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 50-63 т | маш.-ч | 290,50 25,59 |
| 021312 | Краны на железнодорожном ходу 16 т | маш.-ч | 193,10 31,18 |
| 021439 | Краны на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства 25 т | маш.-ч | 102,51 14,40 |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 89,99 10,06 |
| 030201 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью 6,3 т | маш.-ч | 0,90 0,00 |
| 030202 | Домкраты гидравлические грузоподъемностью до 25 т | маш.-ч | 1,00 0,00 |
| 030301 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием до 9,81 кН (1т) | маш.-ч | 1,05 0,00 |
| 030304 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 29,43 кН (3 т) | маш.-ч | 0,90 0,00 |
| 030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т) | маш.-ч | 3,28 0,00 |
| 030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | маш.-ч | 6,90 0,00 |
| 030406 | Лебедки электрические тяговым усилием 78,48 кН (8 т) | маш.-ч | 29,08 10,06 |
| 031002 | Автогидроподъемники высотой подъема 18 м | маш.-ч | 116,58 13,50 |
| 031003 | Автогидроподъемники высотой подъема 22 м | маш.-ч | 201,86 13,50 |
| 031121 | Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | маш.-ч | 20,00 13,50 |
| 040101 | Электростанции передвижные 2 кВт | маш.-ч | 22,29 11,60 |
| 040102 | Электростанции передвижные 4 кВт | маш.-ч | 27,11 11,60 |
| 040103 | Электростанции передвижные 30 кВт | маш.-ч | 60,00 13,50 |
| 040106 | Электростанции передвижные 200 кВт | маш.-ч | 335,76 25,10 |
| 040107 | Электростанции передвижные 500 кВт | маш.-ч | 1096,76 25,10 |
| 040201 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с бензиновым двигателем | маш.-ч | 14,00 0,00 |
| 040202 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с дизельным двигателем | маш.-ч | 14,00 0,00 |
| 040251 | Агрегаты сварочные однопостовые для ручной электродуговой сварки | маш.-ч | 11,77 0,00 |
| 040400 | Полуавтоматы сварочные с номинальным сварочным током 40-500 А | маш.-ч | 16,44 0,00 |
| 040501 | Установки для сварки аргонодуговой | маш.-ч | 14,06 0,00 |
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 8,10 0,00 |
| 040503 | Установки для сварки автоматической под слоем флюса | маш.-ч | 31,90 0,00 |
| 040504 | Аппарат для газовой сварки и резки | маш.-ч | 1,20 0,00 |
| 040700 | Аппараты для воздушной плазменной резки металла | маш.-ч | 44,98 0,00 |
| 040801 | Выпрямители сварочные многопостовые с количеством постов до 30 | маш.-ч | 34,09 0,00 |
| 040900 | Трансформаторы сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 6,20 0,00 |
| 041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 12,31 0,00 |
| 041400 | Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах от 80 °С до 500 °С | маш.-ч | 6,70 0,00 |
| 041803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш.-ч | 7,50 0,00 |
| 041900 | Гамма-дефектоскопы с толщиной просвечиваемой стали до 80 мм | маш.-ч | 61,72 0,00 |
| 042400 | Узлы вакуумные испытательные для контроля герметичности шва | маш.-ч | 16,88 4,64 |
| 042901 | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2) при работе от передвижных электростанций | маш.-ч | 27,10 0,00 |
| 050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 5 м3/мин | маш.-ч | 90,00 10,06 |
| 050201 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением 800 кПа (8 ат), производительность 10 м3/мин | маш.-ч | 91,63 10,06 |
| 050301 | Компрессоры самоходные с двигателем внутреннего сгорания давлением 800 кПа (8 ат), производительность 6,3 м3/мин | маш.-ч | 100,00 10,06 |
| 060115 | Экскаваторы траншейные многоковшовые цепные при работе на других видах строительства 12 л | маш.-ч | 100,18 23,20 |
| 060218 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов 0,65м3 | маш.-ч | 124,00 13,50 |
| 060219 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов 1 м3 | маш.-ч | 149,60 27,00 |
| 060220 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на сооружении магистральных трубопроводов 1,25м3 | маш.-ч | 170,80 31,50 |
| 060246 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 0,4 м3 | маш.-ч | 103,00 13,50 |
| 060247 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 0,5 м3 | маш.-ч | 100,00 13,50 |
| 060248 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 0,65 м3 | маш.-ч | 125,70 13,50 |
| 060249 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 1 м3 | маш.-ч | 136,40 27,00 |
| 060250 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 1,25 м3 | маш.-ч | 155,30 31,50 |
| 060251 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 1,6 м3 | маш.-ч | 198,40 27,00 |
| 060326 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу при работе на водохозяйственном строительстве 0,25 м3 | маш.-ч | 77,10 11,60 |
| 060337 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу при работе на других видах строительства 0,25 м3 | маш.-ч | 70,01 11,60 |
| 060410 | Экскаваторы одноковшовые электрические на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 1,25 м3 | маш.-ч | 117,50 27,00 |
| 060411 | Экскаваторы одноковшовые электрические на гусеничном ходу при работе на других видах строительства 2,5 м3 | маш.-ч | 248,00 27,00 |
| 060501 | Экскаваторы одноковшовые электрические карьерные при работе на гидроэнергетическом строительстве 4,6 м3 | маш.-ч | 450,00 28,79 |
| 060502 | Экскаваторы одноковшовые электрические карьерные при работе на гидроэнергетическом строительстве 5,2 м3 | маш.-ч | 508,30 28,79 |
| 060504 | Экскаваторы одноковшовые электрические карьерные при работе на гидроэнергетическом строительстве 8 м3 | маш.-ч | 782,00 28,79 |
| 060902 | Экскаваторы роторные шириной и глубиной для траншей 1200-2200 мм | маш.-ч | 521,10 27,00 |
| 060903 | Экскаваторы роторные шириной и глубиной для траншей 1500-2200 мм | маш.-ч | 500,90 28,79 |
| 060904 | Экскаваторы роторные шириной и глубиной для траншей 2100-2500 мм | маш.-ч | 867,30 30,83 |
| 061001 | Экскаваторы шнекороторные на тракторе 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 240,40 27,00 |
| 061202 | Экскаваторы-планировщики на тракторе 0,8 м3 | маш.-ч | 130,87 25,57 |
| 070102 | Бульдозеры при работе на гидроэнергетическом строительстве и горновскрышных работах 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 67,71 14,40 |
| 070116 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов 59 кВт (80 л.с.) | маш.-ч | 81,40 13,50 |
| 070118 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов 121 кВт (165 л.с.) | маш.-ч | 128,50 13,50 |
| 070121 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов 303 кВт (410 л.с.) | маш.-ч | 295,50 17,84 |
| 070122 | Бульдозеры при работе на сооружении магистральных трубопроводов 340 кВт (450 л.с.) | маш.-ч | 324,30 17,84 |
| 070147 | Бульдозеры при работе на других видах строительства 37 кВт (50 л.с.) | маш.-ч | 50,00 13,50 |
| 070148 | Бульдозеры при работе на других видах строительства 59 кВт (80 л.с.) | маш.-ч | 61,39 13,50 |
| 070149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 80,01 14,40 |
| 070150 | Бульдозеры при работе на других видах строительства 96 кВт (130 л.с.) | маш.-ч | 94,21 14,40 |
| 070152 | Бульдозеры при работе на других видах строительства 121кВт (165 л.с.) | маш.-ч | 122,40 13,50 |
| 070153 | Бульдозеры при работе на других видах строительства 132кВт (180 л.с.) | маш.-ч | 133,51 14,40 |
| 070154 | Бульдозеры при работе на других видах строительства 243кВт (330 л.с.) | маш.-ч | 244,70 15,42 |
| 070316 | Скреперы прицепные (с гусеничным трактором) при работе на других видах строительства 3,0 м3 | маш.-ч | 73,40 13,50 |
| 070317 | Скреперы прицепные (с гусеничным трактором) при работе на других видах строительства 4,5 м3 | маш.-ч | 104,61 14,40 |
| 070318 | Скреперы прицепные (с гусеничным трактором) при работе на других видах строительства 7,0 м3 | маш.-ч | 106,71 14,40 |
| 070319 | Скреперы прицепные (с гусеничным трактором) при работе на других видах строительства 8,0 м3 | маш.-ч | 99,21 14,40 |
| 070320 | Скреперы прицепные (с гусеничным трактором) при работе на других видах строительства 10,0 м3 | маш.-ч | 140,01 14,40 |
| 070321 | Скреперы прицепные (с гусеничным трактором) при работе на других видах строительства 15,0 м3 | маш.-ч | 258,40 15,42 |
| 070427 | Скреперы самоходные (на колесных тягачах) при работе на других видах строительства 8,0 м3 | маш.-ч | 120,28 16,44 |
| 070429 | Скреперы самоходные (на колесных тягачах) при работе на других видах строительства 15,0 м3 | маш.-ч | 248,00 16,44 |
| 081600 | Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб | маш.-ч | 100,10 13,50 |
| 100206 | Установки алмазного бурения ОО-160Е | маш.-ч | 252,61 23,18 |
| 100207 | Установки для бурения вертикальных скважин GM 75 GL | маш.-ч | 821,68 38,82 |
| 101003 | Цементационная установка GS-1 фирмы "SOILMEC" | маш.-ч | 222,07 42,29 |
| 101207 | Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача до 2 м3/ч, напор 150 м | маш.-ч | 22,40 0,00 |
| 101402 | Насосы для подачи воды, подача 160 м3/ч, напор до 30 м | маш.-ч | 19,12 0,00 |
| 110056 | Автобетоносмесители 7 м3 | маш.-ч | 184,39 13,50 |
| 110210 | Бетононасосы при работе на гидроэнергетическом строительстве, 5-65 м3/ч | маш.-ч | 510,33 25,10 |
| 110300 | Машины для внутриблочной перевозки бетона | маш.-ч | 158,41 11,60 |
| 110810 | Бетоносмесители принудительного действия передвижные 165 л | маш.-ч | 15,19 10,06 |
| 110811 | Бетоносмесители принудительного действия передвижные 250 л | маш.-ч | 21,64 10,06 |
| 110901 | Растворосмесители передвижные 65 л | маш.-ч | 12,39 10,06 |
| 110950 | Цемент-пушка | маш.-ч | 74,03 11,60 |
| 111100 | Вибратор глубинный | маш.-ч | 1,90 0,00 |
| 111301 | Вибратор поверхностный | маш.-ч | 0,50 0,00 |
| 111500 | Растворонасосы 1 м3/ч | маш.-ч | 15,30 10,06 |
| 120101 | Автогудронаторы 3500 л | маш.-ч | 120,00 23,19 |
| 120202 | Автогрейдеры среднего типа 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 123,00 13,50 |
| 120400 | Грейдер-элеватор 121 кВт (165 л.с.) | маш.-ч | 131,30 14,40 |
| 120801 | Катки полуприцепные на пневмоколесном ходу с тягачом 15 т | маш.-ч | 218,38 14,40 |
| 120906 | Катки дорожные самоходные гладкие 8 т | маш.-ч | 75,00 11,60 |
| 120907 | Катки дорожные самоходные гладкие 13 т | маш.-ч | 121,00 14,40 |
| 120909 | Каток самоходный ДУ-84, гладковальцевый, 14т | маш.-ч | 197,00 13,50 |
| 120910 | Катки на пневмоколесном ходу 16 т | маш.-ч | 156,32 14,40 |
| 121011 | Котлы битумные передвижные 400 л | маш.-ч | 30,00 0,00 |
| 121012 | Котлы битумные передвижные 1000 л | маш.-ч | 50,00 0,00 |
| 121101 | Машины бетоноукладочного комплекта на рельс-формах для отделки цементобетонных покрытий | маш.-ч | 127,35 21,66 |
| 121102 | Машины бетоноукладочного комплекта на рельс-формах профилировщики оснований | маш.-ч | 83,99 14,40 |
| 121103 | Машины бетоноукладочного комплекта на рельс-формах распределители цементобетона | маш.-ч | 85,61 14,40 |
| 121200 | Машины бетоноукладочного комплекта на рельс-формах нарезчики швов в свежеуложенном цементобетоне | маш.-ч | 245,65 13,50 |
| 121306 | Машины высокопроизводительного бетоноукладочного комплекта машины для нанесения пленкообразующих материалов | маш.-ч | 215,94 13,50 |
| 121601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 110,00 11,60 |
| 122899 | Виброплита | маш.-ч | 9,16 0,00 |
| 131800 | Платформы широкой колеи с роликовым транспортером | маш.-ч | 70,00 0,00 |
| 132601 | Платформы широкой колеи 71 т | маш.-ч | 16,64 0,00 |
| 132801 | Тепловозы широкой колеи маневровые 552 кВт (750 л.с.) | маш.-ч | 480,00 23,20 |
| 134041 | Шуруповерт | маш.-ч | 3,00 0,00 |
| 141300 | Установки для устройства лучевых дренажных скважин | маш.-ч | 392,54 15,42 |
| 150101 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 70 м3/ч | маш.-ч | 129,80 10,06 |
| 150102 | Агрегаты наполнительно-опрессовочные до 300 м3/ч | маш.-ч | 287,99 11,60 |
| 150401 | Горелки газопламенные | маш.-ч | 3,50 0,00 |
| 150701 | Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм грузоподъемностью 6,3 т | маш.-ч | 160,03 14,40 |
| 150702 | Трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм грузоподъемностью 12,5 т | маш.-ч | 152,50 14,40 |
| 150801 | Лаборатории для контроля сварных соединений полустационарные | маш.-ч | 102,16 14,40 |
| 150901 | Машины для очистки и грунтовки труб диаметром 150-300 мм | маш.-ч | 100,93 25,10 |
| 150902 | Машины для очистки и грунтовки труб диаметром 350-500 мм | маш.-ч | 192,70 25,10 |
| 151600 | Установки для открытого водоотлива на базе трактора 700 м3/час | маш.-ч | 162,00 13,50 |
| 153101 | Катки дорожные самоходные гладкие 5 т | маш.-ч | 112,14 14,40 |
| 160402 | Машины бурильно-крановые на автомобиле, глубина бурения 3,5 м | маш.-ч | 138,54 11,60 |
| 161001 | Краны на автомобильном ходу 10 т | маш.-ч | 136,27 13,50 |
| 161002 | Краны на автомобильном ходу 16 т | маш.-ч | 175,78 13,50 |
| 161200 | Агрегаты опрессовочные | маш.-ч | 129,80 10,06 |
| 190301 | Насосные станции типа СН 500/22/60 | маш.-ч | 77,81 11,60 |
| 210102 | Баржи при работе в закрытой акватории несамоходные 400-450 т | маш.-ч | 125,08 14,40 |
| 210301 | Водолазные станции на самоходном боте с компрессором при работе в закрытой акватории 110 кВт (150 л.с.) | маш.-ч | 371,52 107,03 |
| 230102 | Баржи 200 т | маш.-ч | 49,12 5,93 |
| 230301 | Катера буксирные 66 кВт (90 л.с.) | маш.-ч | 100,84 39,41 |
| 230302 | Катера буксирные 96 кВт (130 л.с.) | маш.-ч | 108,93 39,41 |
| 240804 | Понтоны разгружающие, грузоподъемность 10 т | маш.-ч | 10,92 0,00 |
| 252501 | Насосы для строительных растворов, производительность 4 м3/час | маш.-ч | 4,85 0,00 |
| 253800 | Вентиляторы центробежные для проветривания тоннелей СВМ-5М2 | маш.-ч | 8,60 0,00 |
| 310126 | Насос водяной WH20X/DXE | маш.-ч | 7,37 0,00 |
| 310202 | Насосы для водопонижения и водоотлива мощностью 8-60 м3/ч, напор 21,7-4,3 м | маш.-ч | 5,03 0,00 |
| 330206 | Дрели электрические | маш.-ч | 1,95 0,00 |
| 330208 | Шуруповерты строительно-монтажные | маш.-ч | 1,40 0,00 |
| 330301 | Машины шлифовальные электрические | маш.-ч | 5,13 0,00 |
| 330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.-ч | 1,78 0,00 |
| 330400 | Машины электрозачистные | маш.-ч | 10,67 0,00 |
| 330804 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические | маш.-ч | 31,33 0,00 |
| 330900 | Ножницы листовые кривошипные гильотинные | маш.-ч | 70,00 0,00 |
| 330901 | Ножницы электрические | маш.-ч | 33,59 0,00 |
| 331002 | Станок сверлильный | маш.-ч | 2,36 0,00 |
| 331101 | Трамбовки пневматические при работе от стационарного компрессора | маш.-ч | 4,91 0,00 |
| 331301 | Вентилятор радиальный общего назначения, производительностью 15000 м3/час | маш.-ч | 3,42 0,00 |
| 331400 | Станок камнерезный универсальный | маш.-ч | 30,40 10,06 |
| 331410 | Аппарат пескоструйный при работе от компрессора, давлением 0,6 мПа (6 ат) | маш.-ч | 17,95 0,00 |
| 331441 | Рубанок электрический | маш.-ч | 7,01 0,00 |
| 331450 | Перфораторы пневматические при работе от передвижных компрессоров | маш.-ч | 14,83 0,00 |
| 331451 | Перфораторы электрические | маш.-ч | 2,08 0,00 |
| 331531 | Пила дисковая электрическая | маш.-ч | 0,95 0,00 |
| 331601 | Пила с карбюраторным двигателем | маш.-ч | 5,09 0,00 |
| 333404 | Аппарат "AIV" | маш.-ч | 18,21 0,00 |
| 333698 | Степлер | маш.-ч | 0,87 0,00 |
| 333699 | Паяльная лампа | маш.-ч | 3,50 0,00 |
| 350155 | Гайковерт электрический | маш.-ч | 1,05 0,00 |
| 350401 | Насос вакуумный 3,6 м3/мин | маш.-ч | 6,28 0,00 |
| 350481 | Пресс-ножницы комбинированные | маш.-ч | 15,40 10,06 |
| 360202 | Станки для гнутья ручной | маш.-ч | 14,38 0,00 |
| 370331 | Насос местного или промежуточного водоотлива производительностью 50 м3/ч | маш.-ч | 14,22 3,32 |
| 380111 | Инспекционное оборудование на базе автомобиля "Фольксваген" | маш.-ч | 226,41 7,61 |
| 380182 | Насосный агрегат высокого давления Hammelmann | маш.-ч | 1411,58 25,10 |
| 380601 | Установки направленного бурения для бестраншейной прокладки типа Навигатор с тяговым усилием 40 Кн | маш.-ч | 847,32 37,29 |
| 380602 | Установки направленного бурения для бестраншейной прокладки типа Навигатор с тяговым усилием 120 Кн | маш.-ч | 1825,51 0,00 |
| 380603 | Установки направленного бурения для бестраншейной прокладки типа Навигатор с тяговым усилием 200 Кн | маш.-ч | 3756,30 0,00 |
| 380610 | Установка "JUNTTAN PM26 LC" для устройства буронабивных свай, погружения железобетонных призматических свай, железобетонных свай-оболочек и металлического шпунта | маш.-ч | 6756,63 34,28 |
| 380613 | Самоходная буровая установка SM-505 | маш.-ч | 3925,67 68,92 |
| 380614 | Смесительная установка для приготовления водно-цементного раствора TWM-20/D | маш.-ч | 952,10 42,04 |
| 380615 | Триплексный насос высокого давления для перекачивания водного раствора TWC-400/S | маш.-ч | 2757,10 23,78 |
| 381202 | Асфальтоукладчик «Титан-325» самоходный на гусеничном ходу | маш.-ч | 710,73 39,64 |
| 381203 | Перегружатель «Шатл-Багги SB-2500C» | маш.-ч | 1503,75 28,05 |
| 381204 | Разогреватель швов ABACUS | маш.-ч | 19,40 0,00 |
| 381205 | Каток самоходный ABG DD 74 гладковальцевый, 7 т | маш.-ч | 301,36 13,50 |
| 381206 | Каток самоходный BW-20R, тандемный на пневмоколесном ходу, 12 т | маш.-ч | 120,66 13,50 |
| 381207 | Каток самоходный ABG DD 90, тандемный гладковальцевый, 10 т | маш.-ч | 478,66 13,50 |
| 382003 | Кран автомобильный "LIEBHERR" грузоподъемностью 90 т | маш.-ч | 983,20 54,97 |
| 382004 | Оборудование для вытрамбовывания скважин на базе крана РДК-25 | маш.-ч | 397,40 13,50 |
| 390512 | Тянущая лебедка, тип RW 5000 (Bagela) | маш.-ч | 211,91 11,60 |
| 391602 | Автобетононасос "Putzemeister", производительность 110-120 м3/час | маш.-ч | 162,00 10,06 |
| 391701 | Компрессор "ATLAS СОРСО" | маш.-ч | 126,72 7,61 |
| 391751 | Компрессоры передвижные "ATLAS СОРСО" XRHS-485 или аналогичного типа, давление 2,0 МПа, производительность 60 м3/мин | маш.-ч | 203,20 15,61 |
| 393010 | Нарезчик швов FS-520 | маш.-ч | 44,14 25,10 |
| 394111 | Растворонасос Мариндко, тип СМР 30 Е | маш.-ч | 800,10 14,40 |
| 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 87,17 0,00 |
| 400002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т | маш.-ч | 107,30 0,00 |
| 400003 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 10 т | маш.-ч | 105,42 0,00 |
| 400004 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 15 т | маш.-ч | 117,92 0,00 |
| 400005 | Автомобиль бортовой ЗИЛ 433110 с генератором ELBE | маш.-ч | 224,74 0,00 |
| 400006 | Автомобиль бортовой ЗИЛ 433110 с краном - манипулятором БАКМ 890 | маш.-ч | 309,49 0,00 |
| 400007 | Автомобиль бортовой МАЗ 630300 с краном-манипулятором "Палфингер" РК 15500 г/п 6 т | маш.-ч | 428,12 0,00 |
| 400051 | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 7 т | маш.-ч | 111,00 0,00 |
| 400052 | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 10 т | маш.-ч | 112,47 0,00 |
| 400053 | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 15 т | маш.-ч | 138,42 0,00 |
| 400102 | Тягачи седельные, грузоподъемность 15 т | маш.-ч | 119,36 0,00 |
| 400111 | Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность 12 т | маш.-ч | 12,00 0,00 |
| 400112 | Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность 15 т | маш.-ч | 19,76 0,00 |
| 400131 | Полуприцепы-тяжеловозы, грузоподъемность 40 т | маш.-ч | 28,65 0,00 |
| 400302 | Спецавтомашины типа УАЗ | маш.-ч | 114,32 0,00 |
| 400303 | Автофургон-мастерская типа "Кунг" на базе ЗИЛ-433360 | маш.-ч | 217,97 0,00 |

СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ

В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2000г

| Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Сметная цена руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 101 0021 | Асбестовый картон общего назначения (КАОH-1), толщиной 4 и 6 мм | т | 5040,00 |
| 101 0097 | Болты оцинкованные диаметром резьбы 10 мм | т | 19778,00 |
| 101 0109 | Бумага мешочная битумированная Б-78 | т | 11300,00 |
| 101 0137 | Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах) 3х58,5 мм | т | 22558,00 |
| 101 0173 | Гвозди проволочные оцинкованные для асбестоцементной кровли 4,5х120 мм | т | 11978,00 |
| 101 0181 | Гвозди строительные с плоской головкой 1.8х60 мм | т | 8475,00 |
| 101 0195 | Гвозди толевые круглые 3,0х40 мм | т | 8475,00 |
| 101 0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 | т | 729,98 |
| 101 0244 | Замазка оконная на олифе | т | 7684,00 |
| 101 0331 | Контакт керосиновый | т | 3800,00 |
| 101 0388 | Краски масляные земляные МА-0115 мумия, сурик железный | т | 15119,00 |
| 101 0594 | Мастика битумная кровельная горячая | т | 3390,00 |
| 101 0603 | Мастика герметизирующая нетвердеющая Бутэпрол-2М | т | 17183,00 |
| 101 0608 | Мастика клеящая Гумилакс | т | 13500,00 |
| 101 0612 | Мастика клеящая морозостойкая битумно-масляная МБ-50 | т | 3960,00 |
| 101 0622 | Миткаль "Т-2" суровый (суровье) арт. 6944 | 10 м | 73,65 |
| 101 0627 | Олифа комбинированная К-2 | т | 20775,00 |
| 101 0652 | Плиты древесноволокнистые мокрого способа производства мягкие М-2 толщиной 12 мм | 1000 м2 | 5600,00 |
| 101 0684 | Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы А твердые, марки ТС-400 толщиной 5 мм | 1000 м2 | 12000,00 |
| 101 0698 | Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные, марка П-1 толщиной 15-17 мм | 100 м2 | 2275,50 |
| 101 0741 | Листы гипсокартонные для перегородок толщиной 12 мм | м2 | 35,20 |
| 101 0742 | Листы гипсокартонные для перегородок толщиной 14 мм | м2 | 39,44 |
| 101 0773 | Плиты фибролитовые на портландцементе марки 300 толщиной 50 мм | м3 | 387,00 |
| 101 0774 | Плиты фибролитовые на портландцементе марки 300 толщиной 75 мм | м3 | 340,00 |
| 101 0782 | Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг | т | 5989,00 |
| 101 0783 | Поковки из квадратных заготовок массой 2,825 кг | т | 5989,00 |
| 101 0787 | Поковки оцинкованные массой 1,8 кг | т | 8460,00 |
| 101 0788 | Поковки оцинкованные массой 2,825 кг | т | 7977,00 |
| 101 0797 | Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6,3-6,5 мм | т | 4455,20 |
| 101 0848 | Резинотехнические изделия пластина губчатая из резины АФ-1 | кг | 51,98 |
| 101 0851 | Пергамин кровельный П-350 | м2 | 3,25 |
| 101 0852 | Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350б | м2 | 7,46 |
| 101 0936 | Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами для жилых зданий двустворных (независимо от высоты) | комплект | 94,68 |
| 101 0954 | Прибор фрамужный с вертикальной тягой стальной, покрытый белой эмалью | шт. | 27,00 |
| 101 1130 | Тонколистовой прокат горячекатаный в листах с обрезными кромками, шириной свыше 1200 до 1300 мм, толщиной 3.2-3.9 мм сталь марки С235 | т | 3650,00 |
| 101 1235 | Стекло листовое площадью до 1,0 м2, 1 группы, толщиной 2 мм марки М1 | м2 | 27,00 |
| 101 1239 | Стекло листовое площадью до 1,0 м2, 1 группы, толщиной 2 мм марки М5 | м2 | 27,00 |
| 101 1375 | Шпатлевка В-МЧ-0071, МЧ-0054 | т | 18950,00 |
| 101 1482 | Шурупы с полукруглой головкой 5х70 мм | т | 12430,00 |
| 101 1529 | Электроды диаметром 6 мм Э42 | т | 9424,00 |
| 101 1582 | Портландцемент для бетона дорожных и аэродромных покрытий марки 400 | т | 360,00 |
| 101 1591 | Смола каменноугольная для дорожного строительства | т | 1695,00 |
| 101 1597 | Брезент | м2 | 37,43 |
| 101 1655 | Поручень дубовый | пог. м | 45,60 |
| 101 1671 | Закрепы металлические | кг | 15,14 |
| 101 1680 | Патроны для строительно-монтажного пистолета | 1000 шт. | 253,80 |
| 101 1701 | Гермит (шнур диаметром 40 мм) | кг | 17,82 |
| 101 1702 | Пенополиуретан эластичный трудносгораемый марки ППУ-ЭР листовой | т | 53100,00 |
| 101 1704 | Войлок строительный | т | 9774,50 |
| 101 1705 | Пакля пропитанная | кг | 9,04 |
| 101 1706 | Сталь оцинкованная листовая толщина листа 0,50 мм | т | 11200,00 |
| 101 1712 | Шпатлевка клеевая | т | 4294,00 |
| 101 1714 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 9040,00 |
| 101 1735 | Винты самонарезающие СМ1-35 | т | 35011,00 |
| 101 1736 | Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 101-150 мм | т | 16147,00 |
| 101 1737 | Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,5-0,55 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм | т | 16147,00 |
| 101 1738 | Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,6-0,65 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 101-150 мм | т | 16147,00 |
| 101 1739 | Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,6-0,65 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм | т | 16147,00 |
| 101 1742 | Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 | м2 | 5,71 |
| 101 1755 | Сталь полосовая спокойная марки Ст3сп, шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм | т | 5000,00 |
| 101 1756 | Сталь кровельная СТК-1 толщиной листа 0,50 мм | т | 8900,00 |
| 101 1757 | Ветошь | кг | 1,82 |
| 101 1763 | Мастика битумно-полимерная | т | 1500,00 |
| 101 1777 | Паста антисептическая | т | 15255,00 |
| 101 1779 | Краска огнезащитная | т | 20886,00 |
| 101 1805 | Гвозди строительные | т | 11978,00 |
| 101 1815 | Краски сухие для внутренних работ | т | 12470,00 |
| 101 1825 | Олифа натуральная | кг | 32,60 |
| 101 1840 | Клей малярный жидкий | кг | 8,09 |
| 101 1851 | Резина прессованная | кг | 28,26 |
| 101 1864 | Плиты древесноволокнистые сухого способа производства, твердые, марки ТС-400 толщиной 4 мм | 1000 м2 | 15984,00 |
| 101 1974 | Пигмент тертый | кг | 61,28 |
| 101 1975 | Прокладки ПРП уплотнительные, диаметром 30 мм | 100 м | 2500,00 |
| 101 9184 | Скобы металлические | кг | 6,40 |
| 101 9185-1 | Ерши металлические строительные | кг | 10,26 |
| 101 9188 | Глухари металлические | т | 9684,00 |
| 101 9411 | Скобяные изделия | комплект | - |
| 101 9919 | Шайбы | т | 8000,00 |
| 102 0008 | Лесоматериалы круглые хвойных пород: для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см | м3 | 558,33 |
| 102 0010 | Лесоматериалы круглые хвойных пород: для выработки пиломатериалов и заготовок (пластины) толщиной 20-24 см II сорта | м3 | 459,91 |
| 102 0011 | Лесоматериалы круглые хвойных пород: для выработки пиломатериалов и заготовок (пластины) толщиной 20-24 см III сорта | м3 | 550,00 |
| 102 0023 | Пиломатериалы хвойных пород бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм I сорта | м3 | 1700,00 |
| 102 0024 | Пиломатериалы хвойных пород бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм II сорта | м3 | 1601,00 |
| 102 0025 | Пиломатериалы хвойных пород бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм III сорта | м3 | 1287,00 |
| 102 0028 | Пиломатериалы хвойных пород брусья обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм II сорта | м3 | 1980,00 |
| 102 0032 | Пиломатериалы хвойных пород брусья обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более II сорта | м3 | 2156,00 |
| 102 0033 | Пиломатериалы хвойных пород брусья обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более III сорта | м3 | 1000,00 |
| 102 0044 | Пиломатериалы хвойных пород доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 16 мм II сорта | м3 | 1665,00 |
| 102 0045 | Пиломатериалы хвойных пород доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 16 мм III сорта | м3 | 1414,50 |
| 102 0048 | Пиломатериалы хвойных пород доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19-22 мм II сорта | м3 | 1492,00 |
| 102 0049 | Пиломатериалы хвойных пород доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19-22 мм III сорта | м3 | 1242,20 |
| 102 0052 | Пиломатериалы хвойных пород доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм II сорта | м3 | 1375,00 |
| 102 0053 | Пиломатериалы хвойных пород доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм III сорта | м3 | 1100,00 |
| 102 0056 | Пиломатериалы хвойных пород доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм II сорта | м3 | 1430,00 |
| 102 0057 | Пиломатериалы хвойных пород доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм III сорта | м3 | 1155,00 |
| 102 0059 | Пиломатериалы хвойных пород доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более I сорта | м3 | 1572,00 |
| 102 0060 | Пиломатериалы хвойных пород доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более II сорта | м3 | 1320,00 |
| 102 0061 | Пиломатериалы хвойных пород доски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более III сорта | м3 | 1056,00 |
| 102 0069 | Пиломатериалы хвойных пород доски необрезные длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 19-22 мм III сорта | м3 | 988,40 |
| 102 0077 | Пиломатериалы хвойных пород доски необрезные длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм III сорта | м3 | 832,70 |
| 102 0078 | Пиломатериалы хвойных пород доски необрезные длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм IV сорта | м3 | 621,50 |
| 102 0081 | Пиломатериалы хвойных пород доски необрезные длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более III сорта | м3 | 684,00 |
| 102 0143 | Пиломатериалы хвойных пород горбыль деловой длиной от 0,8 до 2 м | м3 | 135,60 |
| 102 0144 | Пиломатериалы хвойных пород горбыль деловой длиной более 2 м | м3 | 378,00 |
| 102 0261 | Фанера клееная марки ФК и ФБА, сорта В/ВВ толщиной 3 мм | м3 | 4860,00 |
| 104 0002 | Вата минеральная (ГОСТ 4640-84) | м3 | 200,00 |
| 104 0004 | Плиты минеральные теплоизоляционные на синтетическом связующем | м3 | 530,00 |
| 104 0107 | Войлок эластичный из минеральной ваты на синтетическом связующем | м3 | 255,60 |
| 104 9225 | Жгут пароизоловый, диаметр 40 мм | м | 5,90 |
| 104 9230 | Термолит | м3 | 400,00 |
| 113 0006 | Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диамоний фосфат) марка Б | т | 8051,00 |
| 113 0107 | Hатрий фтористый технический, марка А, сорт I | т | 19100,00 |
| 113 0302 | Мастика клеящая кумаронокаучуковая КH-3 | т | 24553,00 |
| 113 0304 | Клей резиновый N 88-H | кг | 45,00 |
| 113 0305 | Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная марки Д50H | кг | 16,60 |
| 114 0013 | Сульфат аммония насыпью, сорт высший | т | 918,30 |
| 201 0588 | Ворота различных типов: рамы, каркасы, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания | т | 6000,00 |
| 201 9160 | Элементы металлические | кг | - |
| 203 0013 | Блоки оконные деревянные для жилых зданий с двойным остеклением со спаренными створками: двустворные с форточной створкой: ОС 12-15 пл.1.71 м2; ОС 15-12 | м2 | 384,00 |
| 203 0015 | Блоки оконные деревянные для жилых зданий с двойным остеклением со спаренными створками: двустворные с форточной створкой: ОС 18-13,5 пл.2.32 м2; ОС 18-15 пл.2.59 м2 | м2 | 384,00 |
| 203 0029 | Блоки оконные деревянные для жилых зданий с двойным остеклением с раздельными створками: двустворные с форточной створкой: ОР 12-15 пл.1,71 м2; ОР 15-12 | м2 | 384,00 |
| 203 0031 | Блоки оконные деревянные для жилых зданий с двойным остеклением с раздельными створками: двустворные с форточной створкой: ОР 18-13,5 пл.2,32 м2; ОР 18-15 пл.2,59 м2 | м2 | 384,00 |
| 203 0033 | Блоки оконные деревянные для общественных зданий с двойным остеклением со спаренными створками одностворные: ОС 12-9В пл.1,01 м2 | м2 | 384,00 |
| 203 0142 | Блоки оконные деревянные для производственных зданий промышленных предприятий открывающиеся внутрь помещения спаренной конструкции: трехстворные с шириной коробки 94 мм: ПВД 12-30.1 пл.3,42 м2; ПВД 12-30.1П пл.3,42 м2 | м2 | 384,00 |
| 203 0143 | Блоки оконные деревянные для производственных зданий промышленных предприятий открывающиеся внутрь помещения спаренной конструкции: трехстворные с шириной коробки 94 мм: ПВД 18-30.1 пл.5,18 м2; ПВД 18-30,1П пл.5,18 м2 | м2 | 384,00 |
| 203 0145 | Блоки оконные деревянные для производственных зданий промышленных предприятий открывающиеся внутрь помещения спаренной конструкции: трехстворные с шириной коробки 124 мм: ПВД 18-30.2 пл.5,18 м2; ПВД 18-30.2П пл. 5,18 м2 | м2 | 384,00 |
| 203 0165 | Блоки оконные деревянные для производственных зданий промышленных предприятий неоткрывающиеся (глухие) одинарной конструкции: с двумя импостами с шириной коробки 124 мм: ПГО 12-30.2 пл.3.47 м2 | м2 | 384,00 |
| 203 0166 | Блоки оконные деревянные для производственных зданий промышленных предприятий неоткрывающиеся (глухие) одинарной конструкции: с двумя импостами с шириной коробки 124 мм: ПГО 18-30.2 пл.5.25 м2 | м2 | 384,00 |
| 203 0179 | Блоки балконные дверные деревянные для жилых зданий с двойным остеклением со спаренными полотнами: однопольные: БС 22-9 пл.1.89 м2; БС 24-7.5 пл.1.71 м2 | м2 | 414,00 |
| 203 0180 | Блоки балконные дверные деревянные для жилых зданий с двойным остеклением со спаренными полотнами: однопольные: БС 24-9 пл.2.07 м2 | м2 | 414,00 |
| 203 0182 | Блоки балконные дверные деревянные для жилых зданий с двойным остеклением с раздельными полотнами: однопольные: БР 22-9 пл.1.89 м2; БР 24-7.5 пл. 1.71 м2 | м2 | 414,00 |
| 203 0183 | Блоки балконные дверные деревянные для жилых зданий с двойным остеклением с раздельными полотнами: однопольные: БР 24-9 пл.2.07 м2 | м2 | 414,00 |
| 203 0205 | Блоки дверные деревянные внутренние для жилых и общественных зданий глухие и под остекление с мелкопустотным (решетчатым) заполнением полотен, оклеенных твердыми древесноволокнистыми плитами двупольные с полотном глухим: ДГ 21-13 пл.2.63 м2 | м2 | 207,00 |
| 203 0206 | Блоки дверные деревянные внутренние для жилых и общественных зданий глухие и под остекление с мелкопустотным (решетчатым) заполнением полотен, оклеенных твердыми древесноволокнистыми плитами двупольные с полотном глухим: ДГ 24-15 пл.3.49 м2 | м2 | 207,00 |
| 203 0223 | Блоки дверные деревянные наружные для жилых и общественных зданий входные и тамбурные с полотнами под остекление и защищенными полосами в нижней части полотна с рамочными полотнами однопольные: ДH 21-10 пл.2.05 м2; ДH 24-10 пл.2.35 м2 | м2 | 207,00 |
| 203 0225 | Блоки дверные деревянные наружные для жилых и общественных зданий входные и тамбурные с полотнами под остекление и защищенными полосами в нижней части полотна с рамочными полотнами однопольные: ДH 21-15А пл.3.07 м2; ДH 24-15А пл.3.52 м2 | м2 | 207,00 |
| 203 0238 | Блоки дверные деревянные наружные для жилых и общественных зданий : люки и лазы со щитовыми полотнами утепленные минераловатной плитой с деревянной обшивкой и защитой оцинкованной сталью полотен и коробок: двупольные: ДЛ 13-15 пл. 1.89 м2 | м2 | 484,00 |
| 203 0251 | Сборочные элементы оконных блоков: створки оконные для жилых зданий: пл. 0,3-0,4 м2 | м2 | 151,40 |
| 203 0272 | Сборочные элементы дверных блоков: полотна для блоков дверных (щитовых) глухие высотой 2000 мм: ПГ 20-6 (ДГ21-7; ДГ 21-13) пл.1,2 м2; ПГ 20-7 (ДГ 21-8) пл.1,4 м2; ПГ 20-8 (ДГ 21-9) пл.1,6 м2 | м2 | 226,00 |
| 203 0275 | Сборочные элементы дверных блоков: полотна для блоков дверных (щитовых) глухие высотой 2300 мм: ПГ 23-9 (ДГ 24-10; ДГ 24-19) пл.2.07 м2; ПГ 23-11 (ДГ 24-12) пл.2.53 м2 | м2 | 226,00 |
| 203 0321 | Коробки оконные, размером, мм: 134х54 | м | 19,26 |
| 203 0332 | Коробка дверная, размером, мм: 74х45 | м | 25,00 |
| 203 0339 | Коробки дверные и люков деревянные: нащельник размером: 34х13 мм | м | 3,00 |
| 203 0340 | Коробки дверные и люков деревянные: нащельник размером: 40х13 мм | м | 3,18 |
| 203 0357 | Hаличники из древесины типы H-1, H-2 размером: 13х34 мм | м | 2,62 |
| 203 0359 | Hаличники из древесины типы H-1, H-2 размером: 13х54 мм | м | 3,93 |
| 203 0360 | Hаличники из древесины, тип H-1, размером 13х74 мм | м | 4,94 |
| 203 0367 | Обшивка наружная и внутренняя из древесины: типы 0-1; 0-2; 0-3: толщиной 13 мм, шириной без гребня: от 70 до 90 мм | м3 | 1784,00 |
| 203 0371 | Обшивка наружная и внутренняя из древесины: типы 0-1; 0-2; 0-3: толщиной 16 мм, шириной без гребня: от 70 до 90 мм | м3 | 2194,00 |
| 203 0384 | Доски подоконные из древесины облицованные сверхтвердой древесноволокнистой плитой или водостойкой фанерой клееные из древесины, облицованные сверхтвердой древесноволокнистой плитой или водостойкой фанерой марки ПД-1, ПД-3, толщиной 34 мм, шириной: 250 мм | м | 34,50 |
| 203 0400 | Ворота деревянные распашные для производственных зданий и сооружений с полотнами из деревянных каркасов, с металлическими навесами и накладками, нижняя часть ворот защищена полосами из оцинкованной стали утепленные с полотнами, обшитыми: строганными досками, глухие: ВРГ 30-30, пл.8.56 м2; ВРГ 30-27, пл.7,67 м2 | м2 | 460,00 |
| 203 0407 | Ворота деревянные распашные для производственных зданий и сооружений с полотнами из деревянных каркасов, с металлическими навесами и накладками, нижняя часть ворот защищена полосами из оцинкованной стали неутепленные с полотнами, обшитыми с одной стороны: строганными досками, глухие: ВРГ 24-24H, пл.5,4 м2 | м2 | 350,00 |
| 203 0416 | Конструкции деревянные клееные без металлических изделий, предназначенные для применения в промышленном, сельскохозяйственном, гражданском и транспортном строительстве прямолинейные переменного сечения на клею: КБ-3 | м3 | 5000,00 |
| 203 0436 | Щиты перекрытий деревянные для малоэтажных домов нефрезерованные, антисептированные, толщиной 73 мм, с поперечными планками и подкладками под планки, длиной 1200, 1500, 1800, 2100 мм, шириной: 350, 400, 450 мм Щ 12-2А, пл.0,42 м2; Щ 12-3Б, пл.0,48 м2; Щ 12-3А, пл.0,54 м2; Щ 15-2А, пл.0,525 м2; Щ 15-3Б; пл.0.6 м2; Щ 15-3А, пл.0,675 м2; Щ 18-2А, пл.0,63 м2; Щ 18-3Б, пл.0,72 м2; Щ 18-3А, пл.0,81 м2; Щ 21-2А, пл.0,735м2; Щ 21-3Б, пл.0,84 м2; Щ 21-3А, пл.0,945 м2 | м2 | 65,80 |
| 203 0439 | Элементы встроенных и антресольных шкафов каркасной конструкции для жилых зданий: блоки дверные шкафные с накладными полотнами из древесностружечных плит, навешенными на рамки из древесины хвойных пород с фурнитурой (петли, ручки-скобы, защелки) двупольные: ДШ 17-8, пл.1.36 м2; ДШ 17-9.5, пл.1.53 м2; ДШ17-10, пл.1,70 м2 | м2 | 309,00 |
| 203 0445 | Элементы встроенных и антресольных шкафов каркасной конструкции для жилых зданий: блоки дверные антресольные с накладными полотнами из древесностружечных плит, навешенными на рамки из древесины хвойных пород с фурнитурой (петли, ручки-скобы, защелки) двупольные: ДА 4-8, пл.0,32 м2; ДА 4-9, пл.0,36 м2; ДА 4-10, пл.0,40 м2 | м2 | 726,00 |
| 203 0461 | Элементы встроенных и антресольных шкафов каркасной конструкции для жилых зданий: стенки, состоящие из полотен из древесностружечных плит, прикрепленных к рамкам из древесины хвойных и лиственных пород боковые: шкафов: СБШ 18-4.5, пл.0,80 м2; СБШ 21-4.5, пл.0,93 м2 | м2 | 232,50 |
| 203 0468 | Элементы встроенных и антресольных шкафов каркасной конструкции для жилых зданий: полки из древесностружечных плит: переставные: ПП 3-4, пл.0,15 м2; ПП 3-4,5, пл.0,17 м2; ПП 3-5 пл.0,19 м2; ПП 4-4, пл.0,17 м2; ПП 4-4,5 пл.0.19 м2; ПП 4-5, пл.0,21 м2; ПП 5-4, пл.0,21 м2; ПП 5-4,5 пл.0,24 м2; ПП 5-5, пл.0,26 м2; ПП 6-4, пл.0,23 м2; ПП 6-4,5 пл.0,26 м2; ПП6-5, пл.0,28 м2 | м2 | 210,00 |
| 203 0499 | Элементы встроенных и антресольных шкафов каркасной конструкции для жилых зданий: раскладка, размер 19х19 мм | м | 3,20 |
| 203 9020-1 | Панели покрытия каркасные, офанерованные, утепленные минераловатными плитами, толщиной 264 мм с нормативной нагрузкой 150 кгс/м2 | м2 | 160,90 |
| 203 9051 | Конструкции деревянные клееные | м3 | - |
| 203 9052 | Щиты перегородок | м2 | - |
| 203 9053-1 | Переплеты оконные одинарные глухие площадью 3,42 м2 | м2 | 111,00 |
| 203 9053-2 | Переплеты оконные одинарные глухие площадью 5,18 м2 | м2 | 75,80 |
| 203 9053-3 | Переплеты оконные одинарные открывающиеся площадью 3,42 м2 | м2 | 111,00 |
| 203 9053-4 | Переплеты оконные одинарные открывающиеся площадью 5,18 м2 | м2 | 75,00 |
| 203 9053-5 | Переплеты оконные одинарные площадью 2,07 м2 | м2 | 78,00 |
| 203 9053-6 | Переплеты оконные одинарные площадью 2,74 м2 | м2 | 78,00 |
| 203 9053-7 | Переплеты оконные раздельные площадью 2,07 м2 | м2 | 78,00 |
| 203 9053-8 | Переплеты оконные раздельные площадью 2,74 м2 | м2 | 78,00 |
| 203 9060 | Kоробки ворот деревянные | м | 38,00 |
| 203 9061 | Коробки дверные металлические | т | 6000,00 |
| 203 9062 | Полотна дверные деревянные | м2 | 280,00 |
| 203 9063 | Балки с черепными брусками | м3 | - |
| 203 9100-1 | Детали деревянные градирен антисептированные из брусьев | м3 | 2736,00 |
| 203 9110 | Детали деревянные градирен антисептированные из досок | м3 | 2160,00 |
| 203 9121-1 | Щиты забора глухие | м2 | 76,38 |
| 203 9121-2 | Щиты забора решетчатые | м2 | 57,00 |
| 203 9128-1 | Полотна ворот глухие | м2 | 309,60 |
| 203 9128-2 | Полотна ворот решетчатые высотой до 1,2 м | м2 | 358,00 |
| 203 9128-3 | Полотна ворот решетчатые высотой до 1,6 м | м2 | 358,00 |
| 203 9128-4 | Полотна ворот решетчатые высотой до 2,0 м | м2 | 358,00 |
| 203 9129 | Щиты нефрезерованные антисептированные, толщиной 73 мм | м2 | 65,50 |
| 203 9130 | Изделия | шт. | 67,80 |
| 203 9142-1 | Полотна калиток глухие | м2 | 160,00 |
| 203 9142-2 | Полотна калиток решетчатые высотой до 1,2 м | м2 | 176,00 |
| 203 9142-3 | Полотна калиток решетчатые высотой до 1,6 м | м2 | 176,00 |
| 203 9142-4 | Полотна калиток решетчатые высотой до 2,0 м | м2 | 176,00 |
| 203 9155 | Приборы дверные накладные | комплект | 113,00 |
| 203 9156 | Приборы оконные | комплект | 39,55 |
| 300 1514 | Решетки жалюзийные неподвижные штампованные размером 150х490 мм | шт. | 28,25 |
| 401 0522 | Смеси бетонные, готовые к употреблению: бетон легкий на пористых заполнителях, объемная масса 1300 кг/м3, крупность заполнителя 10 мм, класс: В 3,5 (М50) | м3 | 564,30 |
| 402 0002 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный, марка: 50 | м3 | 485,90 |
| 402 0012 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементно-известковый, марка: 25 | м3 | 497,00 |
| 402 0085 | Раствор готовый отделочный тяжелый известковый: 1: 3 | м3 | 497,00 |
| 402 0087 | Раствор готовый отделочный тяжелый известковый: 1: 2,0 | м3 | 458,00 |
| 404 0005 | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100 | 1000 шт. | 1752,60 |
| 406 0004 | Гравий керамзитовый, фракция 5-10 мм, марка: 400 | м3 | 166,70 |
| 407 0001 | Глина | м3 | 87,80 |
| 411 0001 | Вода | м3 | 2,44 |
| 440 9154-1 | Панели стеновые прямоугольные керамзитобетонные (М50) площадью до 5 м2 | м3 | 1175,00 |
| 440 9154-2 | Панели стеновые прямоугольные керамзитобетонные (М50) площадью до 15 м2 | м3 | 1145,00 |

ДОПОЛНЕНИЯ

К СБОРНИКУ СМЕТНЫХ ЦЕН НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ

в базисных ценах по состоянию на 01.01.2000

| Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Базисная цена/руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 101-1659 | Диск алмазный AR-SUPER для твердых материалов диаметром 350 мм; 25,4 | шт. | 8986 |
| 101-1660 | Фрезерный барабан диам. 65 мм шириной 320 мм | шт. | 43568 |
| 101-1661 | Фреза для расшивки швов U 180 DE Super Premium диам. 180 мм | шт. | 7795 |
| 101-1735-1 | Винты самонарезающие с уплотнительной прокладкой 4,8х35 | шт. | 0,2 |
| 101-1735-2 | Винты самонарезающие с уплотнительной прокладкой 4,8х80 | шт. | 0,25 |
| 101-1750 | Коньковые саморезы оцинкованные 4,8х80 мм | 10 шт. | 7,2 |
| 101-1751 | Шурупы-саморезы с шести- восьмигранной головкой 4,5х25(35) мм и специальной уплотнительной прокладкой (шайбой) из ЭПДМ | 10 шт. | 58,51 |
| 101-1759 | Герметик силиконовый для наружных швов | л | 76,8 |
| 101-1810 | Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям | т | 35011 |
| 101-1975-1 | Прокладки уплотнительные пенополиуретановые открытопористые для металлочерепицы (1800х50х50 мм) | м | 25 |
| 101-2031 | Лента звукоизоляционная самоклеющаяся 50 мм | м | 1,03 |
| 101-2033 | Крепежные изделия для монтажа гипсокартона: дюбели пластмассовые | шт. | 1,176 |
| 101-2178 | Крепежные изделия для монтажа гипсокартона: шурупы металл-металл остроконечные 3,5х9,5 | 1000 шт. | 173,2 |
| 101-2179 | Крепежные изделия для монтажа гипсокартона: шурупы гипсокартон-металл 3,5х25 | 1000 шт. | 270,34 |
| 101-2180 | Крепежные изделия для монтажа гипсокартона: шурупы гипсокартон-металл 3,5х35 | 1000 шт. | 360 |
| 101-2403 | Нащельник стальной оцинкованный с покрытием "Полиэстер" | пог. м | 64,47 |
| 101-2404 | Угол наружный, внутренний из оцинкованной стали с полимерным покрытием | пог. м | 7,5 |
| 101-2405 | Начальная планка из оцинкованной стали с полимерным покрытием | пог. м | 23,15 |
| 101-2406 | Кронштейн выравнивающий стальной оцинкованный, высотой профиля (h) 200 мм, толщиной металла (t) 1,2 мм | шт. | 17,32 |
| 101-2409 | Аквилон из оцинкованной стали с полимерным покрытием | пог. м | 31,05 |
| 101-2410 | Откосная планка шириной 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием | пог. м | 21,05 |
| 101-2411 | Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием | пог. м | 26,41 |
| 101-2412 | Наличники из оцинкованной стали с полимерным покрытием | пог. м | 38,82 |
| 101-2414 | Панели потолочные "Армстронг" с комплектующими | м2 | 51,8 |
| 101-2415 | Сухая смесь КНАУФ-МП75 | т | 324,4 |
| 101-2416 | Грунтовка КНАУФ-Бетоконтакт | кг | 24,98 |
| 101-2417 | Шпатлевка "Фугагипс" "Кнауф" | т | 7180 |
| 101-2418 | Грунтовка КНАУФ-Грундирмиттель | кг | 32,89 |
| 101-2422 | Грунтовка полимерная Colzumix | т | 3688,65 |
| 101-2424 | Комплект материалов системы "ГЕОВЕБ" ("ГЕОВЕБ", "Дорнит", анкерный шнур) | 100 м2 | 10801,5 |
| 101-2425 | Комплект материалов оцинкованного ограждения барьерного типа ГОСТ 26804-86, марка 11ДО-2 | кг | 14,79 |
| 101-2426 | Краска "Plastiroute" | т | 22130 |
| 101-2427 | Микросферы "Potters" | т | 800 |
| 101-2428 | Спрей-эмаль (белая) | кг | 30,26 |
| 101-2431 | Фреза для нарезчика | шт. | 515 |
| 101-2432 | Добавка пластифицирующая к цементу ЛТС | кг | 213 |
| 101-3275 | Листы гипсокартонные стандартные, КНАУФ, толщиной 8-10 мм | м2 | 33 |
| 101-3412 | Лист гладкий стальной оцинкованный с покрытием "Полиэстер" | м2 | 79,92 |
| 101-3590 | Лента для заделки швов ГКЛ, самоклеющаяся | 100 м | 34,67 |
| 101-4134 | Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН | м2 | 12,37 |
| 101-4135 | Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос) | м2 | 6,46 |
| 101-4150 | Шпаклевочная смесь "Фугенфюллер" | кг | 10,26 |
| 101-9032-1 | Сжим соединительный | 100 шт. | 3800 |
| 101-9103 | Дюбели распорные | 100 шт. | 86 |
| 101-9112 | Клинья пластиковые монтажные | шт. | 0,5 |
| 101-9132 | Плиты облицовочные типа "ФАССТ" в комплекте с планками заполнения стыков | м2 | 121,71 |
| 101-9168 | Клей для облицовочных работ (сухая смесь) | т | 4223,67 |
| 101-9452 | Лента бутиловая | м | 6,38 |
| 101-9453 | Лента бутиловая диффузионная | м | 7,95 |
| 101-9454 | Лента бутиловая ПСУЛ | м | 7,6 |
| 101-9468 | Доски подоконные ПВХ | м | 56,71 |
| 101-9495 | Металлочерепица | м2 | 74,79 |
| 101-9496 | Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: разжелобки, коньки, ендовы, карнизные и торцевые планки, заглушки и т.д | шт. | 111,09 |
| 102-0268 | Фанера бакелизированная марки ФБС, толщиной 14-18 мм | м3 | 12480 |
| 102-8019 | Фанера ламинированная толщиной 21 мм | м3 | 9691,21 |
| 102-9098-1 | Доски антисептированные: обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм II сорта | м3 | 1611,84 |
| 102-9211-1 | Бруски деревянные пропитанные длиной 1 м и более, шириной 40-75 мм, толщиной 22-32 мм 1 сорта | м3 | 1631,22 |
| 103-9081-8 | Трубы стальные обсадные инвентарные диаметром 750 мм (секция длиной 6 м) | м | 12978,33 |
| 103-9081-7 | Трубы стальные обсадные инвентарные диаметром 750 мм (секция ножевая длиной 2 м) | м | 38320 |
| 103-9081-10 | Трубы стальные обсадные инвентарные диаметром 1000 мм (секция длиной 6 м) | м | 17170 |
| 103-9081-9 | Трубы стальные обсадные инвентарные диаметром 1000 мм (секция ножевая длиной 2 м) | м | 51345 |
| 103-9081-12 | Трубы стальные обсадные инвентарные диаметром 1500 мм (секция длиной 6 м) | м | 31391,67 |
| 103-9081-11 | Трубы стальные обсадные инвентарные диаметром 1500 мм (секция ножевая длиной 2 м) | м | 85750 |
| 109-0111 | Коронки буровые Dr. Schulze Gmbh | шт. | 6325 |
| 110-0245 | Полимер для стабилизации буровых скважин "Фильтр-Чек" | тн | 30599,52 |
| 110-0245 | Полимер для стабилизации буровых скважин "Из-мад" | тн | 64460,43 |
| 113-0470 | Раствор Эмако | кг | 23,94 |
| 113-0533 | Смесь для устройства наливного пола "Диапол 320" | т | 59210 |
| 113-0534 | Грунтовка "Диапол 112" | т | 44408 |
| 113-0539 | Добавка полимерная Ультра-Си | т | 24310 |
| 113-9408 | Композиция "Галополим-02" | кг | 79,26 |
| 201-1135 | Профиль металлический направляющий ПН-4 | м | 25,15 |
| 201-1136 | Профили стальные оцинкованные в комплекте с направляющими и стоечными | т | 96,05 |
| 201-1300 | Фасадная панель из оцинкованной стали с покрытием "Полиэстер" | м2 | 322,37 |
| 201-8116 | Комплектующие для монтажа гипсокартона: профиль направляющий 50х40х0,55 | м | 11,8 |
| 201-8131 | Комплектующие для монтажа гипсокартона: профиль потолочный 60х27 | м | 15,73 |
| 201-8132 | Комплектующие для монтажа гипсокартона: профиль стоечный 50х50х0,55 | м | 11,82 |
| 201-8179-1 | Комплектующие для монтажа гипсокартона: подвес прямой 60х27 | шт. | 1,28 |
| 201-9314 | Комплект металлоконструкций барьерного ограждения, марка 11ДО-1,1Д/1,5-500 | м | 1060,71 |
| 201-9315 | Комплект металлоконструкций барьерного ограждения, марка 11ДД-1,1Д/1,5-500 | м | 1600,2 |
| 201-9316 | Комплект металлоконструкций барьерного ограждения, марка 11ДО-1,1Ш/1,5-300 | м | 708,95 |
| 201-9317 | Комплект металлоконструкций барьерного ограждения, марки 11МО-1,1Д/2,0-500 | м | 965,14 |
| 201-9318 | Комплект металлоконструкций барьерного ограждения, марки 11МД-1,1Д/2,0-500 | м | 1462,68 |
| 201-9319 | Комплект металлоконструкций барьерного ограждения, марки 11МД-1,1Д/2,0-400 | м | 1273,09 |
| 201-9355 | Мостовые инвентарные конструкции | т | 4359 |
| 203-9057-1 | Блоки дверные входные пластиковые | м2 | 2274,15 |
| 203-9095-1 | Блоки оконные пластиковые | м2 | 1113,15 |
| 203-9122-1 | Блоки дверные балконные пластиковые | м2 | 1246,19 |
| 206-1336 | Рейка алюминиевая потолочная 100 мм | м | 24,71 |
| 206-1337 | Гребенка несущая | м | 20,47 |
| 206-1338 | Уголок декоративный (пристенный) | м | 6,28 |
| 206-1339 | Подвес в комплекте | шт. | 3,66 |
| 300-1485-12 | Краны шаровые под приварку Д=25 мм PN25 BALLOMAX | шт. | 420,22 |
| 300-1485-13 | Краны шаровые под приварку Д=32 мм PN25 BALLOMAX | шт. | 459,52 |
| 300-1485-14 | Краны шаровые под приварку Д=40 мм PN25 BALLOMAX | шт. | 610,52 |
| 300-1485-15 | Краны шаровые под приварку Д=50 мм PN25 BALLOMAX | шт. | 666,03 |
| 300-1485-16 | Краны шаровые под приварку Д=65 мм PN25 BALLOMAX | шт. | 1080,92 |
| 300-1485-17 | Краны шаровые под приварку Д=80 мм PN25 BALLOMAX | шт. | 1429,31 |
| 300-1485-18 | Краны шаровые под приварку Д=100 мм PN25 BALLOMAX | шт. | 1845,05 |
| 300-1485-19 | Краны шаровые под приварку Д=125 мм PN25 BALLOMAX | шт. | 3361,95 |
| 300-1485-20 | Краны шаровые под приварку Д=150 мм PN25 BALLOMAX | шт. | 5422,19 |
| 300-1485-21 | Краны шаровые под приварку Д=200 мм PN25 BALLOMAX | шт. | 9381,08 |
| 300-1485-22 | Краны шаровые под приварку Д=250 мм PN25 BALLOMAX | шт. | 17761,59 |
| 300-1485-23 | Краны шаровые под приварку Д=300 мм PN25 BALLOMAX | шт. | 38912,42 |
| 300-1485-24 | Краны шаровые под приварку Д=350 мм PN25 BALLOMAX | шт. | 60929,81 |
| 300-1485-25 | Краны шаровые под приварку Д=400 мм PN25 BALLOMAX | шт. | 107302,00 |
| 401-9015 | Бетон дорожный жесткий (малоцементный), укатываемый | м3 | 572,5 |

СМЕТНЫЕ ЦЕНЫ НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ

В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2000г

по Изменению 2007 г.

| Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Сметная цена руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 101-0032 | Листы асбестоцементные волнистые обыкновенного профиля толщиной 5,5 мм | м2 | 12,43 |
| 101-0034 | Листы асбестоцементные волнистые среднего профиля 40/150 толщиной 5,8 мм | м2 | 15,30 |
| 101-0036 | Листы асбестоцементные волнистые унифицированного профиля 54/200 толщиной 7,5 мм | м2 | 24,20 |
| 101-0044 | Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью прессованные толщиной 10 мм | м2 | 38,30 |
| 101-0059 | Детали к асбестоцементным листам волнистым среднего профиля, коньковые перекрываемые и перекрывающие (пара) КС-1 и КС-2 | 100 пар | 498,00 |
| 101-0063 | Ацетилен растворенный технический марки А | т | 32830,00 |
| 101-0078 | Битумы нефтяные строительные кровельные марки БНК-45/190, БНК-45/180 | т | 1530,00 |
| 101-0092 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 16(18) мм | т | 9680,00 |
| 101-0096 | Болты оцинкованные диаметром резьбы 8 мм | т | 19778,00 |
| 101-0124 | Гайки шестигранные диаметр резьбы 16-18 мм | т | 10080,84 |
| 101-0142 | Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах) с цинковым хроматированным покрытием 3(58,5 мм | т | 22558,00 |
| 101-0173 | Гвозди проволочные оцинкованные для асбестоцементной кровли 4,5(120 мм | т | 11978,00 |
| 101-0195 | Гвозди толевые круглые 3,0(40 мм | т | 8475,00 |
| 101-0215 | Герметик высыхающий марки 51-Г-13 | кг | 32,77 |
| 101-0216 | Герметик профильный нетвердеющий «БУТЭПРОЛ-2» | т | 17111,40 |
| 101-0237 | Гудрон(полугудрон) | т | 1681,00 |
| 101-0287 | Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные | м2 | 67,80 |
| 101-0296 | Плитки керамические для полов рельефные глазурованные, декорированные методом сериографии, квадратные и прямоугольные с многоцветным рисунком толщиной 11 мм | м" | 82,50 |
| 101-0297 | Ковры из плиток керамических для полов малоразмерные толщиной 4-6 мм неглазурованных гладких одноцветных | м2 | 59,00 |
| 101-0309 | Канаты пеньковые пропитанные | т | 37900,00 |
| 101-0322 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 2606,90 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 6,22 |
| 101-0383 | Краски масляные и алкидные густотертые, цинковые МА-011-0 | т | 15707,00 |
| 101-0388 | Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия, сурик железный | т | 15119,00 |
| 101-0409 | Краска для наружных работ коричневая | т | 17796,96 |
| 101-0416 | Краска для наружных работ серая | т | 30501,99 |
| 101-0456 | Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25 розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая | т | 15707,00 |
| 101-0469 | Краски масляные и алкидные цветные, готовые к применению для наружных работ МА-15 темно-серая | т | 20206,21 |
| 101-0540 | Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7(20-50 мм | т | 7590,00 |
| 101-0581 | Мазут топочный каменноугольный | т | 968,50 |
| 101-0585 | Масло дизельное моторное М-10ДМ | т | 3997,50 |
| 101-0594 | Мастика битумная кровельная горячая | т | 3390,00 |
| 101-0595 | Мастика битумно-латексная кровельная | т | 3039,70 |
| 101-0616 | Мастика клеящая сланцевая уплотняющая неотверждающаяся МСУ | кг | 9,83 |
| 101-0618 | Мастика тиоколовая строительного назначения, марки АМ-0,5 | кг | 74,58 |
| 101-0620 | Мел природный молотый | т | 586,47 |
| 101-0621 | Мешки бумажные марки НМ (непропитанные) открытые сшитые 3-слойные | 1000 шт. | 2240,00 |
| 101-0627 | Олифа комбинированная, марки К-2 | т | 20775,00 |
| 101-0628 | Олифа комбинированная, марки К-3 | т | 16950,00 |
| 101-0631 | Опилки древесные | м3 | 34,92 |
| 101-0639 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм | м3 | 74,58 |
| 101-0782 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг | т | 5989,00 |
| 101-0788 | Поковки оцинкованные, масса 2,825 кг | т | 7977,00 |
| 101-0797 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм | т | 4455,20 |
| 101-0812 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 1,6 мм | т | 14690,00 |
| 101-0814 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 6,0-6,3 мм | т | 12110,00 |
| 101-0822 | Проволока черная диаметром 1,6 мм | т | 7840,00 |
| 101-0851 | Пергамин кровельный марки П-350 | м2 | 3,25 |
| 101-0852 | Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой марки РКК-350б | м2 | 7,46 |
| 101-0856 | Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-350б | м2 | 6,20 |
| 101-0859 | Рубероид наплавляемый РК-420-1.0 | м2 | 8,09 |
| 101-0962 | Смазка солидол жировой марки "Ж" | т | 9661,50 |
| 101-0982 | Полосовой горячекатаный прокат толщиной 10-75 мм, при ширине 100-200 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества марки Ст3сп | т | 5650,00 |
| 101-1019 | Швеллеры № 40 из стали марки Ст0 | т | 4920,00 |
| 101-1033 | Двутавры с параллельными гранями полок нормальные "Б", сталь марки Ст0, № 16-18 | т | 6800,00 |
| 101-1089 | Прокат угловой горячекатаный нормальной точности прокатки немерной длины из стали С245 | т | 5587,05 |
| 101-1305 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки 400 | т | 412,00 |
| 101-1306 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки 500 | т | 480,00 |
| 101-1309 | Портландцемент общестроительного назначения с минеральными добавками (ПК-Д5) марки 400 | т | 568,86 |
| 101-1322 | Портландцемент специального назначения сульфатостойкий с минеральными добавками марки 500 | т | 627,62 |
| 101-1371 | Шнуры резиновые прямоугольного сечения с площадью сечения от 30 до 50 мм2 | кг | 25,86 |
| 101-1399 | Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 16 мм длиной 600, 700-1050 мм | т | 13134,00 |
| 101-1481 | Шурупы с полукруглой головкой 4(40 мм | т | 12430,00 |
| 101-1505 | Электроды диаметром 2 мм Э42А | т | 18701,50 |
| 101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 9750,00 |
| 101-1515 | Электроды диаметром 4 мм Э46 | т | 10170,00 |
| 101-1517 | Электроды диаметром 4 мм Э50 | т | 10362,00 |
| 101-1518 | Электроды диаметром 4 мм Э50А | т | 10542,90 |
| 101-1519 | Электроды диаметром 4 мм Э55 | т | 12650,00 |
| 101-1555 | Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130, сорт высший | т | 1770,00 |
| 101-1564 | Гидроизол | м2 | 7,83 |
| 101-1580 | Пленкообразующие материалы для дорожных работ ПМ-100А | т | 5527,00 |
| 101-1586 | Сетка из оцинкованной проволоки диаметром 2 мм плетеная | м2 | 13,60 |
| 101-1591 | Смола каменноугольная для дорожного строительства | т | 1695,00 |
| 101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 72,32 |
| 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 38,51 |
| 101-1617 | Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром 12 мм | т | 5230,01 |
| 101-1627 | Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм | т | 5763,00 |
| 101-1628 | Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 8-20 мм | т | 5763,00 |
| 101-1639 | Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 25(25(3 мм | т | 6031,10 |
| 101-1646 | Швеллеры № 16 сталь марки Ст3пс5 | т | 6423,20 |
| 101-1659 | Диск алмазный AR-SUPER для твердых материалов размером 350(25,4 мм | шт. | 8986,00 |
| 101-1668 | Рогожа | м2 | 10,20 |
| 101-1671 | Поковки простые строительные /скобы, закрепы, хомуты и т.п./ массой до 1,6 кг | кг | 15,14 |
| 101-1680 | Патроны для строительно-монтажного пистолета | 1000 шт. | 253,80 |
| 101-1682 | Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм | т | 40650,00 |
| 101-1698 | Углекислый газ | т | 926,20 |
| 101-1701 | Гермит (шнур диаметром 40 мм) | кг | 17,82 |
| 101-1704 | Войлок строительный | т | 9774,50 |
| 101-1705 | Пакля пропитанная | кг | 9,04 |
| 101-1712 | Шпатлевка клеевая | т | 4294,00 |
| 101-1714 | Болты с гайками и шайбами строительные | т | 9040,00 |
| 101-1733 | Сталь листовая горячекатаная углеродистая обыкновенного качества Ст3пс толщиной 9-12 мм | т | 5391,99 |
| 101-1741 | Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные многоцветные квадратные и прямоугольные | м2 | 67,80 |
| 101-1742 | Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 | м2 | 5,71 |
| 101-1746 | Рубероид кровельный с мелкой посыпкой РМ-350 | м2 | 6,48 |
| 101-1755 | Сталь полосовая, марка стали Ст3сп шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм | т | 5000,00 |
| 101-1756 | Сталь листовая кровельная СТК-1 толщиной 0,50 мм | т | 8900,00 |
| 101-1757 | Ветошь | кг | 1,82 |
| 101-1780 | Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ | т | 2000,00 |
| 101-1783 | Швеллеры № 10-14 сталь марки 18сп | т | 5863,89 |
| 101-1786 | Лак битумный БТ-123 | т | 7826,90 |
| 101-1787 | Сталь угловая равнополочная, марка стали 18сп, шириной полок 60-100 мм | т | 5146,13 |
| 101-1797 | Эмульсия битумно-дорожная | т | 1554,20 |
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 11978,00 |
| 101-1821 | Винты самонарезающие оцинкованные, размером 4-12 мм ГОСТ 10621-80 | т | 33180,00 |
| 101-1845 | Винты самонарезающие с уплотнительной прокладкой 4,8(35 мм | шт. | 0,20 |
| 101-1846 | Винты самонарезающие с уплотнительной прокладкой 4,8(80 мм | шт. | 0,25 |
| 101-1847 | Замазка защитная | кг | 9,61 |
| 101-1851 | Резина прессованная | кг | 28,26 |
| 101-1875 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм | т | 11200,00 |
| 101-1897 | Сталь угловая равнополочная, марка стали Ст3сп, шириной полок 50-56 мм | т | 5763,00 |
| 101-1901 | Сверла кольцевые алмазные диаметром 45 мм | шт. | 681,60 |
| 101-1914 | Сверла кольцевые алмазные диаметром 25 мм | шт. | 505,50 |
| 101-1922 | Электроды диаметром 3 мм ЭА 400/10У | кг | 105,56 |
| 101-1929 | Болты анкерные | т | 10068,00 |
| 101-1943 | Круг отрезной размером 230(3(22 | шт. | 38,20 |
| 101-1946 | Клей плиточный "Старатель-стандарт" | кг | 1,37 |
| 101-1961 | Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя, изопласт ЭКП-4.5 | м2 | 45,20 |
| 101-1962 | Материалы рулонные кровельные для нижних слоев, изопласт ЭПП-4 | м2 | 38,42 |
| 101-1971 | Затирка "Старатели" (разной цветности) | т | 6513,00 |
| 101-1976 | Примеси волокнистых веществ | кг | 25,31 |
| 101-1991 | Сетка стальная плетеная из проволоки диаметром 1,4 мм одинарная с квадратной ячейкой 12 мм | м2 | 26,10 |
| 101-1994 | Краски маркировочные МКЭ-4 | кг | 68,87 |
| 101-1998 | Прокладки уплотнительные пенополиуретановые открытопористые для металлочерепицы (1800*50*50 мм) | м | 25,00 |
| 101-2016 | Мастика битумно-резиновая МБР изоляционная для защиты алюминиевой оболочки и брони от коррозии | кг | 7,40 |
| 101-2029 | Шайбы оцинкованные плоские 20(1 мм | шт. | 0,71 |
| 101-2030 | Прокладки толевые уплотнительные 20(20 мм | шт. | 0,30 |
| 101-2046 | Шайбы оцинкованные, диаметр 16 мм | кг | 31,17 |
| 101-2052 | Лента бутиловая | м | 6,38 |
| 101-2053 | Лента бутиловая ПСУЛ | м | 7,60 |
| 101-2054 | Лента бутиловая диффузионная | м | 7,95 |
| 101-2064 | Шуруп строительный с потайной головкой | шт | 0,05 |
| 101-2098 | Черепица полимернаполненная (полимерпесчаная), размер 420(330 мм | 1000 шт. | 14170,00 |
| 101-2099 | Черепица битумная полосная Katepal, размер 1000(317 мм | м2 | 174,00 |
| 101-2111 | Проволока сварочная диаметром 2 мм СВ08Г2С | кг | 17,92 |
| 101-2114 | Проволока сварочная диаметром 2 мм СВ04Х19Н11М3 | кг | 88,14 |
| 101-2126 | Проволока сварочная СВ08А | кг | 9,99 |
| 101-2173 | Шланг вакуумный | м | 33,80 |
| 101-2211 | Пленка радиографическая РТ-5 | дм2 | 13,09 |
| 101-2213 | Линокром ТКП гранулят коричневый, основа стеклоткань (для верхнего слоя) | м2 | 21,50 |
| 101-2214 | Линокром ТПП, основа стеклоткань (для нижнего слоя) | м2 | 19,78 |
| 101-2217 | Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной 6-8 мм | т | 5891,61 |
| 101-2219 | Битумно-смоляной отвердитель (Праймер) | т | 10299,99 |
| 101-2220 | Мастика "Покров-1" | т | 37230,00 |
| 101-2221 | Праймер битумный производства "Техно-Николь" | т | 11885,47 |
| 101-2222 | Мастика битумно-полимерная холодная БПХ "Вишера" | т | 20815,12 |
| 101-2223 | Светозащитный состав (СЗС) | т | 22631,58 |
| 101-2417 | Шпатлевка "Фугагипс" "Кнауф" | т | 7180,00 |
| 101-2424 | Комплект материалов системы "ГЕОВЕБ" ("ГЕОВЕБ", "Дорнит", анкерный шнур) | 100 м2 | 10801,50 |
| 101-2432 | Добавка пластифицирующая к цементу ЛТС | кг | 213,00 |
| 101-2433 | Добавка КДСЦ | т | П |
| 101-3271 | Фотопроявитель | л | 12,10 |
| 101-3272 | Фотофиксаж | л | 7,70 |
| 101-3447 | Пластины пористые керамические размером 0,35(0,25(0,02 м | шт. | 22,60 |
| 101-3590 | Лента для заделки швов ГКЛ, самоклеющаяся | 100 м | 34,67 |
| 101-3761 | Сталь листовая нержавеющая, марка 12Х18Н10Т, толщиной 4,0-6,0 мм | т | 30444,77 |
| 101-3762 | Сталь листовая нержавеющая, марка 12Х18Н10Т, толщиной 8,0-22,0 мм | т | 27997,07 |
| 101-3904 | Поковки строительные для ванной сварки | т | 5615,00 |
| 101-3995 | Электроды УОНИ 13/45 | кг | 15,26 |
| 101-4127 | Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: заглушка коньковая из оцинкованной стали | шт. | П |
| 101-4128 | Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием | м2 | П |
| 101-4129 | Оргстекло листовое ТОСП толщиной 10 мм бесцветное | кг | 46,27 |
| 101-4136 | Металлочерепица "Монтеррей" | м2 | 70,50 |
| 101-4173 | Дюбели монтажные 10(130 (10(132, 10(150) мм | 10 шт. | 7,03 |
| 102-0001 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для свай гидротехнических сооружений и элементов мостов, диаметром 22-34 см, длиной 6,5 м | м3 | 703,52 |
| 102-0011 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок (пластины) толщиной 20-24 см, III сорта | м3 | 550,00 |
| 102-0023 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта | м3 | 1700,00 |
| 102-0024 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта | м3 | 1601,00 |
| 102-0025 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта | м3 | 1287,00 |
| 102-0028 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, II сорта | м3 | 1980,00 |
| 102-0031 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, I сорта | м3 | 2308,00 |
| 102-0032 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, II сорта | м3 | 2156,00 |
| 102-0048 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150, мм толщиной 19-22 мм, II сорта | м3 | 1492,00 |
| 102-0050 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150, мм толщиной 19-22 мм, IV сорта | м3 | 832,70 |
| 102-0053 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта | м3 | 1100,00 |
| 102-0056 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта | м3 | 1430,00 |
| 102-0058 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, IV сорта | м3 | 1010,00 |
| 102-0060 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта | м3 | 1320,00 |
| 102-0061 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта | м3 | 1056,00 |
| 102-0062 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, IV сорта | м3 | 770,00 |
| 102-0118 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, IV сорта | м3 | 620,00 |
| 102-0268 | Фанера бакелизированная марки ФБС, толщиной 14-18 мм | м3 | 12480,00 |
| 102-0303 | Клинья пластиковые монтажные | шт. | 0,50 |
| 102-0307 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 2-6,5 м, толщиной 40-60 мм, II сорта | м3 | 1250,00 |
| 103-0055 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 65 мм, толщина стенки 4 мм | м | 92,91 |
| 103-0140 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 4 мм | м | 31,88 |
| 103-0156 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 4,5 мм | м | 66,95 |
| 103-0161 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм | м | 74,25 |
| 103-0163 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 5 мм | м | 90,40 |
| 103-0177 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 5 мм | м | 137,51 |
| 103-0190 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 6 мм | м | 219,85 |
| 103-0192 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 8 мм | м | 299,50 |
| 103-0198 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 8 мм | м | 376,60 |
| 103-0204 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 8 мм | м | 450,00 |
| 103-0205 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 9 мм | м | 477,72 |
| 103-0211 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской диаметром от 20 до 377 мм из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 377 мм, толщина стенки 8 мм | м | 501,48 |
| 103-0219 | Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные больших диаметров группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 8 мм | м | 672,75 |
| 103-0239 | Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные больших диаметров группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 11 мм | м | 1378,68 |
| 103-0256 | Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные больших диаметров группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр 820 мм, толщина стенки 12 мм | м | 1722,50 |
| 103-0263 | Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные больших диаметров группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр 920 мм, толщина стенки 12 мм | м | 1935,50 |
| 103-0283 | Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные больших диаметров группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр 1220 мм, толщина стенки 14 мм | м | 3366,61 |
| 103-0298 | Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные больших диаметров группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр 1420 мм, толщина стенки 16 мм | м | 4473,06 |
| 103-0360 | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщина стенки 5 мм | м | 56,97 |
| 103-0373 | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 76 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 55,84 |
| 103-0401 | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 108 мм, толщина стенки 4 мм | м | 81,61 |
| 103-0437 | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 133 мм, толщина стенки 4 мм | м | 93,26 |
| 103-0449 | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 152 мм, толщина стенки 6 мм | м | 186,44 |
| 103-0485 | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 325 мм, толщина стенки 8 мм | м | 316,50 |
| 103-0678 | Трубы асбестоцементные напорные ВТ9 ( 100 тип 1 | м | 19,97 |
| 103-0679 | Трубы асбестоцементные напорные ВТ9 ( 150 тип 1 | м | 33,50 |
| 103-0680 | Трубы асбестоцементные напорные ВТ9 ( 200 тип 1 | м | 55,18 |
| 103-0681 | Трубы асбестоцементные напорные ВТ9 ( 250 тип 1 | м | 72,78 |
| 103-0682 | Трубы асбестоцементные напорные ВТ9 ( 300 тип 1 | м | 97,04 |
| 103-0683 | Трубы асбестоцементные напорные ВТ9 ( 400 тип 1 | м | 165,32 |
| 103-0684 | Трубы асбестоцементные напорные ВТ9 ( 500 тип 1 | м | 244,76 |
| 103-0709 | Муфты асбестоцементные напорные САМ 9 - 100 | шт. | 8,60 |
| 103-0710 | Муфты асбестоцементные напорные САМ 9 - 150 | шт. | 11,60 |
| 103-0711 | Муфты асбестоцементные напорные САМ 9 - 200 | шт. | 15,80 |
| 103-0712 | Муфты асбестоцементные напорные САМ 9 - 250 | шт. | 20,60 |
| 103-0713 | Муфты асбестоцементные напорные САМ 9 - 300 | шт. | 25,80 |
| 103-0714 | Муфты асбестоцементные напорные САМ 9 - 400 | шт. | 44,20 |
| 103-0715 | Муфты асбестоцементные напорные САМ 9 - 500 | шт. | 58,80 |
| 103-0742 | Кольца резиновые для асбестоцементных напорных муфт САМ | кг | 28,33 |
| 103-0920 | Трубы стальные бетонолитные инвентарные наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 5 мм | м | 157,89 |
| 103-1004 | Трубы асбестоцементные напорные ВТ9 ( 350 тип 1 | м | 113,60 |
| 103-1007 | Муфты асбестоцементные напорные САМ 9 - 350 | шт. | 30,00 |
| 103-1027 | Трубы стальные обсадные инвентарные, диаметр 750 мм (секция ножевая длиной 2 м) | м | 38320,00 |
| 103-1028 | Трубы стальные обсадные инвентарные, диаметр 750 мм (секция длиной 6 м) | м | 12978,34 |
| 103-1029 | Трубы стальные обсадные инвентарные, диаметр 1000 мм (секция ножевая длиной 2 м) | м | 51345,00 |
| 103-1030 | Трубы стальные обсадные инвентарные, диаметр 1000 мм (секция длиной 6 м) | м | 17170,00 |
| 103-1031 | Трубы стальные обсадные инвентарные, диаметр 1500 мм (секция ножевая длиной 2 м) | м | 85750,00 |
| 103-1032 | Трубы стальные обсадные инвентарные, диаметр 1500 мм (секция длиной 6 м) | м | 31391,67 |
| 104-0011 | Маты прошивные из минеральной ваты без обкладок М-125 (ГОСТ 21880-86), толщина 80 мм | м3 | 542,40 |
| 104-0042 | Стеклопластик рулонный марки ПА-ТР-07, ПА-НП-750 | 10 м2 | 505,63 |
| 104-0077 | Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Л-В | 1000 м2 | 22020,00 |
| 104-0090 | Ткань стеклянная конструкционная марки Т-13 | 1000 м2 | 15914,00 |
| 104-1001 | Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл | шт. | 67,00 |
| 105-0071 | Шпалы непропитанные для железных дорог 1 тип | шт. | 266,67 |
| 105-0221 | Рельсы старогодные 1 группы | т | 2512,48 |
| 106-0002 | Болты путевые с гайками для крепления рельсов, класс 3.6, диаметр 18 мм | т | 18450,00 |
| 106-0006 | Костыли сечением 12(12 мм из стали кипящих марок | т | 7270,00 |
| 106-0008 | Накладки для рельсов типа Р-24 | шт. | 25,00 |
| 106-0010 | Подкладки для рельсов всех типов | шт. | 10,80 |
| 106-0023 | Шпалы из древесины хвойных пород длиной 1500 мм для колеи 750 мм пропитанные, тип 2 | шт. | 68,00 |
| 109-0012 | Глина бентонитовая марки ПБМГ | т | 926,60 |
| 109-0111 | Коронки буровые Dr Schulze Gmbh | шт. | 6325,00 |
| 109-0148 | Шнек диаметром 135 мм | шт | 597,00 |
| 110-0123 | Стойки для линий сети проводного вещания типа РС-II-1.6 | шт. | 229,99 |
| 110-0125 | Стойки для линий сети проводного вещания типа РС-III-3.6 | шт. | 431,22 |
| 110-0130 | Траверсы стальные 4-штырные | шт. | 37,52 |
| 110-0211 | Траверсы стальные 2-штырные | шт. | 74,50 |
| 110-0245 | Полимер для стабилизации буровых скважин "ФИЛЬТР ЧЕК" | т | 30599,52 |
| 110-0246 | Полимер для стабилизации буровых скважин "ИЗ МАД" | т | 64460,43 |
| 113-0003 | Ацетон технический, сорт I | т | 7716,70 |
| 113-0021 | Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая | т | 15620,00 |
| 113-0156 | Растворитель марки Р-4 | т | 9420,00 |
| 113-0300 | Композиция «Галополим-02» | кг | 79,26 |
| 113-0303 | Лента герметизирующая самоклеящая Герлен-Д шириной 100 мм | 1000 м | 24905,00 |
| 113-0304 | Клей резиновый № 88-Н | кг | 45,00 |
| 113-0307 | Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм | т | 23500,00 |
| 113-0316 | Ткань стеклянная изоляционная И-200, толщиной 0,2 мм | м2 | 13,00 |
| 113-0470 | Раствор Эмако | кг | 23,94 |
| 113-8001 | Кислота уксусная | кг | 13,09 |
| 120-0001 | Дюбель с шурупом 6/35 мм | шт. | 0,08 |
| 120-0002 | Дюбель-гвоздь 6/39 мм | шт. | 0,70 |
| 120-0004 | Шуруп самонарезающий (LN) 3,5/9,5 мм | шт. | 0,02 |
| 120-0005 | Шуруп самонарезающий (TN) 3,5/25 мм | шт. | 0,02 |
| 120-0006 | Шуруп самонарезающий (TN) 3,5/35 мм | шт. | 0,03 |
| 120-0007 | Шуруп самонарезающий (TN) 3,5/55 мм | шт. | 0,05 |
| 120-0008 | Шуруп для ГВЛ 3,9/30 | шт. | 0,04 |
| 120-0009 | Шуруп для ГВЛ 3,9/45 | шт. | 0,05 |
| 120-0010 | Шуруп для ГВЛ 3,9/25 | шт. | 0,03 |
| 120-0011 | Листы гипсокартонные ГКЛ 12,5 мм | м2 | 15,00 |
| 120-0012 | Листы гипсокартонные ГКЛ 9,5 мм | м2 | 14,80 |
| 120-0013 | Листы гипсокартонные ГКЛО 12,5 мм | м2 | 16,60 |
| 120-0014 | Листы гипсокартонные ГКЛВ 12,5 мм | м2 | 20,47 |
| 120-0016 | Листы гипсоволокнистые влагостойкие ГВЛВ 10 мм | м2 | 23,52 |
| 120-0017 | Листы гипсоволокнистые влагостойкие ГВЛВ 12,5 мм | м2 | 27,29 |
| 120-0018 | Шпаклевка "Фугенфюллер-Гидро" | шт. | 7,20 |
| 120-0019 | Листы гипсоволокнистые малоформатные влагостойкие 1500(1200(10 | м2 | 25,14 |
| 120-0020 | Шпаклевка "Унифлот" | кг | 7,46 |
| 120-0021 | Шпаклевка "Фугенфюллер" | кг | 2,70 |
| 120-0022 | Грунтовка "Тифенгрунд" | кг | 13,08 |
| 120-0023 | Состав гидроизоляционный Флэхендихт | кг | 36,37 |
| 120-0024 | Клей "Перлфикс" | кг | 1,58 |
| 120-0025 | Шпаклевка "Фугенфюллер ГВ" | кг | 2,94 |
| 120-0027 | ПН-профиль 28/27/0,6 | м | 4,00 |
| 120-0028 | Лента разделительная для сопряжения потолка из ЛГК со стеной | м | 1,73 |
| 120-0029 | Лента гидроизоляционная для углов и швов | м | 10,09 |
| 120-0030 | Герметик строительный "RDPRO" | шт. | 13,82 |
| 120-0031 | Профиль направляющий ПН-2 50/40/0,6 | м | 6,16 |
| 120-0032 | Профиль направляющий ПН-4 75/40/0,6 | м | 6,91 |
| 120-0033 | Профиль направляющий ПН-6 100/40/0,6 | м | 8,51 |
| 120-0034 | Сталь листовая оцинкованная толщиной 0,5 мм | м2 | 4,58 |
| 120-0035 | Профиль стоечный ПС-2 50/50/0,6 | м | 6,86 |
| 120-0036 | Профиль стоечный ПС-4 75/50/0,6 | м | 8,06 |
| 120-0037 | Профиль стоечный ПС-6 100/50/0,6 | м | 9,57 |
| 120-0038 | ПП-профиль 60/27/0,6 | м | 5,50 |
| 120-0039 | ПУ-профиль для защиты углов 31/31 | м | 3,18 |
| 120-0040 | Подвес прямой для ПП-профиля | шт. | 0,68 |
| 120-0041 | ПП-соединитель профилей одноуровневый | шт. | 1,60 |
| 120-0042 | Бруски деревянные 50*50 | п.м | 4,17 |
| 120-0043 | Бруски деревянные 60*27 | п.м | 2,70 |
| 120-0044 | Бруски деревянные 75*50 | п.м | 6,26 |
| 120-0045 | Лента бумажная для повышения трещиностойкости стыков ГКЛ и ГВЛ | м | 0,17 |
| 120-0046 | Лента эластичная самоклеящаяся для профилей направляющих "Дихтунгсбанд" 30/30000 мм | м | 0,37 |
| 120-0047 | Лента эластичная самоклеящаяся для профилей направляющих "Дихтунгсбанд" 50/30000 мм | м | 0,60 |
| 120-0048 | Лента эластичная самоклеящаяся для профилей направляющих "Дихтунгсбанд" 70/30000 мм | м | 0,84 |
| 120-0049 | Лента эластичная самоклеящаяся для профилей направляющих "Дихтунгсбанд" 95/30000 мм | м | 1,14 |
| 120-0050 | ПП-соединитель профилей двухуровневый | шт. | 0,67 |
| 120-0051 | Подвес с зажимом для ПП-профиля 60*27 мм | шт. | 1,25 |
| 120-0052 | Верхний уголок для крепления несущих элементов двери 100(123 мм | шт. | 2,79 |
| 120-0053 | Нижний уголок для крепления несущих элементов двери 100(123 мм | шт. | 2,79 |
| 120-0060 | ПП-удлинитель профилей 60*27 | м | 0,59 |
| 201-0650 | Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы | т | 7571,00 |
| 201-0755 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 8060,00 |
| 201-0756 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 7712,00 |
| 201-0757 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т | т | 7008,50 |
| 201-0758 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 1 до 3 т | т | 6965,00 |
| 201-0759 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 3 т | т | 6536,60 |
| 201-0762 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы 0,5 до 1 т | т | 8924,00 |
| 201-0763 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 11255,00 |
| 201-0764 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 10508,00 |
| 201-0765 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварочных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т | т | 9869,85 |
| 201-0766 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварочных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы от 1 до 3 т | т | 9364,80 |
| 201-0767 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварочных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы свыше 3 т | т | 9153,96 |
| 201-0769 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т | т | 7980,00 |
| 201-0774 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 11255,00 |
| 201-0777 | Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке | т | 10045,00 |
| 201-0778 | Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 10508,00 |
| 201-0779 | Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т | т | 10046,00 |
| 201-0781 | Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы свыше 1,0 т | т | 11004,13 |
| 201-0800 | Комплект лесов металлических трубчатых на хомутах (100 м2 вертикальной проекции) без щитов настила | компл. | 882,00 |
| 201-0835 | Подкладки металлические | кг | 12,60 |
| 201-0857 | Комплект металлоконструкций барьерного ограждения, марка 11ДО-1,1Д/1,5-500 | т | 1060,72 |
| 201-0858 | Комплект металлоконструкций барьерного ограждения, марка 11ДД-1,1Д/1,5-500 | т | 1600,20 |
| 203-0511 | Щиты из досок толщиной 25 мм | м2 | 35,53 |
| 203-0512 | Щиты из досок толщиной 40 мм | м2 | 57,63 |
| 204-0001 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса A-I, диаметром 6 мм | т | 7418,82 |
| 204-0002 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 8 мм | т | П |
| 204-0004 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 12 мм | т | 6508,75 |
| 204-0006 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 16-18 мм | т | 5650,00 |
| 204-0007 | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 20-22 мм | т | 5520,00 |
| 204-0022 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 12 мм | т | П |
| 204-0025 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 20-22 мм | т | 7917,00 |
| 204-0026 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 25-28 мм | т | П |
| 204-0027 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 32-40 мм | т | 7664,00 |
| 204-0059 | Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно | т | 10100,00 |
| 300-1371 | Заглушки стальные типа ПТ диаметром до 400 мм | шт. | 4520,00 |
| 300-1373 | Заглушки стальные типа ПТ диаметром до 900 мм | шт. | 10170,00 |
| 300-1374 | Заглушки стальные типа ПТ диаметром более 900 мм | шт. | 12204,00 |
| 300-1443 | Феникс-шланг (трубы полиэтиленовые гофрированные) диаметром 200 мм | м | 1948,50 |
| 300-1815 | Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 200 мм | шт. | 9381,08 |
| 300-1816 | Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 250 мм | шт. | 17761,59 |
| 300-1817 | Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 300 мм | шт. | 38912,42 |
| 300-1818 | Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 350 мм | шт. | 60929,81 |
| 300-1819 | Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 400 мм | шт. | 107302,00 |
| 300-1823 | Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 25 мм | шт. | 420,22 |
| 300-1824 | Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 32 мм | шт. | 459,52 |
| 300-1825 | Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 40 мм | шт. | 610,52 |
| 300-1826 | Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 50 мм | шт. | 666,03 |
| 300-1827 | Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 65 мм | шт. | 1080,92 |
| 300-1828 | Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 80 мм | шт. | 1429,31 |
| 300-1829 | Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 100 мм | шт. | 1845,05 |
| 300-1830 | Краны шаровые PN25 BALLOMAX под приварку диаметром 150 мм | шт. | 5422,19 |
| 300-3239 | Кран стальной газовый шаровой ручной фланцевый МАЗ9010.02 на Ру 16 с крепежом, контрфланцами и прокладкой диаметром 76 мм | шт. | 328,00 |
| 401-0006 | Бетон тяжелый, класс В15 (М200) | м3 | 592,76 |
| 401-0008 | Бетон тяжелый, класс В22.5 (М300) | м3 | 700,00 |
| 401-0026 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя более 40 мм, класс В15 (М200) | м3 | 600,00 |
| 401-0046 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 40 мм, класс В15 (М200) | м3 | 665,00 |
| 401-0051 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 40 мм, класс В30 (М400) | м3 | 821,79 |
| 401-0086 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В15 (М200) | м3 | 665,00 |
| 401-0110 | Бетон дорожный, класс В27,5 (М350) | м3 | 839,14 |
| 401-0142 | Бетон дорожный, крупность заполнителя 40 мм, класс В5 (М75) | м3 | 583,00 |
| 401-0151 | Бетон дорожный, крупность заполнителя 40 мм, класс В30 (М400) | м3 | 911,00 |
| 402-0001 | Раствор готовый кладочный цементный марки 25 | м3 | П |
| 402-0003 | Раствор готовый кладочный цементный марки 75 | м3 | 496,40 |
| 402-0004 | Раствор готовый кладочный цементный марки 100 | м3 | 519,80 |
| 402-0005 | Раствор готовый кладочный цементный марки 150 | м3 | 548,30 |
| 402-0015 | Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 100 | м3 | 529,41 |
| 402-0061 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный | м3 | 424,88 |
| 402-0078 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 | м3 | 497,00 |
| 402-0079 | Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2 | м3 | 519,80 |
| 403-0001 | Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем сплошные М 100, объемом 0,5 м3 и более | м3 | 580,00 |
| 403-0104 | Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марки 300, толщина 35 мм | м2 | 70,10 |
| 404-0316 | Черепица глиняная коньковая размером 405(238(107 мм | 1000 шт. | 3800,00 |
| 404-0317 | Черепица глиняная пазовая ленточная размером 420(330(12 мм | 1000 шт. | 2634,90 |
| 408-0003 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 1400, фракция 20-40 мм | м3 | 140,90 |
| 408-0007 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 20-40 мм | м3 | П |
| 408-0008 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 40-70 мм | м3 | 103,00 |
| 408-0041 | Щебень из гравия для строительных работ марка Др.8, фракция 5(3)-10 мм | м3 | 246,79 |
| 408-0122 | Песок природный для строительных работ средний | м3 | 55,26 |
| 408-0124 | Песок природный для строительных работ мелкий | м3 | 59,99 |
| 408-0132 | Песок природный обогащенный для строительных работ средний | м3 | 70,60 |
| 408-0141 | Песок природный для строительных растворов средний | м3 | 59,99 |
| 408-0161 | Песок для строительных работ из отсевов дробления, марка 1000 повышенной крупности и крупный | м3 | 88,78 |
| 408-0401 | Песок кварцевый, фракция 0-0,63 мм | т | 257,00 |
| 409-0043 | Песок пористый из металлургического шлака (шлаковая пемза), фракция 5-10 мм, марка 800 | м3 | 170,19 |
| 410-0001 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип А | т | 535,50 |
| 410-0005 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А | т | 452,00 |
| 410-0021 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка I | т | 459,91 |
| 410-0022 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка II | т | 451,75 |
| 411-0001 | Вода | м3 | 2,44 |
| 411-0002 | Вода водопроводная | м3 | 3,15 |
| 412-0060 | Плиты полированные различной формы типа "брекчия" гранитные | м2 | 493,81 |
| 412-0104 | Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород пиленые 1 группа, фактурная обработка лицевой поверхности точечная, плиты облицовочные, накрывочные, подоконные, проступи, толщина 30 мм | м2 | 1270,20 |
| 412-1855 | Плиты полированные различной формы типа "брекчия" мраморно-гранитные | м2 | 1135,70 |
| 412-1856 | Плиты облицовочные доломитовые толщиной 25 мм | м2 | 1076,00 |
| 440-0053 | Блоки анкерные под якорь из тяжелого бетона M150 массой до 15 т, объемом от 1 до 4 м3, с расходом арматуры 1,7 кг/м3 | м3 | 1410,00 |
| 441-1261 | Якоря железобетонные | м3 | 986,72 |
| 441-8319 | Сваи трубобетонные диаметром 219 мм в стальной обечайке | м | 326,86 |
| 446-2371 | Стойка железобетонная вибрированная ОРУ | м3 | 3642,10 |
| 446-2381 | Стойка железобетонная центрифугированная ВЛ и ОРУ | м3 | 3649,90 |
| 446-2431 | Стойка железобетонная сборная под электрооборудование | м3 | 3344,80 |
| 500-0020 | Скобы | 10 шт. | 64,80 |
| 500-0129 | Салфетки хлопчатобумажные | м2 | 5,95 |
| 516-0609 | Ленты алюминиевые марки АД1Н, шириной 20 мм, толщиной 0,8 мм | кг | 47,37 |
| 530-0041 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 25 мм | 10 м | 58,56 |
| 534-0018 | Отводы 90 град, с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру менее или 10 МПа (100 кгс/см2), диаметром условного прохода 100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм | шт. | 62,05 |
| 534-0031 | Отводы 90 град, с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру менее или 10 МПа (100 кгс/см2), диаметром условного прохода 150 мм, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 5 мм | шт. | 149,74 |
| 534-0040 | Отводы 90 град, с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру менее или 10 МПа (100 кгс/см2), диаметром условного прохода 200 мм, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 6 мм | шт. | 224,00 |
| 534-0048 | Отводы 90 град, с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру менее или 10 МПа (100 кгс/см2), диаметром условного прохода 250 мм, наружным диаметром 273 мм, толщиной стенки 9 мм | шт. | 409,60 |
| 534-0053 | Отводы 90 град, с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру менее или 10 МПа (100 кгс/см2), диаметром условного прохода 300 мм, наружным диаметром 325 мм, толщиной стенки 8 мм | шт. | 544,00 |
| 534-0059 | Отводы 90 град, с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру менее или 10 МПа (100 кгс/см2), диаметром условного прохода 350 мм, наружным диаметром 377 мм, толщиной стенки 9 мм | шт. | 803,20 |
| 534-0063 | Отводы 90 град, с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру менее или 10 МПа (100 кгс/см2), диаметром условного прохода 400 мм, наружным диаметром 426 мм, толщиной стенки 9 мм | шт. | 1123,20 |
| 536-0151 | Опоры подвижные хомутовые удлиненные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-3, высотой опоры 150 мм, диаметром условного прохода 100 мм | шт. | 100,16 |
| 536-0153 | Опоры подвижные хомутовые удлиненные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-3, высотой опоры 150 мм, диаметром условного прохода 150 мм | шт. | 128,73 |
| 536-0155 | Опоры подвижные хомутовые удлиненные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-3, высотой опоры 150 мм, диаметром условного прохода 200 мм | шт. | 180,17 |
| 536-0156 | Опоры подвижные хомутовые удлиненные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-3, высотой опоры 150 мм, диаметром условного прохода 250 мм | шт. | 216,12 |
| 536-0157 | Опоры подвижные хомутовые удлиненные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-3, высотой опоры 150 мм, диаметром условного прохода 300 мм | шт. | 315,55 |
| 536-0158 | Опоры подвижные хомутовые удлиненные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-3, высотой опоры 150 мм, диаметром условного прохода 350 мм | шт. | 334,36 |
| 536-0159 | Опоры подвижные хомутовые удлиненные для стальных трубопроводов Ду от 50 до 400 мм, с изоляцией типа ОПХ-3, высотой опоры 150 мм, диаметром условного прохода 400 мм | шт. | 354,04 |
| 537-0097 | Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6(19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм | 10 м | 50,23 |
| 537-0140 | Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6(19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 8,8 мм | 10 м | 90,28 |
| 537-0146 | Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6(19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 15 мм | 10 м | 204,11 |
| 537-0147 | Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6(19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 16,5 мм | 10 м | 230,81 |
| 537-0148 | Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6(19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 17,5 мм | 10 м | 262,50 |
| 537-0150 | Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6(19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 20,5 мм | 10 м | 330,73 |
| 537-0152 | Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6(19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1570 н/мм2 и менее, диаметром 23 мм | 10 м | 414,54 |
| 537-0181 | Канат двойной свивки типа ЛК-О, конструкции 6(19(1+9+9)+1 о.с., без покрытия из проволок марки В, маркировочная группа 1770 н/мм2, диаметром 28 мм | 10 м | 571,50 |
| 541-0103 | Фиберглассовый армирующий элемент | м | 137,37 |
| 542-0007 | Аргон газообразный, сорт высший | м3 | 19,02 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 8,48 |
| 542-0077 | Вольфрамовый электрод | кг | 737,80 |
| 550-0101 | Флюс АН-348а | кг | 7,86 |
| 550-0112 | Флюс ОФ6 | кг | 11,17 |

ТАБЛИЦА ЗАМЕНЫ РЕСУРСОВ

| Номера | Ресурсы по ГЭСН | Ресурсы по ФЕР |
| --- | --- | --- |
| расценок | код | ед. изм. | расход | код | ед. изм. | расход |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10-05-001-01 | 120-9010 | м | 126 | 120-0047 | м | 126 |
|  | 120-9003 | м | 204 | 120-0035 | м | 204 |
|  | 120-9001 | м | 151 | 120-0031 | м | 151 |
| 10-05-001-02 | 120-9008 | м | 39 | 120-0042 | п.м | 39 |
|  | 120-9010 | м | 117 | 120-0047 | м | 117 |
|  | 120-9003 | м | 254 | 120-0035 | м | 254 |
|  | 120-9001 | м | 158 | 120-0031 | м | 158 |
| 10-05-001-03 | 120-9008 | м | 54 | 120-0042 | п.м | 54 |
|  | 120-9010 | м | 107 | 120-0047 | м | 107 |
|  | 120-9003 | м | 260 | 120-0035 | м | 260 |
|  | 120-9001 | м | 161 | 120-0031 | м | 161 |
| 10-05-001-04 | 120-9008 | м | 44 | 120-0042 | п.м | 44 |
|  | 120-9010 | м | 94 | 120-0047 | м | 94 |
|  | 120-9003 | м | 244 | 120-0035 | м | 244 |
|  | 120-9001 | м | 159 | 120-0031 | м | 159 |
| 10-05-002-01 | 120-9010 | м | 126 | 120-0047 | м | 126 |
|  | 120-9003 | м | 204 | 120-0035 | м | 204 |
|  | 120-9001 | м | 76 | 120-0031 | м | 76 |
| 10-05-002-02 | 120-9008 | м | 39 | 120-0042 | п.м | 39 |
|  | 120-9010 | м | 117 | 120-0047 | м | 117 |
|  | 120-9003 | м | 254 | 120-0035 | м | 254 |
|  | 120-9001 | м | 86 | 120-0031 | м | 86 |
| 10-05-002-03 | 120-9008 | м | 54 | 120-0042 | п.м | 54 |
|  | 120-9010 | м | 107 | 120-0047 | м | 107 |
|  | 120-9003 | м | 260 | 120-0035 | м | 260 |
|  | 120-9001 | м | 89 | 120-0031 | м | 89 |
| 10-05-002-04 | 120-9008 | м | 44 | 120-0042 | п.м | 44 |
|  | 120-9010 | м | 94 | 120-0047 | м | 94 |
|  | 120-9003 | м | 244 | 120-0035 | м | 244 |
|  | 120-9001 | м | 87 | 120-0031 | м | 87 |
| 10-05-003-01 | 120-9010 | м | 126 | 120-0047 | м | 126 |
|  | 120-9003 | м | 204 | 120-0035 | м | 204 |
|  | 120-9001 | м | 76 | 120-0031 | м | 76 |
| 10-05-003-02 | 120-9008 | м | 39 | 120-0042 | п.м | 39 |
|  | 120-9010 | м | 117 | 120-0047 | м | 117 |
|  | 120-9003 | м | 254 | 120-0035 | м | 254 |
|  | 120-9001 | м | 86 | 120-0031 | м | 86 |
| 10-05-003-03 | 120-9008 | м | 54 | 120-0042 | п.м | 54 |
|  | 120-9010 | м | 107 | 120-0047 | м | 107 |
|  | 120-9003 | м | 260 | 120-0035 | м | 260 |
|  | 120-9001 | м | 89 | 120-0031 | м | 89 |
| 10-05-004-01 | 120-9010 | м | 267 | 120-0047 | м | 267 |
|  | 120-9003 | м | 407 | 120-0035 | м | 407 |
|  | 120-9001 | м | 151 | 120-0031 | м | 151 |
| 10-05-004-02 | 120-9008 | м | 78 | 120-0042 | п.м | 78 |
|  | 120-9010 | м | 253 | 120-0047 | м | 253 |
|  | 120-9003 | м | 508 | 120-0035 | м | 508 |
|  | 120-9001 | м | 171 | 120-0031 | м | 171 |
| 10-05-004-03 | 120-9008 | м | 108 | 120-0042 | п.м | 108 |
|  | 120-9010 | м | 233 | 120-0047 | м | 233 |
|  | 120-9003 | м | 521 | 120-0035 | м | 521 |
|  | 120-9001 | м | 179 | 120-0031 | м | 179 |
| 10-05-004-04 | 120-9008 | м | 88 | 120-0042 | п.м | 88 |
|  | 120-9010 | м | 207 | 120-0047 | м | 207 |
|  | 120-9003 | м | 487 | 120-0035 | м | 487 |
|  | 120-9001 | м | 174 | 120-0031 | м | 174 |
| 10-05-005-01 | 120-9010 | м | 267 | 120-0047 | м | 267 |
|  | 120-9003 | м | 407 | 120-0035 | м | 407 |
|  | 120-9001 | м | 151 | 120-0031 | м | 151 |
| 10-05-005-02 | 120-9008 | м | 78 | 120-0042 | п.м | 78 |
|  | 120-9010 | м | 253 | 120-0047 | м | 253 |
|  | 120-9003 | м | 508 | 120-0035 | м | 508 |
|  | 120-9001 | м | 171 | 120-0031 | м | 171 |
| 10-05-005-03 | 120-9008 | м | 108 | 120-0042 | п.м | 108 |
|  | 120-9010 | м | 233 | 120-0047 | м | 233 |
|  | 120-9003 | м | 521 | 120-0035 | м | 521 |
|  | 120-9001 | м | 179 | 120-0031 | м | 179 |
| 10-05-005-04 | 120-9008 | м | 88 | 120-0042 | п.м | 88 |
|  | 120-9010 | м | 207 | 120-0047 | м | 207 |
|  | 120-9003 | м | 487 | 120-0035 | м | 487 |
|  | 120-9001 | м | 174 | 120-0031 | м | 174 |
| 10-05-006-01 | 120-9010 | м | 252 | 120-0047 | м | 252 |
|  | 120-9003 | м | 407 | 120-0035 | м | 407 |
|  | 120-9001 | м | 151 | 120-0031 | м | 151 |
| 10-05-007-01 | 120-9010 | м | 126 | 120-0047 | м | 126 |
|  | 120-9003 | м | 382 | 120-0035 | м | 382 |
|  | 120-9001 | м | 76 | 120-0031 | м | 76 |
| 10-05-007-02 | 120-9008 | м | 39 | 120-0042 | п.м | 39 |
|  | 120-9010 | м | 117 | 120-0047 | м | 117 |
|  | 120-9003 | м | 416 | 120-0035 | м | 416 |
|  | 120-9001 | м | 86 | 120-0031 | м | 86 |
| 10-05-007-03 | 120-9008 | м | 54 | 120-0042 | п.м | 54 |
|  | 120-9010 | м | 107 | 120-0047 | м | 107 |
|  | 120-9003 | м | 420 | 120-0035 | м | 420 |
|  | 120-9001 | м | 89 | 120-0031 | м | 89 |
| 10-05-008-01 | 120-9019 | шт. | 7 | 120-0030 | шт. | 7 |
|  | 120-9010 | м | 83 | 120-0046 | м | 83 |
| 10-05-008-02 | 120-9019 | шт. | 7 | 120-0030 | шт. | 7 |
|  | 120-9010 | м | 83 | 120-0046 | м | 83 |
| 10-05-008-03 | 120-9008 | м | 37 | 120-0043 | п.м | 37 |
|  | 120-9010 | м | 84 | 120-0046 | м | 84 |
| 10-05-008-04 | 120-9008 | м | 37 | 120-0043 | п.м | 37 |
|  | 120-9010 | м | 84 | 120-0046 | м | 84 |
| 10-05-009-01 | 120-9019 | шт. | 7 | 120-0030 | шт. | 7 |
|  | 120-9010 | м | 116 | 120-0048 | м | 116 |
|  | 120-9003 | м | 225 | 120-0036 | м | 225 |
|  | 120-9001 | м | 121 | 120-0032 | м | 121 |
| 10-05-009-02 | 120-9008 | м | 37 | 120-0044 | п.м | 37 |
|  | 120-9010 | м | 116 | 120-0048 | м | 116 |
|  | 120-9003 | м | 234 | 120-0036 | м | 234 |
|  | 120-9001 | м | 122 | 120-0032 | м | 122 |
| 10-05-010-01 | 120-9019 | шт. | 7 | 120-0030 | шт. | 7 |
|  | 120-9010 | м | 116 | 120-0048 | м | 116 |
|  | 120-9003 | м | 225 | 120-0036 | м | 225 |
|  | 120-9001 | м | 88 | 120-0032 | м | 88 |
| 10-05-010-02 | 120-9008 | м | 37 | 120-0044 | п.м | 37 |
|  | 120-9010 | м | 117 | 120-0048 | м | 117 |
|  | 120-9003 | м | 234 | 120-0036 | м | 234 |
|  | 120-9001 | м | 86 | 120-0032 | м | 86 |
| 10-05-011-02 | 120-9010 | м | 135 | 120-0046 | м | 135 |
| 10-06-031-01 | 120-9010 | м | 126 | 120-0047 | м | 126 |
|  | 120-9003 | м | 204 | 120-0035 | м | 204 |
|  | 120-9001 | м | 151 | 120-0031 | м | 151 |
| 10-06-031-02 | 120-9008 | м | 39 | 120-0042 | п.м | 39 |
|  | 120-9010 | м | 117 | 120-0047 | м | 117 |
|  | 120-9003 | м | 254 | 120-0035 | м | 254 |
|  | 120-9001 | м | 158 | 120-0031 | м | 158 |
| 10-06-031-03 | 120-9008 | м | 54 | 120-0042 | п.м | 54 |
|  | 120-9010 | м | 107 | 120-0047 | м | 107 |
|  | 120-9003 | м | 260 | 120-0035 | м | 260 |
|  | 120-9001 | м | 161 | 120-0031 | м | 161 |
| 10-06-031-04 | 120-9008 | м | 44 | 120-0042 | п.м | 44 |
|  | 120-9010 | м | 94 | 120-0047 | м | 94 |
|  | 120-9003 | м | 244 | 120-0035 | м | 244 |
|  | 120-9001 | м | 159 | 120-0031 | м | 159 |
| 10-06-032-01 | 120-9010 | м | 126 | 120-0047 | м | 126 |
|  | 120-9003 | м | 204 | 120-0035 | м | 204 |
|  | 120-9001 | м | 76 | 120-0031 | м | 76 |
| 10-06-032-02 | 120-9008 | м | 39 | 120-0042 | п.м | 39 |
|  | 120-9010 | м | 117 | 120-0047 | м | 117 |
|  | 120-9003 | м | 254 | 120-0035 | м | 254 |
|  | 120-9001 | м | 86 | 120-0031 | м | 86 |
| 10-06-032-03 | 120-9008 | м | 54 | 120-0042 | п.м | 54 |
|  | 120-9010 | м | 107 | 120-0047 | м | 107 |
|  | 120-9003 | м | 260 | 120-0035 | м | 260 |
|  | 120-9001 | м | 89 | 120-0031 | м | 89 |
| 10-06-032-04 | 120-9008 | м | 44 | 120-0042 | п.м | 44 |
|  | 120-9010 | м | 94 | 120-0047 | м | 94 |
|  | 120-9003 | м | 244 | 120-0035 | м | 244 |
|  | 120-9001 | м | 87 | 120-0031 | м | 87 |
| 10-06-033-01 | 120-9010 | м | 126 | 120-0047 | м | 126 |
|  | 120-9003 | м | 204 | 120-0035 | м | 204 |
|  | 120-9001 | м | 76 | 120-0031 | м | 76 |
| 10-06-033-02 | 120-9008 | м | 39 | 120-0042 | п.м | 39 |
|  | 120-9010 | м | 117 | 120-0047 | м | 117 |
|  | 120-9003 | м | 254 | 120-0035 | м | 254 |
|  | 120-9001 | м | 86 | 120-0031 | м | 86 |
| 10-06-033-03 | 120-9008 | м | 54 | 120-0042 | п.м | 54 |
|  | 120-9010 | м | 107 | 120-0047 | м | 107 |
|  | 120-9003 | м | 260 | 120-0035 | м | 260 |
|  | 120-9001 | м | 89 | 120-0031 | м | 89 |
| 10-06-034-01 | 120-9010 | м | 267 | 120-0047 | м | 267 |
|  | 120-9003 | м | 407 | 120-0035 | м | 407 |
|  | 120-9001 | м | 151 | 120-0031 | м | 151 |
| 10-06-034-02 | 120-9008 | м | 78 | 120-0042 | п.м | 78 |
|  | 120-9010 | м | 253 | 120-0047 | м | 253 |
|  | 120-9003 | м | 508 | 120-0035 | м | 508 |
|  | 120-9001 | м | 171 | 120-0031 | м | 171 |
| 10-06-034-03 | 120-9008 | м | 108 | 120-0042 | п.м | 108 |
|  | 120-9010 | м | 233 | 120-0047 | м | 233 |
|  | 120-9003 | м | 521 | 120-0035 | м | 521 |
|  | 120-9001 | м | 179 | 120-0031 | м | 179 |
| 10-06-034-04 | 120-9008 | м | 88 | 120-0042 | п.м | 88 |
|  | 120-9010 | м | 207 | 120-0047 | м | 207 |
|  | 120-9003 | м | 487 | 120-0035 | м | 487 |
|  | 120-9001 | м | 174 | 120-0031 | м | 174 |
| 10-06-035-01 | 120-9010 | м | 252 | 120-0047 | м | 252 |
|  | 120-9003 | м | 407 | 120-0035 | м | 407 |
|  | 120-9001 | м | 151 | 120-0031 | м | 151 |
| 10-06-036-01 | 120-9010 | м | 126 | 120-0049 | м | 126 |
|  | 120-9003 | м | 382 | 120-0037 | м | 382 |
|  | 120-9001 | м | 76 | 120-0033 | м | 76 |
| 10-06-036-02 | 120-9008 | м | 39 | 120-0042 | п.м | 39 |
|  | 120-9010 | м | 117 | 120-0049 | м | 117 |
|  | 120-9003 | м | 416 | 120-0037 | м | 416 |
|  | 120-9001 | м | 86 | 120-0033 | м | 86 |
| 10-06-036-03 | 120-9008 | м | 54 | 120-0042 | п.м | 54 |
|  | 120-9010 | м | 107 | 120-0049 | м | 107 |
|  | 120-9003 | м | 420 | 120-0037 | м | 420 |
|  | 120-9001 | м | 89 | 120-0033 | м | 89 |
| 10-06-037-01 | 120-9019 | шт. | 7 | 120-0030 | шт. | 7 |
|  | 120-9010 | м | 93 | 120-0046 | м | 93 |
| 10-06-037-02 | 120-9019 | шт. | 7 | 120-0030 | шт. | 7 |
|  | 120-9010 | м | 93 | 120-0046 | м | 9 |
| 10-06-037-03 | 120-9008 | м | 37 | 120-0043 | п.м | 37 |
|  | 120-9010 | м | 95 | 120-0046 | м | 95 |
| 10-06-037-04 | 120-9008 | м | 37 | 120-0043 | п.м | 37 |
|  | 120-9010 | м | 95 | 120-0046 | м | 95 |
| 10-06-038-01 | 120-9019 | шт. | 7 | 120-0030 | шт. | 7 |
|  | 120-9010 | м | 116 | 120-0048 | м | 116 |
|  | 120-9003 | м | 225 | 120-0036 | м | 225 |
|  | 120-9001 | м | 121 | 120-0032 | м | 121 |
| 10-06-038-02 | 120-9008 | м | 37 | 120-0044 | п.м | 37 |
|  | 120-9010 | м | 117 | 120-0048 | м | 117 |
|  | 120-9003 | м | 234 | 120-0036 | м | 234 |
|  | 120-9001 | м | 122 | 120-0032 | м | 122 |
| 10-06-039-01 | 120-9019 | шт. | 7 | 120-0030 | шт. | 7 |
|  | 120-9010 | м | 116 | 120-0048 | м | 116 |
|  | 120-9003 | м | 225 | 120-0036 | м | 225 |
|  | 120-9001 | м | 88 | 120-0032 | м | 88 |
| 10-06-039-02 | 120-9008 | м | 37 | 120-0044 | п.м | 37 |
|  | 120-9010 | м | 117 | 120-0048 | м | 117 |
|  | 120-9003 | м | 234 | 120-0036 | м | 234 |
|  | 120-9001 | м | 86 | 120-0032 | м | 86 |
| 10-06-040-02 | 120-9010 | м | 135 | 120-0046 | м | 135 |

# СОДЕРЖАНИЕ

Техническая часть

1 Общие указания

2 Правила исчисления объемов работ

3 Коэффициенты к единичным расценкам

РАЗДЕЛ 01. ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ

ТАБЛИЦА 10-01-001 Сборка и установка конструкций кровельных покрытий

ТАБЛИЦА 10-01-002 Установка стропил

ТАБЛИЦА 10-01-003 Устройство слуховых окон

ТАБЛИЦА 10-01-007 Рубка стен

ТАБЛИЦА 10-01-008 Дополнительные работы по устройству деревянных стен

ТАБЛИЦА 10-01-009 Установка сжимов для рубленых стен

ТАБЛИЦА 10-01-010 Установка элементов каркаса

ТАБЛИЦА 10-01-011 Заполнение каркаса плитами фибролитовыми

ТАБЛИЦА 10-01-012 Обшивка каркасных стен

ТАБЛИЦА 10-01-013 Устройство перегородок под штукатурку

ТАБЛИЦА 10-01-014 Устройство чистых перегородок

ТАБЛИЦА 10-01-015 Устройство каркасно-филенчатых перегородок в санузлах и барьеров в гардеробных

ТАБЛИЦА 10-01-021 Устройство перекрытий с укладкой балок

ТАБЛИЦА 10-01-022 Подшивка потолков

ТАБЛИЦА 10-01-023 Укладка ходовых досок

ТАБЛИЦА 10-01-027 Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами

ТАБЛИЦА 10-01-028 Установка в каменных стенах промышленных зданий блоков оконных с одинарными и спаренными переплетами

ТАБЛИЦА 10-01-029 Установка приборов

ТАБЛИЦА 10-01-030 Заполнение ленточных оконных проемов в стенах промышленных зданий

ТАБЛИЦА 10-01-031 Заполнение оконных проемов отдельными элементами в каменных стенах промышленных зданий

ТАБЛИЦА 10-01-032 Заполнение оконных проемов отдельными элементами в деревянных рубленых стенах

ТАБЛИЦА 10-01-033 Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах

ТАБЛИЦА 10-01-034 Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей

ТАБЛИЦА 10-01-035 Установка подоконных досок из ПВХ

ТАБЛИЦА 10-01-039 Установка блоков

ТАБЛИЦА 10-01-040 Заполнение наружных и внутренних дверных проемов отдельными элементами в деревянных рубленых стенах

ТАБЛИЦА 10-01-041 Заполнение балконных проемов в каменных стенах жилых и общественных зданий блоками

ТАБЛИЦА 10-01-042 Заполнение балконных проемов в деревянных рубленых стенах блоками

ТАБЛИЦА 10-01-043 Установка коробок в деревянных стенах

ТАБЛИЦА 10-01-044 Обивка дверей

ТАБЛИЦА 10-01-045 Дополнительная конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах

ТАБЛИЦА 10-01-046 Установка ворот

ТАБЛИЦА 10-01-047. Установка блоков из ПХВ в наружных и внутренних дверных проемах

ТАБЛИЦА 10-01-052 Устройство лестниц внутриквартирных, крылец и козырьков

ТАБЛИЦА 10-01-053 Установка каркаса из брусьев для навесов и крылец

ТАБЛИЦА 10-01-057 Установка по месту встроенных шкафов и антресольных полок

ТАБЛИЦА 10-01-058 Установка шкафных и антресольных дверных блоков

ТАБЛИЦА 10-01-059 Установка штучных изделий

ТАБЛИЦА 10-01-060 Установка и крепление наличников

ТАБЛИЦА 10-01-064 Устройство эстакад

ТАБЛИЦА 10-01-065 Ограждение деревянных эстакад

ТАБЛИЦА 10-01-066 Устройство моторных будок

ТАБЛИЦА 10-01-070 Устройство заборов

ТАБЛИЦА 10-01-071 Устройство калиток

ТАБЛИЦА 10-01-072 Устройство ворот

ТАБЛИЦА 10-01-073 Устройство заборов из щитов

ТАБЛИЦА 10-01-074 Устройство калиток из готовых полотен

ТАБЛИЦА 10-01-075 Устройство ворот из готовых полотен

ТАБЛИЦА 10-01-079 Установка стульев на лежнях

ТАБЛИЦА 10-01-080 Устройство ростверков

ТАБЛИЦА 10-01-081 Устройство цоколей с установкой забирки

ТАБЛИЦА 10-01-082 Укладка по фермам прогонов

ТАБЛИЦА 10-01-083 Устройство по фермам настила

ТАБЛИЦА 10-01-087 Огнезащита деревянных конструкций

ТАБЛИЦА 10-01-088 Огнезащита обрешеток под кровлю, покрытия и настилы по фермам

ТАБЛИЦА 10-01-089 Антисептирование водными растворами

ТАБЛИЦА 10-01-090 Антисептирование пастами

РАЗДЕЛ 02. СБОРКА ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ИЗ ДЕТАЛЕЙ ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ КОМПЛЕКТНОЙ ПОСТАВКИ

ТАБЛИЦА 10-02-001 Укладка щитов над подпольными каналами

ТАБЛИЦА 10-02-004 Установка колонн клееных объемом до 1 м3

ТАБЛИЦА 10-02-007 Сборка цокольных перекрытий

ТАБЛИЦА 10-02-008 Утепление цоколя плитами

ТАБЛИЦА 10-02-009 Сборка перекрытий с настилкой полов

ТАБЛИЦА 10-02-010 Сборка чердачных перекрытий по деревянным балкам

ТАБЛИЦА 10-02-011 Сборка перекрытий чердачных по дощатым фермам

ТАБЛИЦА 10-02-012 Сборка перекрытий

ТАБЛИЦА 10-02-018 Сборка стен щитовой конструкции

ТАБЛИЦА 10-02-019 Сборка стен каркасной конструкции

ТАБЛИЦА 10-02-020 Сборка стен для жилых и общественных зданий из панелей

ТАБЛИЦА 10-02-021 Сборка стен для промышленных зданий из панелей

ТАБЛИЦА 10-02-022 Сборка стен бескаркасных

ТАБЛИЦА 10-02-023 Сборка стен бескаркасных из арболитовых панелей

ТАБЛИЦА 10-02-024 Сборка стен из брусьев

ТАБЛИЦА 10-02-025 Прибивка по стенам маячных реек

ТАБЛИЦА 10-02-031 Сборка перегородок

ТАБЛИЦА 10-02-035 Сборка кровли, карнизов, фронтонов

ТАБЛИЦА 10-02-036 Установка стропил

ТАБЛИЦА 10-02-040 Сборка лестниц с перилами и площадок

ТАБЛИЦА 10-02-041 Ограждение лестничных площадок перилами

ТАБЛИЦА 10-02-045 Сборка веранд и террас

ТАБЛИЦА 10-02-046 Сборка крылец, козырьков и люфт-клозетов

ТАБЛИЦА 10-02-050 Установка блоков (контейнеров)

РАЗДЕЛ 03. ГРАДИРНИ

ТАБЛИЦА 10-03-001 Обшивка козырьков воздуховходных окон

ТАБЛИЦА 10-03-002 Установка элементов обшивки поворотных щитов на воздуховходных окнах

ТАБЛИЦА 10-03-003 Установка элементов обшивки щитов ветровых перегородок

ТАБЛИЦА 10-03-004 Устройство мостков на трубах водораспределения

РАЗДЕЛ 04. ПЕРЕГОРОДКИ, ОБШИТЫЕ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ ИЛИ ГИПСОВОЛОКНИСТЫМИ ПЛИТАМИ

ТАБЛИЦА 10-04-001 Устройство перегородок с заделкой стыков водостойкой шпатлевкой для жилых и общественных зданий

ТАБЛИЦА 10-04-002 Устройство перегородок с заделкой стыков гермитом по периметру

ТАБЛИЦА 10-04-003 Устройство перегородок в зданиях промышленных предприятий

ТАБЛИЦА 10-04-009 Устройство перегородок в зданиях промышленных предприятий

ТАБЛИЦА 10-04-010 Устройство перегородок в жилых зданиях

ТАБЛИЦА 10-04-012 Оформление (обделка) дверных проемов в перегородках

ТАБЛИЦА 10-04-013 Установка деревянных дверных блоков и металлических дверных коробок с навеской дверных полотен

РАЗДЕЛ 05. ПЕРЕГОРОДКИ, ОБЛИЦОВКИ СТЕН, ПОДВЕСНЫЕ ПОТОЛКИ ИЗ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ (ГКЛ) ПО СИСТЕМЕ «КНАУФ»

ТАБЛИЦА 10-05-001. Устройство перегородок с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 111)

ТАБЛИЦА 10-05-002. Устройство перегородок с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 112)

ТАБЛИЦА 10-05-003. Устройство перегородок с одинарным металлическим каркасом и трехслойной обшивкой с обеих сторон (С 113)

ТАБЛИЦА 10-05-004. Устройство перегородок с двойным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 115-1)

ТАБЛИЦА 10-05-005. Устройство перегородок с двойным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон и один лист в середине перегородки (С 115-2)

ТАБЛИЦА 10-05-006. Устройство перегородок с двойным металлическим каркасом с пространством для пропуска коммуникаций и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С116)

ТАБЛИЦА 10-05-007. Устройство перегородок с одинарным металлическим каркасом и трехслойной обшивкой с листами оцинкованной стали толщиной 0,5 мм между гипсокартонными листами с обеих сторон (С 118)

ТАБЛИЦА 10-05-008. Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля одним или двумя слоями гипсокартонных листов (С 623)

ТАБЛИЦА 10-05-009. Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625)

ТАБЛИЦА 10-05-010. Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в два слоя (С 626)

ТАБЛИЦА 10-05-011. Устройство подвесных потолков

РАЗДЕЛ 06. ПЕРЕГОРОДКИ, ОБЛИЦОВКИ СТЕН, ПОДВЕСНЫЕ ПОТОЛКИ ИЗ ГИПСОВОЛОКНИСТЫХ ЛИСТОВ (ГВЛ) ПО СИСТЕМЕ «КНАУФ»

ТАБЛИЦА 10-06-031. Устройство перегородок с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 361)

ТАБЛИЦА 10-06-032. Устройство перегородок с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С 362)

ТАБЛИЦА 10-06-033. Устройство перегородок с одинарным металлическим каркасом и трехслойной обшивкой с обеих сторон (С 363)

ТАБЛИЦА 10-06-034. Устройство перегородок с двойным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С365)

ТАБЛИЦА 10-06-035. Устройство перегородок с двойным металлическим каркасом с пространством для пропуска коммуникаций и двухслойной обшивкой с обеих сторон (С366)

ТАБЛИЦА 10-06-036. Устройство перегородок с одинарным металлическим каркасом и трехслойной обшивкой с листами оцинкованной стали толщиной 0,5 мм между гипсоволокнистыми листами с обеих сторон (С 367)

ТАБЛИЦА 10-06-037. Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля одним или двумя слоями гипсоволокнистых листов (С 663)

ТАБЛИЦА 10-06-038. Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми листами в один слой (С 665)

ТАБЛИЦА 10-06-039. Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсоволокнистыми листами в два слоя (С 666)

ТАБЛИЦА 10-06-040. Устройство подвесных потолков

ПРИЛОЖЕНИЕ СБОРНИК СМЕТНЫХ РАСЦЕНОК НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН И СМЕТНЫХ ЦЕН НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ (В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2000)